## Titel
dd.mm.yyyy
Anwendungstabelle
Stammdaten
für den Redispatch 2.0
| Version: |  | 1.4a
| Publikationsdatum: |  | 2024-10-01
| Stand Formatbeschreibung: |  | 1.4a
| Autor: |  | BDEW
Disclaimer
Die zusätzlich veröffentlichte Excel-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der Anwendungstabelle mit dem identischen Publikationsdatum. Die PDF-Datei ist das gültige Dokument. Diese Excel-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht. Der BDEW behält sich vor, in Zukunft eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Excel-Datei einzuführen.

## Stammdaten
Stammdaten | [10 empty] | SD | Übermittlung von initialen Stammdaten mit DP |  | Übermittlung von angereicherten Stammdaten mit DP |  | Übermittlung Stammdatenänderung vom EIV (verantwortlich) ausgehend mit DP |  | Übermittlung Stammdatenänderung vom (Anschluss-)NB (verantwortlich) ausgehend mit DP |  | Übermittlung von initialen Cluster-Ressourcen-Stammdaten zwischen NB mit DP |  | Übermittlung von initialen Cluster-Ressourcen Stammdaten zwischen NB ohne DP | Änderung der Cluster-Ressourcen-Stammdaten zwischen NB mit DP |  | Änderung der Cluster-Ressourcen-Stammdaten zwischen NB ohne DP | Übermittlung von Stammdaten zu Bilanzkreisen für die Ausgleichsfahrpläne |  |  | Übermittlung Stammdatenänderung zu Bilanzkreisen für die Ausgleichsfahrpläne vom (Anschluss-)NB (verantwortlich) ausgehend
[11 empty] | Prozessschritt | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Häufigkeit | Element/ Attribut | [9 empty] | von | EIV | DP | NB (ANB) | DP | EIV | DP | NB (ANB) | DP | NB (clusternder NB) | DP | NB (clusternder NB) | NB (clusternder NB) | DP | NB (clusternder NB) | NB (ANB) | DP | LF | NB (ANB) | DP | LF
[11 empty] | an | DP | NB (ANB) | DP | NB (betroffener NB) | DP | NB (betroffener NB) | DP | NB (betroffener NB) | DP | NB (betroffener NB) | NB (betroffener NB) | DP | NB (betroffener NB) | NB (betroffener NB) | DP | LF | BKV | DP | LF | BKV
required | DtdBDEWNachrichtenVersion | [10 empty] | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a | 1.4a
1 .. 1 | xs:sequence
1 .. 1 |  | DocumentIdentification | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 .. 1 |  | DocumentType | [9 empty] | Z02 | Z02 | Z03 | Z03 | Z02 | Z02 | Z03 | Z03 | Z04 | Z04 | Z04 | Z04 | Z04 | Z04 | Z14 | Z14 | Z14 | Z14 | Z14 | Z14
1 .. 1 |  | Erstellungszeitpunkt | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 .. 1 |  | Sender | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
required |  |  | Codierung | [8 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
required |  |  | Code | [8 empty] | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID
1 .. 1 |  | Senderrolle | [9 empty] | A27 | A39 | A18 | A39 | A27 | A39 | A18 | A39 | A18 | A39 |  | A18 | A39 | A18 | A18 | A39 | Z01 | A18 | A39 | Z01
1 .. 1 |  | Empfaenger | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
required |  |  | Codierung | [8 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
required |  |  | Code | [8 empty] | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID | MP-ID
1 .. 1 |  | Empfaengerrolle | [9 empty] | A39 | A18 | A39 | A18 | A39 | A18 | A39 | A18 | A39 | A18 | A18 | A39 | A18 | A18 | A39 | Z01 | A08 | A39 | Z01 | A08
0 .. 1 |  | RefDokumentID
|  |  | v | [9 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x
0 .. 1 |  | OriginalSender | [10 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x
required |  |  | v | [9 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x
required |  |  | Codierung | [9 empty] | A10¦NDE |  | A10¦NDE |  | A10¦NDE |  | A10¦NDE |  | A10¦NDE |  |  | A10¦NDE |  |  | A10¦NDE | A10¦NDE |  | A10¦NDE | A10¦NDE
0 .. 1 |  | OriginalDokumentID | [10 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x
required |  |  | v | [9 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x
0 .. 1 |  | OriginalErstellungszeitpunkt | [10 empty] | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x
1 .. 1 |  | Gueltig_ab | [9 empty] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27] | x[27]
1 .. 1 |  | Meldungsstatus | [9 empty] | A14 | A14 | A14 | A14 | A15¦A16 | A15¦A16 | A15¦A16 | A15¦A16 | A14 | A14 | A14 | A15¦A16 | A15¦A16 | A15¦A16 | A14 | A14 | A14 | A15 | A15 | A15
0 .. unbounded |  | SR_Objekt | [13 empty] | [23] | [23] | [23] | [23]
required |  |  | Codierung | [8 empty] | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE
required |  |  | Code | [8 empty] | SR-ID | SR-ID | SR-ID | SR-ID | SR-ID | SR-ID | SR-ID | SR-ID
1 .. 1 |  |  | xs:sequence
0 .. 1 |  |  |  | Klarname | [7 empty] | o | o | x[1] | x[1] | o | o | x[1] | x[1]
1 .. 1 |  |  |  | Anschluss_Netzbetreiber | [7 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
required |  |  |  |  | Codierung | [6 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
required |  |  |  |  | Code | [6 empty] | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB
0 .. 1 |  |  |  | Anweisender_Netzbetreiber | [9 empty] | x | x |  |  | x | x
required |  |  |  |  | Codierung | [8 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE |  |  | A10¦NDE | A10¦NDE
required |  |  |  |  | Code | [8 empty] | MP-ID NB | MP-ID NB |  |  | MP-ID NB | MP-ID NB
0 .. 6 |  |  |  | Betroffene_Netzbetreiber | [9 empty] | x | x |  |  | x | x
required |  |  |  |  | Codierung | [8 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE |  |  | A10¦NDE | A10¦NDE
required |  |  |  |  | Code | [8 empty] | MP-ID NB | MP-ID NB |  |  | MP-ID NB | MP-ID NB
required |  |  |  |  | Pos | [8 empty] | x[2] | x[2] |  |  | x[2] | x[2]
0 .. unbounded |  |  |  | Weitere_betroffene_Netzbetreiber | [9 empty] | o | o |  |  | o | o
required |  |  |  |  | Codierung | [8 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE |  |  | A10¦NDE | A10¦NDE
required |  |  |  |  | Code | [8 empty] | MP-ID NB | MP-ID NB |  |  | MP-ID NB | MP-ID NB
0 .. 1 |  |  |  | Einsatzverantwortlicher | [7 empty] | x | x | x[21] | x[21] | x | x | x[21] | x[21]
required |  |  |  |  | Codierung | [6 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
required |  |  |  |  | Code | [6 empty] | MP-ID EIV | MP-ID EIV | MP-ID EIV | MP-ID EIV | MP-ID EIV | MP-ID EIV | MP-ID EIV | MP-ID EIV
0 .. 1 |  |  |  | Energietraeger | [9 empty] | B01¦B02¦B03¦B04¦B05¦B06¦B09¦B10¦B11¦B12¦B14¦B15¦B16¦B17¦B18¦B19¦B20¦Z01¦Z02 | B01¦B02¦B03¦B04¦B05¦B06¦B09¦B10¦B11¦B12¦B14¦B15¦B16¦B17¦B18¦B19¦B20¦Z01¦Z02 |  |  | B01¦B02¦B03¦B04¦B05¦B06¦B09¦B10¦B11¦B12¦B14¦B15¦B16¦B17¦B18¦B19¦B20¦Z01¦Z02 | B01¦B02¦B03¦B04¦B05¦B06¦B09¦B10¦B11¦B12¦B14¦B15¦B16¦B17¦B18¦B19¦B20¦Z01¦Z02
0 .. 1 |  |  |  | Verguetungsart | [9 empty] | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 |  |  | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03
0 .. 1 |  |  |  | Status_Duldungsfall | [7 empty] | A01¦A02[28] | A01¦A02[28] | A01¦A02[28] | A01¦A02[28] | A01¦A02[28] | A01¦A02[28] | A01¦A02[28] | A01¦A02[28]
0 .. 1 |  |  |  | Steuerbarkeit | [7 empty] | [4] | [4] | [5] | [5] | [4] | [4] | [5] | [5]
required |  |  |  |  | Fixierung | [6 empty] | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03
1 .. 1 |  |  |  |  | xs:sequence
0 .. 1 | [5 empty] | Stufen | [5 empty] | x[6][28] | x[6][28] | x[6][28] | x[6][28] | x[6][28] | x[6][28] | x[6][28] | x[6][28]
required | [6 empty] | Einheit |  |  |  |  | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1
1 .. 1 | [6 empty] | xs:sequence
2 .. 10 | [7 empty] | Einzelstufe |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
0 .. 1 | [5 empty] | Schritte | [5 empty] | x[7][28] | x[7][28] | x[7][28] | x[7][28] | x[7][28] | x[7][28] | x[7][28] | x[7][28]
required | [6 empty] | Einheit |  |  |  |  | MAW¦P1 | MAW¦P1 | MAW¦P1 | MAW¦P1 | MAW¦P1 | MAW¦P1 | MAW¦P1 | MAW¦P1
required | [6 empty] | Schrittweite |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
required | [6 empty] | Max |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
required | [6 empty] | Min |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
0 .. 1 |  |  |  | Abrufart_Aufforderungsfall | [7 empty] | Z01¦Z02[4][28] | Z01¦Z02[4][28] | Z01¦Z02[4][28] | Z01¦Z02[4][28] | Z01¦Z02[4][28] | Z01¦Z02[4][28] | Z01¦Z02[4][28] | Z01¦Z02[4][28]
1 .. 1 |  |  |  | Bilanzierungsmodell | [7 empty] | Z01¦Z02¦Z03 [26] | Z01¦Z02¦Z03 [26] | Z01¦Z02¦Z03 [26] | Z01¦Z02¦Z03 [26] | Z01¦Z02¦Z03 [26] | Z01¦Z02¦Z03 [26] | Z01¦Z02¦Z03 [26] | Z01¦Z02¦Z03 [26]
0 .. 1 |  |  |  | Individuelle_Quote | [7 empty] | o | o | o | o | o | o | o | o
1 .. 1 |  |  |  |  | xs:sequence
1 .. 20 |  |  |  |  | Quote | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
required | [5 empty] | Einheit | [5 empty] | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1
required | [5 empty] | Wert | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
1 .. 1 | [5 empty] | xs:sequence
1 .. 1 | [6 empty] | Bilanzkreis_Ausgleichsfahrplan |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
1 .. 1 | [6 empty] | Lieferant |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
required | [7 empty] | Codierung |  |  |  | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
required | [7 empty] | Code |  |  |  | MP-ID LF | MP-ID LF | MP-ID LF | MP-ID LF | MP-ID LF | MP-ID LF | MP-ID LF | MP-ID LF
0 .. 1 |  |  |  | Bearbeitungszeit_EIV | [7 empty] | x[4] | x[4] | x[4] | x[4] | x[4] | x[4] | x[4] | x[4]
required |  |  |  |  | Einheit | [6 empty] | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01
1 .. 1 |  |  |  | Regelzone | [7 empty] | 10YDE-ENBW-----N¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-VE-------2¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-ENBW-----N¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-VE-------2¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-ENBW-----N¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-VE-------2¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-ENBW-----N¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-VE-------2¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-ENBW-----N¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-VE-------2¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-ENBW-----N¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-VE-------2¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-ENBW-----N¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-VE-------2¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-ENBW-----N¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-VE-------2¦ 10YFLENSBURG---3
0 .. 1 |  |  |  | Technische_Parameter
1 .. 1 |  |  |  |  | xs:sequence
0 .. 1 | [5 empty] | Fahrbare_Mindesterzeugungsleistung | [5 empty] | x | x | x[21] | x[21] | x | x | x[21] | x[21]
required | [6 empty] | Einheit |  |  |  |  | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW
0 .. 1 | [5 empty] | Mindestbetriebszeit | [5 empty] | x[8] | x[8] | x[8][21] | x[8][21] | x[8] | x[8] | x[8][21] | x[8][21]
required | [6 empty] | Einheit |  |  |  |  | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01
0 .. 1 | [5 empty] | Mindeststillstandszeit | [5 empty] | x[8] | x[8] | x[8][21] | x[8][21] | x[8] | x[8] | x[8][21] | x[8][21]
required | [6 empty] | Einheit |  |  |  |  | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01
0 .. 1 | [5 empty] | Anfahrzeit_kalt | [5 empty] | x[8] | x[8] | x[8][21] | x[8][21] | x[8] | x[8] | x[8][21] | x[8][21]
required | [6 empty] | Einheit |  |  |  |  | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01
0 .. 1 | [5 empty] | Anfahrzeit_warm | [5 empty] | x[8] | x[8] | x[8][21] | x[8][21] | x[8] | x[8] | x[8][21] | x[8][21]
required | [6 empty] | Einheit |  |  |  |  | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01
0 .. 1 | [5 empty] | Hochfahrzeit_kalt | [5 empty] | x[8] | x[8] | x[8][21] | x[8][21] | x[8] | x[8] | x[8][21] | x[8][21]
required | [6 empty] | Einheit |  |  |  |  | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01
0 .. 1 | [5 empty] | Hochfahrzeit_warm | [5 empty] | x[8] | x[8] | x[8][21] | x[8][21] | x[8] | x[8] | x[8][21] | x[8][21]
required | [6 empty] | Einheit |  |  |  |  | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01
0 .. 1 | [5 empty] | Abfahrzeit | [5 empty] | x[8] | x[8] | x[8][21] | x[8][21] | x[8] | x[8] | x[8][21] | x[8][21]
required | [6 empty] | Einheit |  |  |  |  | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01
0 .. 1 | [5 empty] | Lastgradient_Erhoehung | [5 empty] | x[20] | x[20] | x[20][21] | x[20][21] | x[20] | x[20] | x[20][21] | x[20][21]
required | [6 empty] | Gradient |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
required | [6 empty] | Einheit |  |  |  |  | Z01¦Z02 | Z01¦Z02 | Z01¦Z02 | Z01¦Z02 | Z01¦Z02 | Z01¦Z02 | Z01¦Z02 | Z01¦Z02
1 .. 1 | [6 empty] | xs:sequence
0 .. 1 | [7 empty] | Basisgroesse |  |  |  | x[19] | x[19] | x[19] | x[19] | x[19] | x[19] | x[19] | x[19]
required | [8 empty] | Einheit |  |  | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW
0.. 1 | [5 empty] | Lastgradient_Reduzierung | [5 empty] | x[20] | x[20] | x[20][21] | x[20][21] | x[20] | x[20] | x[20][21] | x[20][21]
required | [6 empty] | Gradient |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
required | [6 empty] | Einheit |  |  |  |  | Z01¦Z02 | Z01¦Z02 | Z01¦Z02 | Z01¦Z02 | Z01¦Z02 | Z01¦Z02 | Z01¦Z02 | Z01¦Z02
1 .. 1 | [6 empty] | xs:sequence
0 .. 1 | [7 empty] | Basisgroesse |  |  |  | x[19] | x[19] | x[19] | x[19] | x[19] | x[19] | x[19] | x[19]
required | [8 empty] | Einheit |  |  | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW
1 .. unbounded |  |  |  | Enthaltene_TR
required |  |  |  |  | Codierung | [6 empty] | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE
required |  |  |  |  | Code | [6 empty] | TR-ID | TR-ID | TR-ID | TR-ID | TR-ID | TR-ID | TR-ID | TR-ID
1 .. 1 |  |  |  |  | xs:sequence
0 .. 1 | [5 empty] | MaStR-Nr | [5 empty] | o | o | x[1] | x[1] | o | o | x[1] | x[1]
0 .. 1 | [5 empty] | Klarname | [5 empty] | o | o | x[1] | x[1] | o | o | x[1] | x[1]
1 .. 1 | [5 empty] | Typ | [5 empty] | SEE¦SSE | SEE¦SSE | SEE¦SSE | SEE¦SSE | SEE¦SSE | SEE¦SSE | SEE¦SSE | SEE¦SSE
0 .. 1 | [5 empty] | Code_Kraftwerk | [5 empty] | o | o | x[1] | x[1] | o | o | x[1] | x[1]
[7 empty] | Codierung |  |  |  |  | A01 | A01 | A01 | A01 | A01 | A01 | A01 | A01
0 .. unbounded | [5 empty] | Zuordnung_Speicher | [7 empty] | o[9] | o[9] |  |  | o[9] | o[9]
required | [6 empty] | Codierung | [6 empty] | NDE | NDE |  |  | NDE | NDE
required | [6 empty] | Code | [6 empty] | TR-ID [29] | TR-ID [29] |  |  | TR-ID [29] | TR-ID [29]
0 .. 2 | [5 empty] | Marktlokation | [7 empty] | x | x |  |  | x | x
required | [6 empty] | Code | [6 empty] | MaLo-ID | MaLo-ID |  |  | MaLo-ID | MaLo-ID
required | [6 empty] | Lieferrichtung | [6 empty] | A01¦A04 | A01¦A04 |  |  | A01¦A04 | A01¦A04
1 .. 1 | [6 empty] | xs:sequence
0 .. 1 | [7 empty] | Bilanzkreis_Marktlokation | [5 empty] | x[10] | x[10] |  |  | x[10] | x[10]
0 .. unbounded | [7 empty] | Tranche | [5 empty] | o[11] | o[11] |  |  | o[11] | o[11]
required | [8 empty] | Code |  |  |  |  | ID der Tranche | ID der Tranche |  |  | ID der Tranche | ID der Tranche
1 .. 1 | [8 empty] | xs:sequence
1 .. 1 | [9 empty] | Bilanzkreis_Tranche |  |  |  | x | x |  |  | x | x
1 .. 1 | [9 empty] | Lieferant_Tranche |  |  |  | x | x |  |  | x | x
required | [10 empty] | Codierung |  |  | A10¦NDE | A10¦NDE |  |  | A10¦NDE | A10¦NDE
required | [10 empty] | Code |  |  | MP-ID LF | MP-ID LF |  |  | MP-ID LF | MP-ID LF
1 .. 1 | [9 empty] | Tranchengroesse |  |  |  | x | x |  |  | x | x
required | [10 empty] | Einheit |  |  | P1¦Z01 | P1¦Z01 |  |  | P1¦Z01 | P1¦Z01
optional | [10 empty] | Groesse |  |  | x[12] | x[12] |  |  | x[12] | x[12]
1 .. 1 | [7 empty] | Spannungsebene_Marktlokation | [5 empty] | x | x |  |  | x | x
required | [8 empty] | Code |  |  |  |  | Z01¦Z02¦Z03¦Z04 | Z01¦Z02¦Z03¦Z04 |  |  | Z01¦Z02¦Z03¦Z04 | Z01¦Z02¦Z03¦Z04
0 .. 1 | [7 empty] | Umspannung_Marktlokation | [5 empty] | o | o |  |  | o | o
required | [8 empty] | Code |  |  |  |  | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 |  |  | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03
1 .. unbounded | [7 empty] | Messlokation | [5 empty] | x | x |  |  | x | x
required | [8 empty] | Code |  |  |  |  | ID der MeLo | ID der MeLo |  |  | ID der MeLo | ID der MeLo
0 .. 1 | [7 empty] | Lieferant_Marktlokation | [5 empty] | x[10] | x[10] |  |  | x[10] | x[10]
required | [8 empty] | Codierung |  |  |  |  | A10¦NDE | A10¦NDE |  |  | A10¦NDE | A10¦NDE
required | [8 empty] | Code |  |  |  |  | MP-ID LF | MP-ID LF |  |  | MP-ID LF | MP-ID LF
0 .. unbounded | [5 empty] | EEG_Anlagenschluessel | [5 empty] | o[18] | o[18] | x[13] | x[13] | o[18] | o[18] | x[13] | x[13]
1 .. 1 | [5 empty] | Abrechnungsmodell | [5 empty] | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03
0 .. 1 | [5 empty] | Betreiber_TR | [5 empty] | x | x | x[21] | x[21] | x | x | x[21] | x[21]
required | [6 empty] | Codierung |  |  |  |  | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
required | [6 empty] | Code |  |  |  |  | MP-ID BTR | MP-ID BTR | MP-ID BTR | MP-ID BTR | MP-ID BTR | MP-ID BTR | MP-ID BTR | MP-ID BTR
0 .. 1 | [5 empty] | Betrieb
1 .. 1 | [6 empty] | xs:sequence
0 .. 1 | [7 empty] | Stilllegung_vorlaeufig_erreicht | [5 empty] | o | o |  |  | o | o
0 .. 1 | [7 empty] | Stilllegung_endgueltig_erreicht | [5 empty] | o | o |  |  | o | o
0 .. 1 | [5 empty] | Technische_Parameter
1 .. 1 | [6 empty] | xs:sequence
0 .. 1 | [7 empty] | Nettonennleistung_Prod | [5 empty] | x | x |  |  | x | x
required | [8 empty] | Einheit |  |  |  |  | MAW | MAW |  |  | MAW | MAW
0 .. 1 | [7 empty] | Nettonennleistung_Verb | [5 empty] | x[14] | x[14] |  |  | x[14] | x[14]
required | [8 empty] | Einheit |  |  |  |  | MAW | MAW |  |  | MAW | MAW
0 .. 1 | [7 empty] | Nettoengpassleistung_Prod | [5 empty] | o | o |  |  | o | o
required | [8 empty] | Einheit |  |  |  |  | MAW | MAW |  |  | MAW | MAW
0 .. 1 | [7 empty] | Nettoengpassleistung_Verb | [5 empty] | x[14] | x[14] |  |  | x[14] | x[14]
required | [8 empty] | Einheit |  |  |  |  | MAW | MAW |  |  | MAW | MAW
0 .. 1 | [7 empty] | Bruttonennleistung | [5 empty] | x | x |  |  | x | x
required | [8 empty] | Einheit |  |  |  |  | MAW | MAW |  |  | MAW | MAW
0 .. 1 | [7 empty] | Wechselrichterleistung_kumuliert | [5 empty] | x[15] | x[15] |  |  | x[15] | x[15]
required | [8 empty] | Einheit |  |  |  |  | MAW | MAW |  |  | MAW | MAW
0 .. 1 | [7 empty] | Absenkung_70 | [5 empty] | x[15] | x[15] |  |  | x[15] | x[15]
0 .. 1 | [7 empty] | Anlagentyp | [5 empty] | x[16] | x[16] |  |  | x[16] | x[16]
0 .. 1 | [7 empty] | Nabenhoehe | [5 empty] | x[16] | x[16] |  |  | x[16] | x[16]
required | [8 empty] | Einheit |  |  |  |  | MTR | MTR |  |  | MTR | MTR
0 .. 1 | [7 empty] | Geokoordinaten
required | [8 empty] | LaengeOst |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x
required | [8 empty] | BreiteNord |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x
0 .. 1 | [7 empty] | Wirkungsgrad_Speicher |  |  |  | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14]
required | [8 empty] | Einheit |  |  | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1
0 .. 1 | [7 empty] | Nutzbarer_Energieinhalt_Speichers |  |  |  | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14]
required | [8 empty] | Einheit |  |  | MWH | MWH | MWH | MWH | MWH | MWH | MWH | MWH
0 .. 1 | [7 empty] | Wirkleistung_Einspeichern_max |  |  |  | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14]
required | [8 empty] | Einheit |  |  | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW
0 .. 1 | [7 empty] | Wirkleistung_Ausspeichern_max |  |  |  | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14] | x[14]
required | [8 empty] | Einheit |  |  | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW
0 .. unbounded |  | CR_Objekt | [20 empty] | [23] | [23] | [23]
required |  |  | Codierung | [16 empty] | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE
required |  |  | Code | [16 empty] | CR-ID | CR-ID | CR-ID | CR-ID | CR-ID | CR-ID
1 .. 1 |  |  | xs:sequence
0 .. 1 |  |  |  | Klarname | [15 empty] | o | o | o | o | o | o
1 .. 1 |  |  |  | Clusternder_Netzbetreiber | [15 empty] | x | x | x | x | x | x
required |  |  |  |  | Codierung | [14 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
required |  |  |  |  | Code | [14 empty] | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB
1 .. 6 |  |  |  | Betroffene_Netzbetreiber | [15 empty] | x | x | x | x | x | x
required |  |  |  |  | Codierung | [14 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
required |  |  |  |  | Code | [14 empty] | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB
required |  |  |  |  | Pos | [14 empty] | x[2] | x[2] | x[2] | x[2] | x[2] | x[2]
0 .. unbounded |  |  |  | Weitere_betroffene_Netzbetreiber | [15 empty] | o | o | o | o | o | o
required |  |  |  |  | Codierung | [14 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
required |  |  |  |  | Code | [14 empty] | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB
1 .. 1 |  |  |  | tx_Cluster | [15 empty] | x | x | x | x | x | x
required |  |  |  |  | Einheit | [14 empty] | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01
1 .. 1 |  |  |  | T_Abruf_final | [15 empty] | x | x | x | x | x | x
required |  |  |  |  | Einheit | [14 empty] | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01
0 .. 1 |  |  |  | Technische_Parameter
1 .. 1 |  |  |  |  | xs:sequence
0 .. 1 | [5 empty] | Lastgradient_Erhoehung | [13 empty] | x | x | x | x | x | x
required | [6 empty] | Gradient | [12 empty] | x | x | x | x | x | x
required | [6 empty] | Einheit | [12 empty] | Z02 | Z02 | Z02 | Z02 | Z02 | Z02
1 .. 1 | [6 empty] | xs:sequence
0 .. 1 | [7 empty] | Basisgroesse
required | [8 empty] | Einheit
0.. 1 | [5 empty] | Lastgradient_Reduzierung | [13 empty] | x | x | x | x | x | x
required | [6 empty] | Gradient | [12 empty] | x | x | x | x | x | x
required | [6 empty] | Einheit | [12 empty] | Z02 | Z02 | Z02 | Z02 | Z02 | Z02
1 .. 1 | [6 empty] | xs:sequence
0 .. 1 | [7 empty] | Basisgroesse
required | [8 empty] | Einheit
1 .. 1 |  |  |  | Enthaltene_Objektreferenzen
1 .. 1 |  |  |  |  | xs:sequence | [14 empty] | x[17] | x[17] | x[17] | x[17] | x[17] | x[17]
0 .. unbounded | [5 empty] | SR_Objekt_Referenz | [13 empty] | o | o | o | o | o | o
required | [6 empty] | Codierung | [12 empty] | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE
required | [6 empty] | Code | [12 empty] | SR-ID | SR-ID | SR-ID | SR-ID | SR-ID | SR-ID
0 .. unbounded | [5 empty] | CR_Objekt_Referenz | [13 empty] | o | o | o | o | o | o
required | [6 empty] | Codierung | [12 empty] | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE
required | [6 empty] | Code | [12 empty] | CR-ID | CR-ID | CR-ID | CR-ID | CR-ID | CR-ID
0 .. unbounded | [5 empty] | SG_Objekt_Referenz | [13 empty] | o | o | o | o | o | o
required | [6 empty] | Codierung | [12 empty] | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE
required | [6 empty] | Code | [12 empty] | SG-ID | SG-ID | SG-ID | SG-ID | SG-ID | SG-ID
0 .. unbounded |  | SG_Objekt | [20 empty] | [23] | [23] | [23]
required |  |  | Codierung | [16 empty] | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE
required |  |  | Code | [16 empty] | SG-ID | SG-ID | SG-ID | SG-ID | SG-ID | SG-ID
1 .. 1 |  |  | xs:sequence
0 .. 1 |  |  |  | Klarname | [15 empty] | o | o | o | o | o | o
1 .. 1 |  |  |  | Anschluss_Netzbetreiber | [15 empty] | x | x | x | x | x | x
required |  |  |  |  | Codierung | [14 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
required |  |  |  |  | Code | [14 empty] | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB
1 .. 6 |  |  |  | Betroffene_Netzbetreiber | [15 empty] | x | x | x | x | x | x
required |  |  |  |  | Codierung | [14 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
required |  |  |  |  | Code | [14 empty] | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB
required |  |  |  |  | Pos | [14 empty] | x[2] | x[2] | x[2] | x[2] | x[2] | x[2]
0 .. unbounded |  |  |  | Weitere_betroffene_Netzbetreiber | [15 empty] | o | o | o | o | o | o
required |  |  |  |  | Codierung | [14 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
required |  |  |  |  | Code | [14 empty] | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB
1 .. 1 |  |  |  | Steuerbarkeit
required |  |  |  |  | Fixierung | [14 empty] | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03 | Z01¦Z02¦Z03
1 .. 1 |  |  |  |  | xs:sequence
0 .. 1 | [5 empty] | Stufen | [13 empty] | x | x | x | x | x | x
required | [6 empty] | Einheit | [12 empty] | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1
1 .. 1 | [6 empty] | xs:sequence
2 .. 10 | [7 empty] | Einzelstufe | [11 empty] | x | x | x | x | x | x
1 .. 1 |  |  |  | T_Abruf_final | [15 empty] | x | x | x | x | x | x
required |  |  |  |  | Einheit | [14 empty] | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01 | Z01
1 .. 1 |  |  |  | Enthaltene_Objektreferenzen
1 .. 1 |  |  |  |  | xs:sequence
0 .. unbounded | [5 empty] | SR_Objekt_Referenz | [13 empty] | x | x | x | x | x | x
required | [6 empty] | Codierung | [12 empty] | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE
required | [6 empty] | Code | [12 empty] | SR-ID | SR-ID | SR-ID | SR-ID | SR-ID | SR-ID
0 .. 1 |  | Existenzende | [13 empty] | [24] | [24] | [24] | [24] |  |  |  | [24] | [24] | [24]
1 .. 1 |  |  | xs:sequence
1..unbounded |  |  |  |  | Objekt_Referenz | [10 empty] | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
required | [5 empty] | Codierung | [9 empty] | NDE | NDE | NDE | NDE |  |  |  | NDE | NDE | NDE
required | [5 empty] | Code | [9 empty] | SR-ID | SR-ID | SR-ID | SR-ID |  |  |  | CR-ID ¦ SG-ID | CR-ID ¦ SG-ID | CR-ID ¦ SG-ID
0 .. 1 |  | Bilanzkreis_Ausgleichsfahrplan_anfNB
1 .. 1 |  |  | xs:sequence
1 .. 1 |  |  |  | SR_Objekt_Referenz | [21 empty] | x | x | x | x | x | x
required |  |  |  |  | Codierung | [20 empty] | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE
required |  |  |  |  | Code | [20 empty] | SR-ID | SR-ID | SR-ID | SR-ID | SR-ID | SR-ID
1 .. 20 |  |  |  | anfordernder_Netzbetreiber
1 .. 1 |  |  |  | xs:sequence
1 .. 1 |  |  |  |  | Bilanzkreis_anfNB | [20 empty] | x | x | x | x | x | x
1 .. 1 |  |  |  |  | Marktpartner_ID | [20 empty] | x | x | x | x | x | x
required | [5 empty] | Codierung | [19 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
required | [5 empty] | Code | [19 empty] | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID NB

## Fußnoten
Fußnoten
Fußnote | Hinweis
[1] | Weiterleitung wenn vom EIV angegeben.
[2] | Mögliche Werte: 1 bis 6
[3] | gelöscht
[4] | Wenn Status_Duldungsfall mit A02 vorhanden
[5] | Wenn Status_Duldungsfall mit A01 vorhanden, ansonsten vom EIV zu übernehmen
[6] | Wenn Schritte in derselben sequence nicht vorhanden
[7] | Wenn Stufen in derselben sequence nicht vorhanden
[8] | Nur bei SEE, die mit thermischen Prozessen betrieben werden (d.h. wenn Energietraeger mit B01¦B02¦B03¦B04¦B05¦B06¦B09¦B14¦B15¦B17¦B20 vorhanden) und bei Steuerbaren Ressourcen mit einer installierten Bruttonennleistung von > 1 MW
[9] | Wenn Typ mit SEE vorhanden und die SEE gemeinsam mit einer SSE betrieben wird
[10] | Wenn Tranche nicht vorhanden
[11] | Wenn Tranche vorhanden
[12] | Wenn Tranchengröße/Einheit mit P1 vorhanden
[13] | Wenn Vergütungsart mit Z01 vorhanden
[14] | Wenn Typ mit SSE vorhanden
[15] | Wenn Energietraeger mit B16 vorhanden
[16] | Wenn Energietraeger mit B18¦B19 vorhanden
[17] | Mindestens eine Objektreferenz ist anzugeben (SR¦CR¦SG)
[18] | Wenn es sich um eine EEG-Anlage handelt
[19] | Wenn Einheit mit Z01 (%/min) vorhanden
[20] | Die Mitteilung ist nur bei Lastgradienten kleiner 20 % PROD_nenn pro Minute erforderlich.
[21] | Die Angabe ist verpflichtend, wenn vom EIV angegeben. Hinweis: Diese Fußnote ist nur bis zum in der Umsetzungsfrage Redispatch_013 genannten Datum zu berücksichtigen.
[22] | gelöscht
[23] | Wenn Meldungsstatus mit A15 vorhanden
[24] | Wenn Meldungsstatus mit A16 vorhanden
[25] | gelöscht
[26] | Der Code Z03 gibt die Nutzung der Übergangslösung aus der Umsetzungsfrage Redispatch_011 an. Die Nutzung dieses Codes ist zeitlich befristet, bis diese Umsetzungsfrage durch die Ziellösung abgelöst wird.
[27] | Der Wert des Elements "gueltig_ab" muss entsprechend der Frist für Stammdatenmeldung ab dem Empfangszeitpunkt beim Empfänger mindestens 5 Werktage in der Zukunft liegen.
[28] | Für die Steuerbare Ressource sind folgende Konstellationen möglich:
|  | Fall | Anweisung | Steuerung | Einheit | Vorgabe zur Schrittweite
|  | Aufforderung | Delta | Schritte | MAW | nur 0.001
|  | Aufforderung | Delta | Schritte | MAW | nur 0.001
|  | Aufforderung | Sollwert | Schritte | % | -
|  | Aufforderung | Sollwert | Stufen | % | -
|  | Duldungsfall | Sollwert | Schritte | % | -
|  | Duldungsfall | Sollwert | Stufen | % | -
|  | Aufforderung | Sollwert | Schritte | MAW | -
[29] | Hinweis: TR-ID der SSE

## Dropdown (hidden)
Dokumentenfassung
Konsultationsfassung
Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen