## Titel
2023-09-15
Anwendungstabelle
PlannedResourceScheduleDocument
für den Redispatch 2.0
| Version: |  | 1.0d
| Publikationsdatum: |  | 2024-04-02
| Stand Formatbeschreibung: |  | 1.0d
| Autor: |  | BDEW
Disclaimer
Die zusätzlich veröffentlichte Excel-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der Anwendungstabelle mit dem identischen Publikationsdatum. Die PDF-Datei ist das gültige Dokument. Diese Excel-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht. Der BDEW behält sich vor, in Zukunft eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Excel-Datei einzuführen.

## Planungsdaten
PlannedResourceScheduleDocument | [8 empty] | Übermittlung von Planungsdaten im Planwertmodell mit DP |  | Übermittlung von Probeplanungsdaten für die Prognosegüteprüfung mit DP |  | Übermittlung der Ergebnisse der Prognosegüteprüfung | Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für SG, CR mit DP |  | Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für SG, CR ohne DP | Übermittlung von Sensitivitäten (1, 2) und angereicherten Sensitivitäten (3, 4) zu Planungsdaten für SR, SG und CR mit DP |  | Übermittlung von Sensitivitäten und angereicherten Sensitivitäten zu Planungsdaten für SR, SG und CR ohne DP | Übermittlung prognostizierter Abruf, Bedarf und Info über Abruf über Planungsdaten mit DP |  | Übermittlung prognostizierter Abruf, Bedarf und Info über Abruf über Planungsdaten ohne DP
[8 empty] | SD-Prozessschritt | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 und 3 | 2 und 4 | 1 | 1 | 2 | 1
Häufigkeit | Element/ Attribut | [6 empty] | von | EIV | DP | EIV | DP | ANB | NB (ANB/cNB) | DP | NB (ANB¦cNB) | NB (ANB¦vorgelNB) | DP | NB (ANB¦vorgelNB) | NB (anfNB) | DP | NB (anfNB)
[8 empty] | an | DP | NB (betroffener NB) | DP | ANB | EIV | DP | NB (betroffener NB) | NB (betroffener NB) | DP | NB (direkt vorgelNB¦ÜNB) | NB (direkt vorgelNB¦ÜNB) | DP | NB (betroffener NB) | NB (betroffener NB)
required | DtdVersion | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
required | DtdRelease | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
optional | DtdBDEWNachrichtenVersion | [7 empty] | 1.0d | 1.0d | 1.0d | 1.0d | 1.0d | 1.0d | 1.0d | 1.0d | 1.0d | 1.0d | 1.0d | 1.0d | 1.0d | 1.0d
1 .. 1 | xsd:sequence
1 .. 1 |  | DocumentIdentification
required |  |  | v | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 .. 1 |  | DocumentVersion
required |  |  | v | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 .. 1 |  | DocumentType
required |  |  | v | [5 empty] | A14 | A14 | Z11 | Z11 | Z12 | A14 | A14 | A14 | Z08 | Z08 | Z08 | Z09 | Z09 | Z09
1 .. 1 |  | ProcessType
required |  |  | v | [5 empty] | A14 | A14 | A14 | A14 | A14 | A14 | A14 | A14 | A14 | A14 | A14 | A14 | A14 | A14
1 .. 1 |  | SenderIdentification
required |  |  | v | [5 empty] | MP-ID EIV | MP-ID DP | MP-ID EIV | MP-ID DP | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID DP | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID DP | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID DP | MP-ID NB
required |  |  | codingScheme | [5 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
1 .. 1 |  | SenderRole
required |  |  | v | [5 empty] | A27 | A39 | A27 | A39 | A18 | A18 | A39 | A18 | A18 | A39 | A18 | A18 | A39 | A18
1 .. 1 |  | ReceiverIdentification
required |  |  | v | [5 empty] | MP-ID DP | MP-ID NB | MP-ID DP | MP-ID NB | MP-ID EIV | MP-ID DP | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID DP | MP-ID NB | MP-ID NB | MP-ID DP | MP-ID NB | MP-ID NB
required |  |  | codingScheme | [5 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
1 .. 1 |  | ReceiverRole
required |  |  | v | [5 empty] | A39 | A18 | A39 | A18 | A27 | A39 | A18 | A18 | A39 | A18 | A18 | A39 | A18 | A18
1 .. 1 |  | DocumentDateTime
required |  |  | v | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 .. 1 |  | TimePeriodCovered
required |  |  | v | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 .. unbounded |  | PlannedResourceTimeSeries
1 .. 1 |  |  | xsd:sequence
1 .. 1 |  |  |  | TimeSeriesIdentification
required |  |  |  |  | v |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 .. 1 |  |  |  | BusinessType
required |  |  |  |  | v |  |  |  | A01¦A04¦A10¦A11¦ A12¦A46¦A60¦A61¦ A77¦A79¦A93¦A94¦Z05 | A01¦A04¦A10¦A11¦ A12¦A46¦A60¦A61¦ A77¦A79¦A93¦A94¦Z05 | A01¦A04¦A10¦A11¦ A12¦A46¦A60¦A61¦ A77¦A79¦A93¦A94¦Z05 | A01¦A04¦A10¦A11¦ A12¦A46¦A60¦A61¦ A77¦A79¦A93¦A94¦Z05 | A01¦A04¦A10¦A11¦ A12¦A46¦A60¦A61¦ A77¦A79¦A93¦A94¦Z05 | A01¦A46¦A60¦A61¦ A77¦A93¦A94 | A01¦A46¦A60¦A61¦ A77¦A93¦A94 | A01¦A46¦A60¦A61¦ A77¦A93¦A94 | B59 | B59 | B59 | [6] A46¦A85 | [6] A46¦A85 | [6] A46¦A85
0 .. 1 |  |  |  | Direction |  |  |  |  | [1] | [1] | [1] | [1] | [1] | [2] | [2] | [2]
required |  |  |  |  | v |  |  |  | A01¦A02 | A01¦A02 | A01¦A02 | A01¦A02 | A01¦A02 | A01¦A02 | A01¦A02 | A01¦A02 | A01¦A02 | A01¦A02 | A01¦A02 | A01¦A02 | A01¦A02 | A01¦A02
1 .. 1 |  |  |  | Product
required |  |  |  |  | v |  |  |  | 8716867000016 | 8716867000016 | 8716867000016 | 8716867000016 | 8716867000016 | 8716867000016 | 8716867000016 | 8716867000016 | 8716867000016 | 8716867000016 | 8716867000016 | 8716867000016 | 8716867000016 | 8716867000016
1 .. 1 |  |  |  | ConnectingArea
required |  |  |  |  | v |  |  |  | 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3
required |  |  |  |  | codingScheme |  |  |  | A01 | A01 | A01 | A01 | A01 | A01 | A01 | A01 | A01 | A01 | A01 | A01 | A01 | A01
1 .. 1 |  |  |  | ResourceObject
required |  |  |  |  | v |  |  |  | ID SR | ID SR | ID SR | ID SR | ID SR | ID SR¦SG¦CR | ID SR¦SG¦CR | ID SR¦SG¦CR | ID SR¦SG¦CR | ID SR¦SG¦CR | ID SR¦SG¦CR | ID SR¦SG¦CR | ID SR¦SG¦CR | ID SR¦SG¦CR
required |  |  |  |  | codingScheme |  |  |  | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE | NDE
0 .. 1 |  |  |  | ResourceProvider | [9 empty] | [7] | [7] | [7] | [7] | [7] | [7] | [7] | [7] | [7]
required |  |  |  |  | v |  |  |  | MP-ID EIV | MP-ID EIV | MP-ID EIV | MP-ID EIV | MP-ID EIV | MP-ID EIV [8] ¦NB | MP-ID EIV [8] ¦NB | MP-ID EIV [8] ¦NB | MP-ID EIV [8] ¦NB | MP-ID EIV [8] ¦NB | MP-ID EIV [8] ¦NB | MP-ID EIV [8] ¦NB | MP-ID EIV [8] ¦NB | MP-ID EIV [8] ¦NB
required |  |  |  |  | codingScheme |  |  |  | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE [8] | A10¦NDE [8] | A10¦NDE [8] | A10¦NDE [8] | A10¦NDE [8] | A10¦NDE [8] | A10¦NDE [8] | A10¦NDE [8] | A10¦NDE [8]
0 .. 1 |  |  |  | RequestingGridOperator
required |  |  |  |  | v | [14 empty] | MP-ID anf. NB | MP-ID anf. NB | MP-ID anf. NB
required |  |  |  |  | codingScheme | [14 empty] | A10¦NDE | A10¦NDE | A10¦NDE
0 .. 1 |  |  |  | AcquiringArea |  |  |  |  | [3] | [3] | [3] | [3] | [3]
required |  |  |  |  | v |  |  |  | 10YCB-GERMANY--8 | 10YCB-GERMANY--8 | 10YCB-GERMANY--8 | 10YCB-GERMANY--8 | 10YCB-GERMANY--8
required |  |  |  |  | codingScheme |  |  |  | A01 | A01 | A01 | A01 | A01
0 .. 1 |  |  |  | GridElement | [12 empty] | [4] | [4] | [4]
required |  |  |  |  | v | [11 empty] | Code Netzelement | Code Netzelement | Code Netzelement
required |  |  |  |  | codingScheme | [11 empty] | A01¦A02¦Z01 | A01¦A02¦Z01 | A01¦A02¦Z01
1 .. 1 |  |  |  | MeasurementUnit
required |  |  |  |  | v |  |  |  | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | MAW | P1 | P1 | P1 | MAW¦P1 [9] | MAW¦P1 [9] | MAW¦P1 [9]
0 .. 1 |  |  |  | Status
required |  |  |  |  | v | [14 empty] | A07¦A36¦(Z06) [10] | A07¦A36¦(Z06) [10] | A07¦A36¦(Z06) [10]
0 .. 1 |  |  |  | OriginalSenderIdentification
required |  |  |  |  | v |  |  |  |  | MP-ID EIV |  | MP-ID EIV |  |  | MP-ID NB |  |  | MP-ID NB |  |  | MP-ID NB
required |  |  |  |  | codingScheme |  |  |  |  | A10¦NDE |  | A10¦NDE |  |  | A10¦NDE |  |  | A10¦NDE |  |  | A10¦NDE
0 .. 1 |  |  |  | OriginalDocumentIdentification
required |  |  |  |  | v |  |  |  |  | Doc-ID EIV |  | Doc-ID EIV |  |  | Doc-ID NB |  |  | Doc-ID NB |  |  | Doc-ID NB
0 .. 1 |  |  |  | OriginalDocumentVersion
required |  |  |  |  | v |  |  |  |  | Doc-Version EIV |  | Doc-Version EIV |  |  | Doc-Version NB |  |  | Doc-Version NB |  |  | Doc-Version NB
0 .. 1 |  |  |  | OriginalDocumentDateTime
required |  |  |  |  | v |  |  |  |  | DateTime EIV |  | DateTime EIV |  |  | DateTime NB |  |  | DateTime NB |  |  | DateTime NB
0 .. 1 |  |  |  | OriginalTimeSeriesIdentification
required |  |  |  |  | v |  |  |  |  | TS-ID EIV |  | TS-ID EIV |  |  | TS-ID NB |  |  | TS-ID NB |  |  | TS-ID NB
1 .. 1 |  |  |  | Period
1 .. 1 |  |  |  |  | xsd:sequence
1 .. 1 | [5 empty] | TimeInterval
required | [6 empty] | v |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 .. 1 | [5 empty] | Resolution
required | [6 empty] | v |  | PT15M | PT15M | PT15M | PT15M | PT15M | PT15M | PT15M | PT15M | PT15M | PT15M | PT15M | PT15M | PT15M | PT15M
1 .. 100 | [5 empty] | Interval
1 .. 1 | [6 empty] | xsd:sequence
1 .. 1 | [7 empty] | Pos
required | [7 empty] | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 .. 1 | [7 empty] | Qty
required | [7 empty] | v | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x

## Fußnoten
Fußnoten
Fußnote | Hinweis
[1] | Das Element Direction ist nur in Zeitreihen anzugeben, in denen der Eintrag im Attribut v zum Element BusinessType einem der folgenden Werte entspricht: A10, A11, A12, A46, A60, A61, A77, A79, Z05 Wenn der Wert im Attribut v zum Element BusinessType Z05 ist, darf im Element Direction für das Attribut v nur der Wert A02 eingetragen werden. Bei Zeitreihen mit BusinessTypes A01, A04 und A93 erfolgt keine Angabe der Direction.
[2] | Das Element Direction ist nur in Zeitreihen anzugeben, in denen der Eintrag im Attribut v zum Element BusinessType einem der folgenden Werte entspricht: A46, A60, A61, A77. Wenn der Wert im Attribut v zum Element BusinessType A60 oder A61 ist, darf im Element Direction für das Attribut v nur der Wert A01 eingetragen werden.
[3] | Das Element AcquiringArea ist nur in Zeitreihen anzugeben, in denen der Eintrag im Attribut v zum Element BusinessType einem der folgenden Werte entspricht: A10, A11, A12
[4] | Wird ein T-Code als Identifikator im Element GridElement verwendet, ist im Attribut codingScheme des Elementes der Wert A01 einzutragen. Bei Verwendung einer UUID als Identifikator ist im Attribut codingScheme der Wert Z01 einzutragen.
[5] | gelöscht
[6] | Für Cluster sind nur Deltaabrufe möglich ("A46"), für Steuergruppen sind nur Sollwertabrufe möglich ("A85").
[7] | Enthält die Marktpartner-ID des Einsatzverantwortlichen für die Steuerbare Ressource und die Marktpartner-ID des Netzbetreibers für die Cluster Ressourcen und Steuergruppen.
[8] | Die Angabe ist nur dann nicht verpflichtend, wenn es sich um eine SR handelt und wenn die EIV MP-ID nicht über die Stammdaten vorliegt. Hinweis: Der EIV hat hierzu die initialen Stammdaten für diese SR nicht geliefert. Diese Fußnote ist nur bis zum in der Umsetzungsfrage Redispatch_013 genannten Datum zu berücksichtigen.
[9] | Bei einem Deltaabruf ist MAW zu nutzen; bei einem Sollwertabruf ist P1 zu nutzen.
[10] | Das in diesem Use-Case dargestellte Planungsdatum „Bedarf Redispatchmaßnahme“ (BRM) ist bis auf weiteres nicht zu übermitteln. Die Übermittlung des Planungsdatum „Bedarf Redispatchmaßnahme“ (BRM) kann für eine spätere Kostenteilungsmethodik zwischen Netzbetreibern verwendet werden. Dazu liegt allerdings noch keine Festlegung der Bundesnetzagentur vor.

## Dropdown (hidden)
Dokumentenfassung
Konsultationsfassung
Konsolidierte Lesefassung mit Fehlerkorrekturen