| Informatorische Lesefassung |  |
| --- | --- |
| MSCONS Nachrichtenbeschreibung |  |
| auf Basis MSCONS Bericht über den Verbrauch messbarer Dienstleistungen UN D.04B S3 |  |
| Version: 2.5 Publikationsdatum: 01.04.2026 Autor: BDEW |  |
| Nachrichtenstruktur 3 Diagramm 5 Segmentlayout 6 Änderungshistorie 51 |  |

| Disclaimer |  |
| --- | --- |
| Die PDF-Datei ist das allein gültige Dokument. Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht unter dem Vorbehalt, zukünftig eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen. Zusätzlich werden zur PDF-Datei auch XML-Dateien als optionale Unterstützung gegen Entgelt veröffentlicht. |  |

| Status MaxWdh Zähler Nr Bez Sta BDEW Sta BDEW Ebene Inhalt |  |
| --- | --- |
|  | 0000 00002 UNB M M 1 1 0 Nutzdaten-Kopfsegment |
|  | 0010 00003 UNH M M 1 1 0 Nachrichtenkopfsegment |
|  | 0020 00004 BGM M M 1 1 0 Beginn der Nachricht |
|  | 0030 00005 DTM M M 9 1 1 Nachrichtendatum |
|  | 0050 SG1 C D 9 1 1 Referenz |
|  | 0060 00006 RFF M M 1 1 1 Referenzangaben |
|  | 0070 00007 DTM C D 9 1 2 Versionsangabe marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas (MMMA) |
|  | 0050 SG1 C D 9 1 1 Referenz auf vorherige Stammdatenmeldung des MSB |
|  | 0060 00008 RFF M M 1 1 1 Referenz auf vorherige Stammdatenmeldung des MSB |
|  | 0050 SG1 C R 9 1 1 Prüfidentifikator |
|  | 0060 00009 RFF M M 1 1 1 Prüfidentifikator |
|  | 0080 SG2 C R 99 1 1 MP-ID Absender |
|  | 0090 00010 NAD M M 1 1 1 MP-ID Absender |
|  | 0080 SG2 C R 99 1 1 MP-ID Empfänger |
|  | 0090 00011 NAD M M 1 1 1 MP-ID Empfänger |
|  | 0160 00012 UNS M M 1 1 0 Abschnitts-Kontrollsegment |
|  | 0170 SG5 M M 99999 99999 1 Liefer-, bzw. Bezugsort |
|  | 0180 00013 NAD M M 1 1 1 Name und Adresse |
|  | 0190 SG6 M D 99999 1 2 Bilanzkreis |
|  | 0200 00014 LOC M M 1 1 2 Bilanzkreis |
|  | 0190 SG6 M M 99999 1 2 Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
|  | 0200 00015 LOC M M 1 1 2 Identifikationsangabe |
|  | 0210 00016 DTM C D 9 1 3 Beginn Messperiode Übertragungszeitraum |
|  | 0210 00017 DTM C D 9 1 3 Ende Messperiode Übertragungszeitraum |
|  | 0210 00018 DTM C D 9 1 3 Bilanzierungsmonat |
|  | 0210 00019 DTM C D 9 1 3 Versionsangabe |
|  | 0210 00020 DTM C D 9 1 3 Gültigkeit, Beginndatum Profilschar |
|  | 0220 SG7 C D 99 1 3 Referenzangaben |
|  | 0230 00021 RFF M M 1 1 3 Gerätenummer |
|  | 0220 SG7 C D 99 1 3 Referenzangaben |
|  | 0230 00022 RFF M M 1 1 3 Konfigurations-ID |
|  | 0250 SG8 C D 99 1 3 Zeitreihentyp |
|  | 0260 00023 CCI M M 1 1 3 Zeitreihentyp |
|  | 0280 SG9 C D 99999 99999 3 Positionsdaten |
|  | 0290 00024 LIN M M 1 1 3 lfd. Position |
|  | 0300 00025 PIA C R 9 1 4 Produktidentifikation |
|  | 0350 SG10 M M 9999 9999 4 Mengen- und Statusangaben |
|  | 0360 00026 QTY M M 1 1 4 Mengenangaben |
| Status MaxWdh Zähler Nr Bez Sta BDEW Sta BDEW Ebene Inhalt |  |
|  | 0370 00027 DTM C D 9 1 5 Beginn Messperiode |
|  | 0370 00028 DTM C D 9 1 5 Ende Messperiode |
|  | 0370 00029 DTM C D 9 1 5 Ablesedatum |
|  | 0370 00030 DTM C D 9 1 5 Nutzungszeitpunkt |
|  | 0370 00031 DTM C D 9 1 5 Ausführungs- / Änderungszeitpunkt |
|  | 0370 00032 DTM C D 9 1 5 Leistungsperiode |
|  | 0380 00033 STS C D 9 4 5 Plausibilisierungshinweis |
|  | 0380 00034 STS C D 9 1 5 Ersatzwertbildungsverfahren |
|  | 0380 00035 STS C D 9 1 5 Korrekturgrund |
|  | 0380 00036 STS C D 9 1 5 Grund der Ersatzwertbildung |
|  | 0380 00037 STS C D 9 1 5 Gasqualität |
|  | 0380 00038 STS C D 9 2 5 Grundlage der Energiemenge |
|  | 0440 00039 UNT M M 1 1 0 Nachrichten-Endesegment |
|  | 0000 00040 UNZ M M 1 1 0 Nutzdaten-Endesegment |

| Ebene | 0 |
| --- | --- |

| Ebene | 1 |
| --- | --- |

| Ebene | 2 |
| --- | --- |

| Ebene | 3 |
| --- | --- |

| Ebene | 4 |
| --- | --- |

| Ebene | 5 |
| --- | --- |

| UNB |  |
| --- | --- |
| M | 1 |

| UNH |  |
| --- | --- |
| M | 1 |

| BGM |  |
| --- | --- |
| M | 1 |

| DTM |  |
| --- | --- |
| M | 9 |

| SG1 |  |
| --- | --- |
| C | 9 |

| RFF |  |
| --- | --- |
| M | 1 |

| DTM |  |
| --- | --- |
| C | 9 |

| SG2 |  |
| --- | --- |
| C | 99 |

| NAD |  |
| --- | --- |
| M | 1 |

| UNS |  |
| --- | --- |
| M | 1 |

| SG5 |  |
| --- | --- |
| M | 99999 |

| NAD |  |
| --- | --- |
| M | 1 |

| SG6 |  |
| --- | --- |
| M | 99999 |

| LOC |  |
| --- | --- |
| M | 1 |

| DTM |  |
| --- | --- |
| C | 9 |

| SG7 |  |
| --- | --- |
| C | 99 |

| RFF |  |
| --- | --- |
| M | 1 |

| SG8 |  |
| --- | --- |
| C | 99 |

| CCI |  |
| --- | --- |
| M | 1 |

| SG9 |  |
| --- | --- |
| C | 99999 |

| LIN |  |
| --- | --- |
| M | 1 |

| PIA |  |
| --- | --- |
| C | 9 |

| SG10 |  |
| --- | --- |
| M | 9999 |

| QTY |  |
| --- | --- |
| M | 1 |

| DTM |  |
| --- | --- |
| C | 9 |

| STS |  |
| --- | --- |
| C | 9 |

| UNT |  |
| --- | --- |
| M | 1 |

| UNZ |  |
| --- | --- |
| M | 1 |

| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 00002 |  | UNB | M 1 M 1 0 |  |  |  |  |  |  | Nutzdaten-Kopfsegment |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| UNB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S001 | Syntax-Bezeichner |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 0001 | Syntax-Kennung |  |  | M | a4 |  | M | a4 | UNOC = UN/ECE level C UNOC UN/ECE-Zeichensatz C |  |
| 0002 | Syntax-Versionsnummer |  |  | M | n1 |  | M | n1 | 3 = Syntax-Versionsnummer 3 3 Version 3 |  |
| S002 | Absender der Übertragungsdatei |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 0004 | Absenderbezeichnung |  |  | M | an..35 |  | M | an..35 | MP-ID Absender |  |
| 0007 | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier |  |  | C | an..4 |  | R | an..4 | 14 GS1 500 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 502 DE, DVGW Service & Consult GmbH |  |
| S003 | Empfänger der Übertragungsdatei |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 0010 | Empfängerbezeichnung |  |  | M | an..35 |  | M | an..35 | MP-ID Empfänger |  |
| 0007 | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier |  |  | C | an..4 |  | R | an..4 | 14 GS1 500 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 502 DE, DVGW Service & Consult GmbH |  |
| S004 | Datum/Uhrzeit der Erstellung |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 0017 | Datum der Erstellung |  |  | M | n6 |  | M | n6 | JJMMTT |  |
| 0019 | Uhrzeit der Erstellung |  |  | M | n4 |  | M | n4 | HHMM |  |
| 0020 | Datenaustauschreferenz |  |  | M | an..14 |  | M | an..14 | Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei, vergeben vom Sender. |  |
| S005 | Referenz/Paßwort des Empfängers |  |  | C |  |  | N |  |  |  |
| 0022 | Referenz oder Paßwort des Empfängers |  |  | M | an..14 |  | N |  | Nicht benutzt |  |
| 0026 | Anwendungsreferenz |  |  | C | an..14 |  | R | an..14 | EM Energiemenge TL Lastgang, beliebiger Zeitraum VL Verrechnungsliste, Zählerstand |  |
| 0029 | Verarbeitungspriorität, Code |  |  | C | a1 |  | N |  | Nicht benutzt |  |
| 0031 | Bestätigungsanforderung |  |  | C | n1 |  | N |  | Nicht benutzt |  |
| 0032 | Austauschvereinbarungskennu ng |  |  | C | an..35 |  | N |  | Nicht benutzt |  |
| 0035 | Test-Kennzeichen |  |  | C | n1 |  | D | n1 | 1 Übertragungsdatei ist ein Test |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNB+UNOC:3+4012345678901:14+4012345678901:14+200426:1151+ABC4711++TL++++1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010 00003 |  | UNH | M 1 M 1 0 |  |  |  |  |  |  | Nachrichtenkopfsegment |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| UNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0062 | Nachrichten-Referenznummer |  |  | M | an..14 |  | M | an..14 | Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Nummer der Nachrichten einer Übertragungsdatei im Datenaustausch. Identisch mit DE0062 im UNT, i. d. R. vom sendenden Konverter vergeben. |  |
| S009 | Nachrichten-Kennung |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 0065 | Nachrichtentyp-Kennung |  |  | M | an..6 |  | M | an..6 | MSCONS Bericht über den Verbrauch messbarer Dienstleistungen |  |
| 0052 | Versionsnummer des Nachrichtentyps |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | D Entwurfs-Version |  |
| 0054 | Freigabenummer des Nachrichtentyps |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 04B Ausgabe 2004 - B |  |
| 0051 | Verwaltende Organisation |  |  | M | an..2 |  | M | an..2 | UN UN/CEFACT |  |
| 0057 | Anwendungscode der zuständigen Organisation |  |  | C | an..6 |  | R | an..6 | 2.5 Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung |  |
| 0068 | Allgemeine Zuordnungs- Referenz |  |  | C | an..35 |  | D | an..35 | Allgemeine Zuordnungs-Referenz |  |
| S010 | Status der Übermittlung |  |  | C |  |  | D |  |  |  |
| 0070 | Übermittlungsfolgenummer |  |  | M | n..2 |  | M | n..2 | Übermittlungsfolgenummer |  |
| 0073 | Erste und letzte Übermittlung |  |  | C | a1 |  | D | a1 | C Beginn F Ende |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren. Die Datenelemente 0065, 0052, 0054 und 0051 deklarieren die Nachricht als UNSM des Verzeichnisses D.04B unter Kontrolle der Vereinten Nationen. Hinweis: DE0057: Es wird die Versions- und Release-Nummer der Nachrichtenbeschreibung angegeben. DE0068 ff.: Wenn die marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas aufgeteilt wird, ist dies entsprechend zu kennzeichnen. Wird eine Liste auf mehrere Nachrichten aufgeteilt, ist unter Berücksichtigung der technischen Restriktionen die maximal mögliche Segmentanzahl im UNH zu verwenden. Falls keine Aufteilung vorgenommen wird, ist das Datenelement DE0068 sowie die darauffolgende Datenelementgruppe S010 nicht zu verwenden. DE0068: Dieses Segment wird verwendet, um bei Nutzung der Datenelementgruppe S010 eine Referenzierung zur ersten MSCONS Datei (UNB DE0020) der Übertragungsserie zu ermöglichen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNH+1+MSCONS:D:04B:UN:2.5+UNB_DE0020_nr_1+1:C' UNH+2+MSCONS:D:04B:UN:2.5+UNB_DE0020_nr_1+2’ UNH+3+MSCONS:D:04B:UN:2.5+UNB_DE0020_nr_1+3:F’ Diese drei UNH Beschreibungen sind Beispiele zur marktlokationsscharfen Allokationsliste Gas, die auf 3 Nachrichten aufgeteilt wurde. Nachfolgend ist das Beispiel, wenn keine Aufteilung der Nachricht erfolgt: UNH+4+MSCONS:D:04B:UN:2.5' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0020 00004 |  | BGM | M 1 M 1 0 |  |  |  |  |  |  | Beginn der Nachricht |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| BGM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C002 | Dokumenten-/ Nachrichtenname |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 1001 | Dokumentenname, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 7 Prozessdatenbericht 270 Lieferschein BK Zeitreihen im Rahmen der Bilanzkreisabrechnung Z06 normiertes Profil Z15 EEG-Überführungszeitreihe Z16 Profilschar Z20 Vergangenheitswerte für TEP mit Referenzmessung Z21 Gasbeschaffenheitsdaten Z23 Bilanzierte Menge (MMMA) Z24 Allokationsliste (MMMA) Z27 Bewegungsdaten im Kalenderjahr vor Lieferbeginn Z28 Energiemenge und Leistungsmaximum Z39 Tägliche Summenzeitreihe Z41 Lieferschein Grund- / Arbeitspreis Z42 Lieferschein Arbeits- / Leistungspreis Z43 Redispatch Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe Z44 Redispatch Übermittlung von meteorologischen Daten Z45 Redispatch Einzelzeitreihe Ausfallarbeit Z46 Redispatch Ausfallarbeitssummenzeitreihe Z48 Lastgang Marktlokation, Tranche Z50 Redispatch EEG-Überführungszeitreihe aufgrund Ausfallarbeit Z69 Redispatch tägliche Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe Z83 Werte nach Typ 2 Z85 Grundlage POG-Ermittlung |  |
| C106 | Dokumenten-/Nachrichten- Identifikation |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 1004 | Dokumentennummer |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 | Eindeutige EDI-Nachrichtennummer vergeben vom Absender des Dokuments |  |
| 1225 | Nachrichtenfunktion, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 9 Original 1 Storno |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln. DE1225: Die Nachrichtenfunktion, codiert ist ein kritisches Datenelement in diesem Segment. Sie betrifft alle Daten einer Nachricht. Demzufolge muss pro Nachrichtenfunktion eine Nachricht erstellt werden. Es gelten die folgenden Regeln für eingeschränkte Codewerte: 9 = Original – Ein Hinweis für den Empfänger, dass diese Nachricht eine Original-Nachricht und kein Ersatz oder Duplikat ist. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 = Storno – Für den Fall, dass der gesamte Inhalt einer vorangegangenen Nachricht zurückgenommen werden soll. Die Referenz zu dieser Nachricht wird über SG1 RFF vorgenommen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BGM+7+MSI5422+9' Dieses Beispiel identifiziert das Dokument als einen Prozessdatenbericht durch die Verwendung des Codewertes 7. Das Dokument hat die Belegnummer MSI5422. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0030 00005 |  | DTM | M 9 M 1 1 |  |  |  |  |  |  | Nachrichtendatum |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| DTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit |  |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 |  |  |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 303 CCYYMMDDHHMMZZZ |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird zur Angabe des Dokumentendatums verwendet. DE2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muss angegeben werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTM+137:202106011315?+00:303' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 |  | SG1 | C 9 D 1 1 |  |  |  |  |  |  | Referenz |
| 0060 00006 |  | RFF | M 1 M 1 1 |  |  |  |  |  |  | Referenzangaben |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| RFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C506 | Referenz |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 1153 | Referenz, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | AGI Beantragungsnummer ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht |  |
| 1154 | Referenz, Identifikation |  |  | C | an..70 |  | R | an..70 | Referenznummer |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RFF+AGI:AFN9523' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 |  | SG1 | C 9 D 1 1 |  |  |  |  |  |  | Referenz |
| 0070 00007 |  | DTM | C 9 D 1 2 |  |  |  |  |  |  | Versionsangabe marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas (MMMA) |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| DTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 293 Fertigstellungsdatum/-zeit |  |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 |  |  |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 304 CCYYMMDDHHMMSSZZZ |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird benutzt, um eine eindeutige Versionsnummer für die marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas (MMMA) zu übermitteln. Hinweis: Wird die marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas (MMMA) auf mehrere Nachrichten aufgeteilt, muss die Versionsnummer in allen Nachrichten identisch sein. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTM+293:20210601060030?+00:304' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 |  | SG1 | C 9 D 1 1 |  |  |  |  |  |  | Referenz auf vorherige Stammdatenmeldung des MSB |
| 0060 00008 |  | RFF | M 1 M 1 1 |  |  |  |  |  |  | Referenz auf vorherige Stammdatenmeldung des MSB |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| RFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C506 | Referenz |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 1153 | Referenz, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | Z30 Referenz auf vorherige Stammdatenmeldung des MSB |  |
| 1154 | Referenz, Identifikation |  |  | C | an..70 |  | R | an..35 | Referenznummer |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RFF+Z30:UTILMDXYZ_1235' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0050 |  | SG1 | C 9 R 1 1 |  |  |  |  |  |  | Prüfidentifikator |
| 0060 00009 |  | RFF | M 1 M 1 1 |  |  |  |  |  |  | Prüfidentifikator |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| RFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C506 | Referenz |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 1153 | Referenz, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | Z13 Prüfidentifikator |  |
| 1154 | Referenz, Identifikation |  |  | C | an..70 |  | R | n5 | Prüfidentifikator 13002 Messw. Zählerstand (Gas) 13003 Summenzeitreihe 13005 EEG-Überf.ZR 13006 Messw. Storno 13007 Gasbeschaffenheitsdaten 13008 Messwert Lastgang (Gas) 13009 Messwert Energiemenge (Gas) 13010 Profil 13011 Profilschar 13012 TEP Vergangenheitswerte Referenz-Messung 13013 Marktlokationsscharfe Allokationsliste Gas (MMMA) 13014 Marktlokationsscharfe bilanzierte Menge (MMMA) 13015 Bewegungsdaten im Kalenderjahr vor Lieferbeginn 13016 Energiemenge und Leistungsmaximum 13017 Messw. Zählerstand (Strom) 13018 Lastgang Messlokation, Netzkoppelpunkt 13019 Messwert Energiemenge (Strom) 13020 Redispatch Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe 13021 Redispatch Übermittlung von meteorologischen Daten 13022 Redispatch Einzelzeitreihe Ausfallarbeit 13023 Redispatch Ausfallarbeitssummenzeitreihe 13025 Lastgang Marktlokation, Tranche 13026 Redispatch EEG-Überführungszeitreihe aufgrund Ausfallarbeit 13027 Werte nach Typ 2 13028 Grundlage POG-Ermittlung |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RFF+Z13:13002' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 |  | SG2 | C 99 R 1 1 |  |  |  |  |  |  | MP-ID Absender |
| 0090 00010 |  | NAD | M 1 M 1 1 |  |  |  |  |  |  | MP-ID Absender |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| NAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3035 | Beteiligter, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. - absender |  |
| C082 | Identifikation des Beteiligten |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 3039 | Beteiligter, Identifikation |  |  | M | an..35 |  | M | an..35 | MP-ID |  |
| 1131 | Codeliste, Code |  |  | C | an..17 |  | N |  | Nicht benutzt |  |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE3039: Zur Identifikation der Partner wird die MP-ID angegeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAD+MS+4012345678901::9' NAD+MS+9920455302123::293' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0080 |  | SG2 | C 99 R 1 1 |  |  |  |  |  |  | MP-ID Empfänger |
| 0090 00011 |  | NAD | M 1 M 1 1 |  |  |  |  |  |  | MP-ID Empfänger |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| NAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3035 | Beteiligter, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | MR Nachrichtenempfänger |  |
| C082 | Identifikation des Beteiligten |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 3039 | Beteiligter, Identifikation |  |  | M | an..35 |  | M | an..35 | MP-ID |  |
| 1131 | Codeliste, Code |  |  | C | an..17 |  | N |  | Nicht benutzt |  |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 9 GS1 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.) 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE3039: Zur Identifikation der Partner wird die MP-ID angegeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAD+MR+4012345678901::9' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0160 00012 |  | UNS | M 1 M 1 0 |  |  |  |  |  |  | Abschnitts-Kontrollsegment |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| UNS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0081 | Abschnittskennung, codiert |  |  | M | a1 |  | M | a1 | D Trennung von Kopf- und Positionsteil |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment dient der Trennung von Kopf- und Positionsteil einer Nachricht. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNS+D' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0180 00013 |  | NAD | M 1 M 1 1 |  |  |  |  |  |  | Name und Adresse |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| NAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3035 | Beteiligter, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | DP Lieferanschrift DED Profilerstellung Z15 Überführungszeitreihe |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird zur Identifikation des "Lieferortes" genutzt. DP: Angabe des Meldepunktes (ID der Marktlokation, ID der Messlokation, ID der Tranche oder ID des MaBiS-ZP) in SG6 LOC. DED: Angabe der Standard-Lastprofil-Bezeichnung in SG6 LOC. Z15: Überführungszeitreihe in SG6 LOC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAD+DP' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 D 1 2 |  |  |  |  |  |  | Bilanzkreis |
| 0200 00014 |  | LOC | M 1 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Bilanzkreis |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| LOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3227 | Ortsangabe, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 237 Bilanzkreis |  |
| C517 | Ortsangabe |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 3225 | Ortsangabe, Code |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 | Bilanzkreis an |  |
| C519 | Zugehöriger Ort 1, Identifikation |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 3223 | Erster zugehöriger Platz/Ort, Code |  |  | C | an..25 |  | R | an..25 | Bilanzkreis von |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird ausschließlich verwendet, wenn EEG-Überführungszeitreihen übertragen werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOC+237+11XUENBSOLS----X+11XVNBSOLS-----X' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0200 00015 |  | LOC | M 1 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Identifikationsangabe |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| LOC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3227 | Ortsangabe, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 172 Meldepunkt Z04 Profilbezeichnung 107 Bilanzierungsgebiet Z06 Profilschar |  |
| C517 | Ortsangabe |  |  | C |  |  | D |  |  |  |
| 3225 | Ortsangabe, Code |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 | Bezeichnung |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bemerkung: Dieses Segment wird zur Angabe der Identifikation benutzt, für den die Daten gelten. Hinweis: C517: Der Meldepunkt, die Profilbezeichnung, Profilschar oder das Bilanzierungsgebiet der EEG-Überführungszeitreihe muss immer angegeben werden. Bei der Übermittlung von EEG-Überführungszeitreihen werden zwei SG6 LOC-Segmente verwendet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOC+107+11YR000000011247' LOC+172+DE00014559929E00856996N5139699L01' LOC+Z04+H0' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0210 00016 |  | DTM | C 9 D 1 3 |  |  |  |  |  |  | Beginn Messperiode Übertragungszeitraum |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| DTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 163 Verarbeitung, Beginndatum/-zeit |  |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 |  |  |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 303 CCYYMMDDHHMMZZZ |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird benutzt, um den Beginn-Zeitpunkt des Übertragungszeitraumes anzugeben, in dem alle im SG9 LIN aufgeführten Positionen liegen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTM+163:202102012300?+00:303' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0210 00017 |  | DTM | C 9 D 1 3 |  |  |  |  |  |  | Ende Messperiode Übertragungszeitraum |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| DTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 164 Verarbeitung, Endedatum/-zeit |  |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 |  |  |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 303 CCYYMMDDHHMMZZZ |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird benutzt, um den Ende-Zeitpunkt des Übertragungszeitraumes anzugeben, in dem alle im SG9 LIN aufgeführten Positionen liegen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTM+164:202102022300?+00:303' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0210 00018 |  | DTM | C 9 D 1 3 |  |  |  |  |  |  | Bilanzierungsmonat |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| DTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 492 Bilanzierungsdatum, -zeit, -periode |  |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 |  |  |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 610 CCYYMM |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird benutzt, um den Bilanzierungsmonat anzugeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTM+492:202004:610' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0210 00019 |  | DTM | C 9 D 1 3 |  |  |  |  |  |  | Versionsangabe |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| DTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 293 Fertigstellungsdatum/-zeit |  |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 |  |  |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 304 CCYYMMDDHHMMSSZZZ |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird benutzt, um eine eindeutige Versionsnummer zu übermitteln. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTM+293:20210420103245?+00:304' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0210 00020 |  | DTM | C 9 D 1 3 |  |  |  |  |  |  | Gültigkeit, Beginndatum Profilschar |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| DTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 157 Gültigkeit, Beginndatum |  |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 |  |  |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 610 CCYYMM |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird benutzt um das Beginndatum der Gültigkeit eines Profils bzw. einer Profilschar anzugeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTM+157:202002:610' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0220 |  | SG7 | C 99 D 1 3 |  |  |  |  |  |  | Referenzangaben |
| 0230 00021 |  | RFF | M 1 M 1 3 |  |  |  |  |  |  | Gerätenummer |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| RFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C506 | Referenz |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 1153 | Referenz, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | MG Gerätenummer |  |
| 1154 | Referenz, Identifikation |  |  | C | an..70 |  | R | an..70 | Gerätenummer |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment dient zur Angabe der Gerätenummer. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RFF+MG:8465929523' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0220 |  | SG7 | C 99 D 1 3 |  |  |  |  |  |  | Referenzangaben |
| 0230 00022 |  | RFF | M 1 M 1 3 |  |  |  |  |  |  | Konfigurations-ID |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| RFF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C506 | Referenz |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 1153 | Referenz, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | AGK Anwendungsreferenznummer |  |
| 1154 | Referenz, Identifikation |  |  | C | an..70 |  | R | an..70 | Konfigurations-ID |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment dient zur Angabe der Konfigurations-ID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RFF+AGK:34590456ujdfsdghdlktztwqq-053trg' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0250 |  | SG8 | C 99 D 1 3 |  |  |  |  |  |  | Zeitreihentyp |
| 0260 00023 |  | CCI | M 1 M 1 3 |  |  |  |  |  |  | Zeitreihentyp |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| CCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7059 | Klassentyp, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 15 Struktur |  |
| C502 | Einzelheiten zu Maßangaben |  |  | C |  |  | N |  |  |  |
| 6313 | Gemessene Dimension, Code |  |  | C | an..3 |  | N |  | Nicht benutzt |  |
| C240 | Merkmalsbeschreibung |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 7037 | Merkmal, Code |  |  | M | an..17 |  | M | an..17 | Zeitreihentyp |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das Segment muss bei der Übertragung von Überführungszeitreihen angegeben werden. Es beschreibt den Zeitreihentyp der Überführungszeitreihe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCI+15++BI1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0280 |  | SG9 | C 99999 D 99999 3 |  |  |  |  |  |  | Positionsdaten |
| 0290 00024 |  | LIN | M 1 M 1 3 |  |  |  |  |  |  | lfd. Position |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| LIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1082 | Positionsnummer |  |  | C | an..6 |  | R | n..6 |  |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment zeigt den Beginn des Positionsteils innerhalb einer Lokation an. Der Positionsteil wird durch Wiederholung von Segmentgruppen gebildet, die immer mit einem LIN-Segment beginnen. Die Positionsnummer wird hochgezählt, um verschiedene Messwerte (mehrere Zählwerke) oder Messwertreihen (z. B. Wirk- und Blindarbeit) an einem Meldepunkt zu bilden. DE1082: Es dürfen ausschließlich natürliche Zahlen inklusive der Null in diesem Datenelement verwendet werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIN+1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0280 |  | SG9 | C 99999 D 99999 3 |  |  |  |  |  |  | Positionsdaten |
| 0300 00025 |  | PIA | C 9 R 1 4 |  |  |  |  |  |  | Produktidentifikation |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| PIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4347 | Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 5 Produktidentifikation |  |
| C212 | Waren-/Leistungsnummer, Identifikation |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 7140 | Produkt-/Leistungsnummer |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 | Medium / OBIS-Kennzahl |  |
| 7143 | Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | SRW OBIS-Kennzahl Z02 BDEW OBIS-ähnliche Kennzahl Z08 Medium |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird benutzt, um die Produktidentifikation für die aktuelle Position unter Verwendung des OBIS-Kennzeichens bzw. des Mediums anzugeben. DE7140: Es wird die OBIS-Kennzahl bzw. das Medium angegeben. Die Einheiten (kWh, kvarh) sind implizit in der OBIS-Kennzahl enthalten. Die nutzbaren OBIS-Kennzahlen und Medien sind in der EDI@Energy Codeliste der OBIS-Kennzahlen und Medien für den deutschen Energiemarkt angegeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIA+5+1-1?:1.8.1:SRW' Beispiel einer Produktidentifikation mittels OBIS-Kennzahl: PIA+5+1-1?:1.29.1:SRW' Beispiel einer Produktidentifikation mittels Medium: PIA+5+AUA:Z08' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0280 |  | SG9 | C 99999 D 99999 3 |  |  |  |  |  |  | Positionsdaten |
| 0350 |  | SG10 | M 9999 M 9999 4 |  |  |  |  |  |  | Mengen- und Statusangaben |
| 0360 00026 |  | QTY | M 1 M 1 4 |  |  |  |  |  |  | Mengenangaben |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| QTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C186 | Mengenangaben |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 6063 | Menge, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 220 Wahrer Wert 67 Ersatzwert 201 Vorschlagswert 20 Nicht verwendbarer Wert 187 Prognosewert 79 Energiemenge summiert (Summenwert, Bilanzsumme) Z18 Vorläufiger Wert Z30 Fehlender Wert Z31 Angabe für Lieferschein Z47 Grundlage POG-Ermittlung |  |
| 6060 | Menge |  |  | M | an..35 |  | M | n..35 |  |  |
| 6411 | Maßeinheit, Code |  |  | C | an..8 |  | D | an..8 | D54 Watt pro Quadratmeter MTS Meter pro Sekunde KWH Kilowattstunde KWT Kilowatt |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird zur Angabe von Mengen zur aktuellen Position benutzt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QTY+220:4250.465:D54' Beispiel einer Mengen- und Statusangabe als Ersatzwert mit 3 Nachkommastellen ohne Maßeinheit: QTY+67:4250.465' Beispiel einer Mengen- und Statusangabe als wahrer Wert mit 3 Nachkommastellen und der Maßeinheit Watt pro Quadratmeter: QTY+220:4.123:D54' Beispiel einer Mengen- und Statusangabe als Energiemenge summiert (Summenwert, Bilanzsumme) als negativer Wert mit 3 Nachkommastellen und der Maßeinheit Kilowattstunden: QTY+79:-4.987:KWH' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0280 |  | SG9 | C 99999 D 99999 3 |  |  |  |  |  |  | Positionsdaten |
| 0350 |  | SG10 | M 9999 M 9999 4 |  |  |  |  |  |  | Mengen- und Statusangaben |
| 0370 00027 |  | DTM | C 9 D 1 5 |  |  |  |  |  |  | Beginn Messperiode |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| DTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 163 Verarbeitung, Beginndatum/-zeit |  |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 |  |  |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 303 CCYYMMDDHHMMZZZ |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird benutzt, um den Beginn-Zeitpunkt zu den Daten im vorangegangenen QTY-Segment anzugeben. Im Gasbereich wird die Gültigkeitsperiode des Brennwertes/Zustandszahl gem. G685 angegeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTM+163:202101012300?+00:303' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0280 |  | SG9 | C 99999 D 99999 3 |  |  |  |  |  |  | Positionsdaten |
| 0350 |  | SG10 | M 9999 M 9999 4 |  |  |  |  |  |  | Mengen- und Statusangaben |
| 0370 00028 |  | DTM | C 9 D 1 5 |  |  |  |  |  |  | Ende Messperiode |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| DTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 164 Verarbeitung, Endedatum/-zeit |  |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 |  |  |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 303 CCYYMMDDHHMMZZZ |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird benutzt, um den Ende-Zeitpunkt zu den Daten im vorangegangenen QTY-Segment anzugeben. Im Gasbereich wird die Gültigkeitsperiode des Brennwertes/Zustandszahl gem. G685 angegeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTM+164:202101312315?+00:303' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0280 |  | SG9 | C 99999 D 99999 3 |  |  |  |  |  |  | Positionsdaten |
| 0350 |  | SG10 | M 9999 M 9999 4 |  |  |  |  |  |  | Mengen- und Statusangaben |
| 0370 00029 |  | DTM | C 9 D 1 5 |  |  |  |  |  |  | Ablesedatum |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| DTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 9 Bearbeitungs-/Verarbeitungsdatum/-zeit |  |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 |  |  |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 102 CCYYMMDD 303 CCYYMMDDHHMMZZZ |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird benutzt, um das Ablesedatum zu den Daten im vorangegangenen QTY-Segment anzugeben. Hiermit wird angegeben, wann der Messwert tatsächlich abgelesen wurde. Liegt lediglich ein Datum ohne Uhrzeit vor, so ist in DE2379 der Code 102 zu verwenden. Liegt ein genauer Ablesezeitpunkt vor, so ist in DE2379 der Code 303 zu verwenden. Für die weitere prozessuale Verarbeitung des Wertes ist ausschließlich der Nutzungszeitpunkt relevant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTM+9:20210201:102' DTM+9:202107011655?+00:303' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0280 |  | SG9 | C 99999 D 99999 3 |  |  |  |  |  |  | Positionsdaten |
| 0350 |  | SG10 | M 9999 M 9999 4 |  |  |  |  |  |  | Mengen- und Statusangaben |
| 0370 00030 |  | DTM | C 9 D 1 5 |  |  |  |  |  |  | Nutzungszeitpunkt |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| DTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 7 Gültigkeitsdatum/-zeit |  |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 |  |  |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 303 CCYYMMDDHHMMZZZ |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird benutzt, um den Nutzungszeitpunkt zu den Daten im vorangegangenen QTY-Segment anzugeben. Dieser wird verwendet, um einen Zählerstand eindeutig einem Prozesszeitpunkt zuzuordnen. Der Nutzungszeitpunkt ist für den Zählerstand der Zeitpunkt der für die weitere Verarbeitung relevant ist. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTM+7:202106012200?+00:303' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0280 |  | SG9 | C 99999 D 99999 3 |  |  |  |  |  |  | Positionsdaten |
| 0350 |  | SG10 | M 9999 M 9999 4 |  |  |  |  |  |  | Mengen- und Statusangaben |
| 0370 00031 |  | DTM | C 9 D 1 5 |  |  |  |  |  |  | Ausführungs- / Änderungszeitpunkt |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| DTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 60 Konstruktionsänderungsdatum |  |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 |  |  |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 303 CCYYMMDDHHMMZZZ |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment wird benutzt, um den Ausführungs- Änderungszeitpunkt zu den Daten im vorangegangenen QTY-Segment anzugeben. Dieser wird verwendet, um einen Zählerstand eindeutig einer tatsächlichen Änderung zuzuordnen (z.B. bei einem Gerätewechsel der tatsächliche Einbau bzw. Ausbauzeitpunkt). Für die weitere prozessuale Verarbeitung des Wertes ist ausschließlich der Nutzungszeitpunkt relevant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTM+60:202106011730?+00:303' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0280 |  | SG9 | C 99999 D 99999 3 |  |  |  |  |  |  | Positionsdaten |
| 0350 |  | SG10 | M 9999 M 9999 4 |  |  |  |  |  |  | Mengen- und Statusangaben |
| 0370 00032 |  | DTM | C 9 D 1 5 |  |  |  |  |  |  | Leistungsperiode |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| DTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C507 | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |  |  | M |  |  | M |  |  |  |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 306 Leistungsperiode |  |
| 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert |  |  | C | an..35 |  | R | an..35 |  |  |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code |  |  | C | an..3 |  | R | an..3 | 102 CCYYMMDD 610 CCYYMM |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hinweis DE2380: Mit Code 102 in DE2379 ist jeweils der Zeitraum anzugeben, für den die tägliche marktlokationsscharfe allokierte Menge in der vorangegangenen SG10 QTY übermittelt wird. Dabei gilt: Bei Angabe vom Code 102 ist hier der Gastag von 06:00 Uhr des angegebenen Tages bis zum nächsten Tag 06:00 Uhr zu verstehen. Mit Code 610 in DE2379 ist der Monat des Monatsleistungswertes anzugeben für den die Übertragung des Monatsleistungswertes erfolgt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTM+306:20200401:102' In diesem Beispiel ist der Tag, für den die Übertragung des marktlokationsscharfen allokierten Wertes erfolgt, der 01.04.2020 06:00 Uhr bis 02.04.2016 06:00 Uhr (Gastag). DTM+306:202004:610' In diesem Beispiel ist der Monat, für den die Übertragung des Monatsleistungswertes erfolgt, der April 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0280 |  | SG9 | C 99999 D 99999 3 |  |  |  |  |  |  | Positionsdaten |
| 0350 |  | SG10 | M 9999 M 9999 4 |  |  |  |  |  |  | Mengen- und Statusangaben |
| 0380 00033 |  | STS | C 9 D 4 5 |  |  |  |  |  |  | Plausibilisierungshinweis |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| STS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C601 | Statuskategorie |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 9015 | Statuskategorie, Code |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | Z33 Plausibilisierungshinweis |  |
| C555 | Status |  |  | C |  |  | N |  |  |  |
| 4405 | Status, Code |  |  | M | an..3 |  | N |  | Nicht benutzt |  |
| C556 | Statusanlaß |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 9013 | Statusanlaß, Code |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | Z83 Kundenselbstablesung Messwert wurde durch den Kunden am Zähler abgelesen. Z84 Leerstand Z85 Realer Zählerüberlauf geprüft Z86 Plausibel wg. Kontrollablesung Z87 Plausibel wg. Kundenhinweis ZC3 Austausch des Ersatzwertes ZR5 Rechenwert Gas: Rechnerisch ermittelter Wert gemäß G685 ZS2 Wert auf Basis der modernen Messeinrichtung |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment enthält einen Plausibilisierungshinweis zu dem übermittelten Wert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STS+Z33++Z84' Zu dem im QTY genannten Wert wird ein Plausibilisierungshinweis angegeben. Der Wert ist aufgrund eines Leerstandes plausibel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0280 |  | SG9 | C 99999 D 99999 3 |  |  |  |  |  |  | Positionsdaten |
| 0350 |  | SG10 | M 9999 M 9999 4 |  |  |  |  |  |  | Mengen- und Statusangaben |
| 0380 00034 |  | STS | C 9 D 1 5 |  |  |  |  |  |  | Ersatzwertbildungsverfahren |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| STS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C601 | Statuskategorie |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 9015 | Statuskategorie, Code |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | Z32 Ersatzwertbildungsverfahren |  |
| C555 | Status |  |  | C |  |  | N |  |  |  |
| 4405 | Status, Code |  |  | M | an..3 |  | N |  | Nicht benutzt |  |
| C556 | Statusanlaß |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 9013 | Statusanlaß, Code |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | Z88 Vergleichsmessung (geeicht) Strom: Messwert aus geeichter Vergleichsmessung. Z89 Vergleichsmessung (nicht geeicht) Strom: Messwert aus verfügbaren nicht geeichten Geräten (z. B. Analogmessung). Gas: Messwert eines nicht geeichten Messgerätes in der gleichen Messstrecke. Z90 Messwertnachbildung aus geeichten Werten Gas: Messwert eines geeichten Messgerätes an einem geeigneten, dem Messort möglichst nahen Ort, ggf. unter Berücksichtigung der Zeitverschiebung. Z91 Messwertnachbildung aus nicht geeichten Werten Gas: Messwert eines nicht geeichten Messgerätes an einem geeigneten, dem Messort möglichst nahen Ort, ggf. unter Berücksichtigung der Zeitverschiebung. Z92 Interpolation Strom / Gas: Berechnung eines neuen Wertes durch Interpolation. Z93 Haltewert Gas: Weiterverwendung des zuletzt gültig gemessenen Wertes. Z94 Bilanzierung Netzabschnitt Gas: Berechnung eines neuen Wertes durch Bilanzierung über einen geschlossenen Netzabschnitt. Z95 Historische Messwerte Gas: historische Messwerte aus einem geeigneten Zeitabschnitt. ZJ2 Statistische Methode Strom: Vergleichswertverfahren mit |  |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teilschritten Wertebestimmung, Ersatzprofilbestimmung und Skalierung. ZQ8 Aufteilung Gas: Aufteilung des bekannten Fortschritts des Volumens im Betriebszustand (aus den Zählerständen) über den zu betrachtenden Zeitbereich, ggf. mit Anwendung eines Profils. Stunden, in denen das Volumen im Betriebszustand Null ist, werden nicht berücksichtigt. Berechnung des Volumens im Normzustand mit den besten verfügbaren Werten für Druck, Temperatur und K-Zahl. Berechnung der Energie mit den besten verfügbaren Werten für Druck, Temperatur, K-Zahl und Brennwert. ZQ9 Verwendung von Werten des Störmengenzählwerks Gas: Verwendung von Messwerten aus dem Störmengenzählwerk bei vorliegender Störung des Hauptzählwerkes. ZR0 Umgangs- und Korrekturmengen Gas: Umgangs- und Korrekturmengen aus Revisionsmaßnahmen. ZS0 Ersatzwertbildungsverfahren gemäß Angaben auf Ebene der Messlokation Strom / Gas: bei einer 1:N Beziehung zwischen Markt- und Messlokation können auf Ebene der Messlokation verschiedene Ersatzwertbildungsverfahren verwendet werden, sodass auf Ebene der Marktlokation auf die Ersatzwerbildungsverfahren der bereits übermittelten Werte der Messlokation verwiesen wird. |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment enthält das Ersatzwertbildungsverfahren zu dem übermittelten Wert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STS+Z32++Z88' Zu dem im QTY genannten Wert wird das Ersatzwertbildungsverfahren angegeben. Der Wert wurde mittels Interpolation gebildet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0280 |  | SG9 | C 99999 D 99999 3 |  |  |  |  |  |  | Positionsdaten |
| 0350 |  | SG10 | M 9999 M 9999 4 |  |  |  |  |  |  | Mengen- und Statusangaben |
| 0380 00035 |  | STS | C 9 D 1 5 |  |  |  |  |  |  | Korrekturgrund |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| STS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C601 | Statuskategorie |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 9015 | Statuskategorie, Code |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | Z34 Korrekturgrund |  |
| C555 | Status |  |  | C |  |  | N |  |  |  |
| 4405 | Status, Code |  |  | M | an..3 |  | N |  | Nicht benutzt |  |
| C556 | Statusanlaß |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 9013 | Statusanlaß, Code |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | Z74 kein Zugang Strom / Gas: Zugang zur Messeinrichtung nicht möglich (Vor-Ort-Ablesung). Z75 Kommunikationsstörung Strom / Gas: Fernauslesung konnte nicht fristgerecht durchgeführt werden. Z76 Netzausfall Strom / Gas: Netzausfall = Ausfall eines Netzgebietes/fehlende Primärspannung. Z77 Spannungsausfall Strom: Messspannungsausfall oder fehlende Hilfsspannung. Z78 Gerätewechsel Strom / Gas: Messwerte unvollständig wegen Gerätewechsels. Z79 Kalibrierung Strom: Während Wartungs-, Revisions- oder Instandsetzungsarbeiten am geeichten Messgeräten stehen keine Messwerte zur Verfügung. Z80 Gerät arbeitet außerhalb der Betriebsbedingungen Strom / Gas: Das Gerät arbeitet außerhalb der zugelassenen Betriebsbedingungen und liefert keine Messwerte. Z81 Messeinrichtung gestört/defekt Strom / Gas: Messwerte sind nicht verwendbar / verfügbar, da bei der Messeinrichtung ein Defekt festgestellt wurde. Z82 Unsicherheit Messung Strom / Gas: Möglicher Gerätedefekt/ Messeinrichtung in Überprüfung (z. B. Befundprüfung). Z98 Berücksichtigung Störmengenzählwerk |  |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gas: Normvolumen aus Störmengenzähler des MU. Z99 Mengenumwertung unvollständig Gas: Zur Ermittlung des Normvolumens relevante Faktoren sind nicht verfügbar. ZA0 Uhrzeit gestellt /Synchronisation Strom / Gas: Uhrzeit war außerhalb der zulässigen Grenzwerte. ZA1 Messwert unplausibel Strom / Gas: Energie, Leistung, Volumen, etc. unplausibel. ZA3 Falscher Wandlerfaktor ZA4 Fehlerhafte Ablesung Strom / Gas: Fehlerhafte Ablesung incl. Messstellenverwechslung, Zahlendreher, ... ZA5 Änderung der Berechnung Strom / Gas: z. B. Änderung der Berechnungsvorschrift, nachträglich berücksichtigte Zweit- bzw. Untermessung. ZA6 Umbau der Messlokation ZA7 Datenbearbeitungsfehler ZA8 Brennwertkorrektur ZA9 Z-Zahl-Korrektur ZB0 Störung / Defekt Messeinrichtung Strom / Gas: Technischer Fehler in der Messeinrichtung. ZB9 Änderung Tarifschaltzeiten ZC2 Tarifschaltgerät defekt Strom: Tarifschaltgerät defekt. ZC4 Impulswertigkeit nicht ausreichend Strom / Gas: Der Wert basiert auf einer unzureichenden Anzahl von Impulsen gemäß der Eichordnung. ZJ8 Energiemenge in ungemessenem Zeitintervall Strom: Energiemenge, die in dem Zeitintervall Ausbau eines Zählers und Einbau eines neuen Zählers anfällt. ZJ9 Energiemenge aus dem ungepairten Zeitintervall Strom / Gas: Energiemenge, die in dem Zeitintervall Einbau einer mME und erstem Zählerstand aus einem SMGw anfällt. ZR1 Wartungsarbeiten an geeichtem Messgerät Gas: Während Wartungs-, Revisions- oder Instandsetzungsarbeiten an geeichten Messgeräten stehen keine Messwerte zur Verfügung. ZR2 gestörte Werte Gas: Das Messgerät kennzeichnet seine Messergebnisse als gestörte Werte. ZR3 Wartungsarbeiten an eichrechtskonformen Messgeräten Gas: Während Wartungs-, Revisions- oder Instandsetzungsarbeiten an eichrechtskonformen Messgeräten stehen keine Messwerte zur Verfügung. |  |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZR4 Konsistenz- und Synchronprüfung Gas: Auf Basis der Prüfungen gemäß G685 Kapitel 2.4 und 2.5 wird ein Messwert als unplausibel erkannt (Konsistenz- und Synchronprüfung). |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment enthält den Korrekturgrund zu dem übermittelten Wert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STS+Z34++Z81' Zu dem im QTY genannten Wert wird ein Korrekturgrund angegeben. Der Korrekturgrund ist Messeinrichtung gestört/defekt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0280 |  | SG9 | C 99999 D 99999 3 |  |  |  |  |  |  | Positionsdaten |
| 0350 |  | SG10 | M 9999 M 9999 4 |  |  |  |  |  |  | Mengen- und Statusangaben |
| 0380 00036 |  | STS | C 9 D 1 5 |  |  |  |  |  |  | Grund der Ersatzwertbildung |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| STS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C601 | Statuskategorie |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 9015 | Statuskategorie, Code |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | Z40 Grund der Ersatzwertbildung |  |
| C555 | Status |  |  | C |  |  | N |  |  |  |
| 4405 | Status, Code |  |  | M | an..3 |  | N |  | Nicht benutzt |  |
| C556 | Statusanlaß |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 9013 | Statusanlaß, Code |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | Z74 kein Zugang Strom / Gas: Zugang zur Messeinrichtung nicht möglich (Vor-Ort-Ablesung). Z75 Kommunikationsstörung Strom / Gas: Fernauslesung konnte nicht fristgerecht durchgeführt werden. Z76 Netzausfall Strom / Gas: Netzausfall = Ausfall eines Netzgebietes/fehlende Primärspannung. Z77 Spannungsausfall Strom: Messspannungsausfall oder fehlende Hilfsspannung. Z78 Gerätewechsel Strom / Gas: Messwerte unvollständig wegen Gerätewechsels. Z79 Kalibrierung Strom: Während Wartungs-, Revisions- oder Instandsetzungsarbeiten am geeichten Messgeräten stehen keine Messwerte zur Verfügung. Z80 Gerät arbeitet außerhalb der Betriebsbedingungen Strom / Gas: Das Gerät arbeitet außerhalb der zugelassenen Betriebsbedingungen und liefert keine Messwerte. Z81 Messeinrichtung gestört/defekt Strom / Gas: Messwerte sind nicht verwendbar / verfügbar, da bei der Messeinrichtung ein Defekt festgestellt wurde. Z82 Unsicherheit Messung Strom / Gas: Möglicher Gerätedefekt/ Messeinrichtung in Überprüfung (z. B. Befundprüfung). Z98 Berücksichtigung Störmengenzählwerk |  |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gas: Normvolumen aus Störmengenzähler des MU. Z99 Mengenumwertung unvollständig Gas: Zur Ermittlung des Normvolumens relevante Faktoren sind nicht verfügbar. ZA0 Uhrzeit gestellt /Synchronisation Strom / Gas: Uhrzeit war außerhalb der zulässigen Grenzwerte. ZA1 Messwert unplausibel Strom / Gas: Energie, Leistung, Volumen, etc. unplausibel. ZA3 Falscher Wandlerfaktor ZA4 Fehlerhafte Ablesung Strom / Gas: Fehlerhafte Ablesung incl. Messstellenverwechslung, Zahlendreher, ... ZA5 Änderung der Berechnung Strom / Gas: z. B. Änderung der Berechnungsvorschrift, nachträglich berücksichtigte Zweit- bzw. Untermessung. ZA6 Umbau der Messlokation ZA7 Datenbearbeitungsfehler ZB0 Störung / Defekt Messeinrichtung Strom / Gas: Technischer Fehler in der Messeinrichtung. ZB9 Änderung Tarifschaltzeiten ZC2 Tarifschaltgerät defekt Strom: Tarifschaltgerät defekt. ZC4 Impulswertigkeit nicht ausreichend Strom / Gas: Der Wert basiert auf einer unzureichenden Anzahl von Impulsen gemäß der Eichordnung. ZR1 Wartungsarbeiten an geeichtem Messgerät Gas: Während Wartungs-, Revisions- oder Instandsetzungsarbeiten an geeichten Messgeräten stehen keine Messwerte zur Verfügung. ZR2 gestörte Werte Gas: Das Messgerät kennzeichnet seine Messergebnisse als gestörte Werte. ZR3 Wartungsarbeiten an eichrechtskonformen Messgeräten Gas: Während Wartungs-, Revisions- oder Instandsetzungsarbeiten an eichrechtskonformen Messgeräten stehen keine Messwerte zur Verfügung. ZR4 Konsistenz- und Synchronprüfung Gas: Auf Basis der Prüfungen gemäß G685 Kapitel 2.4 und 2.5 wird ein Messwert als unplausibel erkannt (Konsistenz- und Synchronprüfung). ZS9 Grund der Ersatzwertbildung gemäß Angaben auf Ebene der Messlokation Strom / Gas: bei einer 1:N Beziehung zwischen Markt- und Messlokation können auf Ebene der Messlokation verschiedene unterschiedliche Gründe für die Ersatzwertbildung vorliegen, |  |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | sodass auf Ebene der Marktlokation auf die Gründe der Ersatzwertbildung der bereits übermittelten Werte der Messlokation verwiesen wird. ZT8 Anforderung in die Vergangenheit, zum angeforderten Zeitpunkt liegt kein Wert vor. Strom / Gas: Bei Bestellungen von Werten zu einem Nutzungszeitpunkt der in der Vergangenheit liegt, zu dem beim MSB kein realer Wert vorliegt, ist es notwendig für den angeforderten Zeitpunkt einen Ersatzwert zu bilden und zu übermitteln. |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment enthält den Grund der Ersatzwertbildung zu einem übermittelten Ersatzwert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STS+Z40++Z74' Zu dem im QTY genannten Ersatzwert wird ein Grund der Ersatzwertbildung angegeben. Der Grund der Ersatzwertbildung ist "kein Zugang". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0280 |  | SG9 | C 99999 D 99999 3 |  |  |  |  |  |  | Positionsdaten |
| 0350 |  | SG10 | M 9999 M 9999 4 |  |  |  |  |  |  | Mengen- und Statusangaben |
| 0380 00037 |  | STS | C 9 D 1 5 |  |  |  |  |  |  | Gasqualität |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| STS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C601 | Statuskategorie |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 9015 | Statuskategorie, Code |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | Z31 Gasqualität |  |
| C555 | Status |  |  | C |  |  | N |  |  |  |
| 4405 | Status, Code |  |  | M | an..3 |  | N |  | Nicht benutzt |  |
| C556 | Statusanlaß |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 9013 | Statusanlaß, Code |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | ZG3 Umstellung Gasqualität Der Status wird gesetzt, wenn ein Wert auf Grund der Umstellung von Gasqualität übermittelt werden muss. |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieses Segment enthält die Gasqualität zu dem übermittelten Wert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STS+Z31++ZG3' Zu dem im QTY genannten Wert wird die Gasqualität angegeben. Die Gasqualität ist Umstellung Gasqualität. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0170 |  | SG5 | M 99999 M 99999 1 |  |  |  |  |  |  | Liefer-, bzw. Bezugsort |
| 0190 |  | SG6 | M 99999 M 1 2 |  |  |  |  |  |  | Wert- und Erfassungsangaben zum Objekt |
| 0280 |  | SG9 | C 99999 D 99999 3 |  |  |  |  |  |  | Positionsdaten |
| 0350 |  | SG10 | M 9999 M 9999 4 |  |  |  |  |  |  | Mengen- und Statusangaben |
| 0380 00038 |  | STS | C 9 D 2 5 |  |  |  |  |  |  | Grundlage der Energiemenge |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| STS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C601 | Statuskategorie |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 9015 | Statuskategorie, Code |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | 10 Messklassifizierung |  |
| C555 | Status |  |  | C |  |  | R |  |  |  |
| 4405 | Status, Code |  |  | M | an..3 |  | M | an..3 | Z36 Zählerstand zum Beginn der angegebenen Energiemenge vorhanden und kommuniziert Z37 Zählerstand zum Ende der angegebenen Energiemenge vorhanden und kommuniziert Z38 Zählerstand zum Beginn der angegebenen Energiemenge nicht vorhanden da Mengenabgrenzung Z39 Zählerstand zum Ende der angegebenen Energiemenge nicht vorhanden da Mengenabgrenzung |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mittels dieses Segments wird angegeben, ob die Energiemenge auf Basis von Zählerständen ab Beginn oder Ende des Zeitintervalls gebildet wurde oder zu einem oder beiden dieser Zeitpunkte keine Zählerstände vorhanden sind. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STS+10+Z36' Der Zählerstand zum Beginn der angegebenen Energiemenge ist vorhanden und wurde auch kommuniziert. STS+10+Z39' Der Zählerstand zum Ende der angegebenen Energiemenge ist nicht vorhanden da es sich um eine Mengenabgrenzung handelt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0440 00039 |  | UNT | M 1 M 1 0 |  |  |  |  |  |  | Nachrichten-Endesegment |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| UNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0074 | Anzahl der Segmente in einer Nachricht |  |  | M | n..6 |  | M | n..6 | Hier wird die Gesamtzahl der Segmente einer Nachricht angegeben. |  |
| 0062 | Nachrichten-Referenznummer |  |  | M | an..14 |  | M | an..14 | Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muss hier wiederholt werden. |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNT+38+1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standard BDEW Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0000 00040 |  | UNZ | M 1 M 1 0 |  |  |  |  |  |  | Nutzdaten-Endesegment |
| Standard |  |  |  |  |  | BDEW |  |  |  |  |
| Bez | Name |  |  | St | Format |  | St | Format | Anwendung / Bemerkung |  |
| UNZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0036 | Datenaustauschzähler |  |  | M | n..6 |  | M | n..6 | Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei |  |
| 0020 | Datenaustauschreferenz |  |  | M | an..14 |  | M | an..14 | Identisch mit DE0020 im UNB-Segment |  |
| Bemerkung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beispiel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNZ+1+ABC4711' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Änd-ID |  | Ort |  | Änderungen |  | Grund der Anpassung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bisher | Neu |  |  |
| 10000 | Gesamtes Dokument |  | Version: 2.4c |  | Version: 2.5 | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt |
| 26111 | SG2 MP-ID Absender |  | SG4 Kontaktinformationen vorhanden |  | SG4 Kontaktinformationen nicht vorhanden | Umsetzung des Konsultationsergebnisses des Konzepts "zur Nutzung der Kontaktinformationen des Senders in den EDI@Energy Nachrichtentypen". | Genehmigt |