## Titel
Änderungshistorie zu den
XML-Datenformaten
für den Redispatch 2.0
| Publikationsdatum: | 2024-03-13
| Autor: | BDEW
Disclaimer
Die zusätzlich veröffentlichte Excel-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei der XML-Änderungshistorie mit dem identischen Publikationsdatum. Die PDF-Datei ist das gültige Dokument. Diese Excel-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht. Der BDEW behält sich vor, in Zukunft eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Excel-Datei einzuführen.

## Änderungshistorie
Änd-ID | Ort | [5 empty] | Änderungen |  | Grund der Anpassung | Status
| Dokument | Version der Quelle | Wirkung auf Version | Nur bei AWT: UC | Übergeordnetes Element/Objekt | Angepasstes Element/Attribut | Bisheriger Inhalt | Neuer Inhalt
X23200 | AcknowledgementDocument FB / AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | alle |  | DtdBDEWNachrichtenVersion | Version: 1.0c | Version: 1.0d | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23201 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0c; Stand Formatbeschreibung: 1.0c | Version: 1.0d; Stand Formatbeschreibung: 1.0d | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23202 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP, Prozessschritt 2 |  | von | NB (cNB) | NB (anfNB) | Herstellung von Konsistenz | Genehmigt
X23203 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR ohne DP |  | von | NB (cNB) | NB (anfNB) | Herstellung von Konsistenz | Genehmigt
X23204 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR ohne DP |  | an | NB (anwNB) | NB (cNB) | Herstellung von Konsistenz | Genehmigt
X23205 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP, Prozessschritt 1 |  | von | NB (anwNB) | DP | Herstellung von Konsistenz | Genehmigt
X23206 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP, Prozessschritt 1 |  | an | DP | NB (anwNB) | Herstellung von Konsistenz | Genehmigt
X23207 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP, Prozessschritt 2 |  | von | DP | NB (anfNB) | Herstellung von Konsistenz | Genehmigt
X23208 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP, Prozessschritt 2 |  | an | NB (anfNB) | DP | Herstellung von Konsistenz | Genehmigt
X23209 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG ohne DP |  | von | NB (anwNB) | NB (anfNB) | Herstellung von Konsistenz | Genehmigt
X23210 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG ohne DP |  | an | NB (anfNB) | NB (anwNB) | Herstellung von Konsistenz | Genehmigt
X23211 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für SG, CR mit DP, Prozessschritt 1 |  | an | NB (ANB¦clustNB) | NB (ANB¦cNB) | Herstellung von Konsistenz | Genehmigt
X23212 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für SG, CR ohne DP |  | an | NB (ANB¦clustNB) | NB (ANB¦cNB) | Herstellung von Konsistenz | Genehmigt
X23213 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | Übermittlung von Probeplanungsdaten für die Prognosegüteprüfung mit DP - Prozessschritt 2 |  | an | ANB | NB (ANB) | Herstellung von Konsistenz | Genehmigt
X23214 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | Übermittlung der Ergebnisse der Prognosegüteprüfung - Prozessschritt 3 |  | von | ANB | NB (ANB) | Herstellung von Konsistenz | Genehmigt
X23215 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | alle | Reason | ReasonCode | A01¦A02¦Z12 | A01¦A02¦Z12¦Z13¦Z14¦Z15¦Z16¦Z17 | Codes für Ablehnungsgründe bei erweiterter technischer Prüfung ergänzt. | Genehmigt
X23216 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0c | 1.0d | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, Prozessschritt 3 | SenderRole | v | A18 | A39 | Fehlerkorrektur in Prozessschritt 3. Der DP sendet immer als Rolle DP. | Genehmigt
X23217 | AcknowledgementDocument FB | 1.0c | 1.0d |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0c | Version: 1.0d | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23218 | AcknowledgementDocument FB | 1.0c | 1.0d |  | Reason | ReasonCode | A01 Message fully accepted A02 Message fully rejected Z12 Syntaxfehler erkannt | A01 Message fully accepted A02 Message fully rejected Z12 Syntaxfehler erkannt Z13 Zuordnungsfehler Z14 Dokumentenidentifikation uneindeutig Z15 Sender unberechtigt Z16 gem. AWT nicht zulässig Z17 Formatversion ungültig | Neben der Syntaxprüfung werden weitere technische Prüfungen druchgeführt. Mit den Codes Z13, Z14 und Z15 wird das Ergebnis dieser Prüfung an den Sender der Nachricht zurückgegeben. | Genehmigt
X23219 | AcknowledgementDocument FB | 1.0c | 1.0d |  |  | Erläuterung |  | Ermittlung von weiteren Prüfergebnissen zur Prozessierbarkeit für XML-Nachrichten Das AcknowledgementDocument dient dazu dem Nachrichtensender mitzuteilen, dass der Empfänger die Nachricht, auf die sich das AcknowledgementDocument bezieht, anerkennt. Das bedeutet, dass er die Nachricht lesen und verstehen kann, jedoch erfolgt keine Bestätigung des fachlichen Inhalts. Für die Anerkennung einer Nachricht sind zusätzlich zur Syntaxprüfung folgende Prüfungen der Prozessierbarkeit notwendig. Sobald diese nicht erfüllt werden können, ist die Nachricht abzulehnen. Die genaue Codierung ist der Tabelle der Reasoncodes zu entnehmen: a) Zuordnungsfehler: - Code der Ressource ist nicht bekannt (mit Ausnahme der initialen Stammdaten) - Der Absender ist zum angegebenen Zeitpunkt der Ressource nicht zugeordnet - Der Empfänger ist zum angegebenen Zeitpunkt der Ressource nicht zugeordnet - Code nicht aus Codeliste (bsp. Marktpartner-ID der BDEW-Codenummern Datenbank, aktuelle EIC-Codeliste) b) Verstoß gegen die Eindeutige Identifikation einer Nachricht - Die Documentidentifikation für den Nachrichtentyp der empfangenen Nachricht wurde vom Nachrichtenabsender gegenüber dem Nachrichtenempfänger bereits verwendet. c) Vom Empfänger der Nachricht ist zu prüfen, ob der Sender berechtigt ist, diesem Empfänger die Nachricht zu schicken. Folgende Einzelprüfungen sind hierbei anzuwenden: - Kommunikations-Sender entspricht nicht dem Prozessteilnehmer gemäß der Sender-MP-ID. d) Je Prozessschritt der Use-Cases werden die Vorgaben mit der AWT abgeglichen. Die in den AWT-Zellen enthaltenen Vorgaben der Prozessschritte der Use-Cases bilden die Basis für die Prüfung durch den Empfänger der Nachricht. Dies bedeutet, dass folgende Punkte bei der Prüfung abgedeckt werden: - der gemeldete Element-/Attributinhalt darf gem. Spalte oder gem. Abhängigkeit zu einem anderen Element-/Attributinhalt nicht verwendet werden (aufgrund einer Fußnote), - das Element/Attribut fehlt gem. Abhängigkeit zu einem anderen Elementinhalt (aufgrund einer Fußnote) e) Die Formatversion der Nachricht entspricht nicht der gültigen Formatversion in Abhängigkeit des Erfüllungszeitraums und des Erstellungszeitpunkts | Beschreibung der weiteren technischen Prüfungen. | Genehmigt
X23220 | ActivationDocument AWT | 1.1a | 1.1b |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.1a; Stand Formatbeschreibung: 1.1a | Version: 1.1b; Stand Formatbeschreibung: 1.1a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23221 | ActivationDocument AWT | 1.1a | 1.1b |  | Fussnote |  | [2] […] bei der Deltaanweisung sind beide MeasureUnits MAW und P1 möglich. | [2] […] bei der Deltaanweisung ist nur MeasureUnit MAW möglich. | Abruf von Delta in Prozent ist nicht umsetzbar, ggf. Rundungsfehler andernfalls auch Widerspruch zur Fußnote [9] PlannedResourceScheduleDocument. | Genehmigt
X23222 | ActivationDocument AWT | 1.1a | 1.1b | Abruf für eine Steuergruppe mit DP; Abruf für eine Steuergruppe ohne DP | MeasureUnit | v | MAW¦P1 | P1 | Für den Abruf von Steuergruppen sind ausschließlich Solltwertabrufe in Prozent vorgesehen. | Genehmigt
X23223 | ActivationDocument AWT | 1.1a | 1.1b | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP; Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG ohne DP; | MeasureUnit | v | MAW¦P1 | MAW¦P1 [2] | Hinweis, dass bei einer Aktualisierung einer Abrufrückmeldung bei der Sollwertanweisung ist nur die MeasureUnit P1 bzw. bei der Deltaanweisung ist nur die MeasureUnit MAW zu verwenden ist. | Genehmigt
X23224 | ActivationDocument AWT | 1.1a | 1.1b | Abruf für eine Steuergruppe mit DP | BusinessType | v | A46¦A85 | A85 | BusinessType A85 = Solltwertanweisung SG können nur per Sollwert angewiesen werden | Genehmigt
X23225 | ActivationDocument AWT | 1.1a | 1.1b | Abruf für eine Steuergruppe ohne DP | BusinessType | v | A46¦A85 | A85 | BusinessType A85 = Solltwertanweisung SG können nur per Sollwert angewiesen werden | Genehmigt
X23226 | Stammdaten FB / Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | alle |  | DtdBDEWNachrichtenVersion | Version 1.2a | Version 1.3 | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23227 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 |  |  | gesamtes Dokument | Version 1.2a; Stand Formatbeschreibung: 1.2a | Version 1.3 Stand Formatbeschreibung: 1.3 | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23228 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Übermittlung von initialen Cluster-Ressourcen-Stammdaten zwischen NB mit DP; Übermittlung von initialen Cluster-Ressourcen Stammdaten zwischen NB ohne DP; Änderung der Cluster-Ressourcen-Stammdaten zwischen NB mit DP; Änderung der Cluster-Ressourcen-Stammdaten zwischen NB ohne DP | SG_Objekt/Steuerbarkeit | Stufen/Einheit | MAW ¦ P1 | P1 | SG nur per Sollwert via Stufen abrufbar | Genehmigt
X23229 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Übermittlung von initialen Cluster-Ressourcen-Stammdaten zwischen NB mit DP; Übermittlung von initialen Cluster-Ressourcen Stammdaten zwischen NB ohne DP; Änderung der Cluster-Ressourcen-Stammdaten zwischen NB mit DP; Änderung der Cluster-Ressourcen-Stammdaten zwischen NB ohne DP | SG_Objekt/Steuerbarkeit | Schritte | x[7] | gelöscht | SG nur per Sollwert via Stufen abrufbar | Genehmigt
X23230 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Übermittlung von initialen Cluster-Ressourcen-Stammdaten zwischen NB mit DP; Übermittlung von initialen Cluster-Ressourcen Stammdaten zwischen NB ohne DP; Änderung der Cluster-Ressourcen-Stammdaten zwischen NB mit DP; Änderung der Cluster-Ressourcen-Stammdaten zwischen NB ohne DP | SG_Objekt/Steuerbarkeit | Stufen | x[6] | x | SG nur per Sollwert via Stufen abrufbar | Genehmigt
X23231 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Übermittlung von initialen Stammdaten mit DP | SR_Objekt/Steuerbarkeit | Stufen | x[6] | x[6][25] | Delta kann nicht in % abgerufen werden siehe hierzu auch Fußnote [2] im ActivationDocumentAWT1.1b | Genehmigt
X23232 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Übermittlung von angereicherten Stammdaten mit DP | SR_Objekt/Steuerbarkeit | Stufen | x[6] | x[6][25] | Delta kann nicht in % abgerufen werden siehe hierzu auch Fußnote [2] im ActivationDocumentAWT1.1b | Genehmigt
X23233 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Übermittlung von initialen Stammdaten mit DP | SR_Objekt/Steuerbarkeit | Schritte | x[7] | x[7][25] | Delta kann nicht in % abgerufen werden siehe hierzu auch Fußnote [2] im ActivationDocumentAWT1.1b | Genehmigt
X23234 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Übermittlung von angereicherten Stammdaten mit DP | SR_Objekt/Steuerbarkeit | Schritte | x[7] | x[7][25] | Delta kann nicht in % abgerufen werden siehe hierzu auch Fußnote [2] im ActivationDocumentAWT1.1b | Genehmigt
X23235 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 |  | Fußnoten |  | nicht vorhanden | [25] wenn Abrufart_Aufforderungsfall = Z01, dann ist nur MAW möglich | Delta kann nicht in % abgerufen werden siehe hierzu auch Fußnote [2] im ActivationDocumentAWT1.1b | Genehmigt
X23236 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Übermittlung Stammdatenänderung vom EIV (verantwortlich) ausgehend mit DP | SR_Objekt/Steuerbarkeit | Stufen | x[6] | x[6][25] | Delta kann nicht in % abgerufen werden siehe hierzu auch Fußnote [2] im ActivationDocumentAWT1.1b | Genehmigt
X23237 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Übermittlung Stammdatenänderung vom (Anschluss-)NB (verantwortlich) ausgehend mit DP | SR_Objekt/Steuerbarkeit | Stufen | x[6] | x[6][25] | Delta kann nicht in % abgerufen werden siehe hierzu auch Fußnote [2] im ActivationDocumentAWT1.1b | Genehmigt
X23238 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Übermittlung Stammdatenänderung vom EIV (verantwortlich) ausgehend mit DP | SR_Objekt/Steuerbarkeit | Schritte | x[7] | x[7][25] | Delta kann nicht in % abgerufen werden siehe hierzu auch Fußnote [2] im ActivationDocumentAWT1.1b | Genehmigt
X23239 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Übermittlung Stammdatenänderung vom (Anschluss-)NB (verantwortlich) ausgehend mit DP | SR_Objekt/Steuerbarkeit | Schritte | x[7] | x[7][25] | Delta kann nicht in % abgerufen werden siehe hierzu auch Fußnote [2] im ActivationDocumentAWT1.1b | Genehmigt
X23240 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 |  | Fußnoten |  | [25] Für SG mit Sollwert-Abruf nur in Prozent | gelöscht | Fußnote Überflüssig da Steuerbarkeit nur uin Prozent teil der SG_Objektstruktur | Genehmigt
X23241 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Übermittlung von initialen Cluster-RessourcenStammdaten zwischen NB mit DP, Prozessschritt 1 | SG_Objekt/Steuerbarkeit/Schritte | Schrittweite, Max, Min | x | gelöscht | SG nur per Sollwert via Stufen abrufbar | Genehmigt
X23242 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Übermittlung von initialen Cluster-RessourcenStammdaten zwischen NB mit DP, Prozessschritt 2 | SG_Objekt/Steuerbarkeit/Schritte | Schrittweite, Max, Min | x | gelöscht | SG nur per Sollwert via Stufen abrufbar | Genehmigt
X23243 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Übermittlung von initialen ClusterRessourcen Stammdaten zwischen NB ohne DP | SG_Objekt/Steuerbarkeit/Schritte | Schrittweite, Max, Min | x | gelöscht | SG nur per Sollwert via Stufen abrufbar | Genehmigt
X23244 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Änderung der Cluster-Ressourcen-Stammdaten zwischen NB mit DP, Prozessschritt 1 | SG_Objekt/Steuerbarkeit/Schritte | Schrittweite, Max, Min | x | gelöscht | SG nur per Sollwert via Stufen abrufbar | Genehmigt
X23245 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Änderung der Cluster-Ressourcen-Stammdaten zwischen NB mit DP, Prozessschritt 2 | SG_Objekt/Steuerbarkeit/Schritte | Schrittweite, Max, Min | x | gelöscht | SG nur per Sollwert via Stufen abrufbar | Genehmigt
X23246 | Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 | Änderung der ClusterRessourcen-Stammdaten zwischen NB ohne DP | SG_Objekt/Steuerbarkeit/Schritte | Schrittweite, Max, Min | x | gelöscht | SG nur per Sollwert via Stufen abrufbar | Genehmigt
X23247 | Stammdaten FB | 1.2a | 1.3 |  |  | gesamtes Dokument | Version 1.2a | Version 1.3 | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23248 | Stammdaten FB | 1.2a | 1.3 |  | Stammdaten | Gueltig_ab | keine Anmerkung | Anmerkung: Sollte über eine Stammdatenmeldung der Wechsel des Bilanzierungsmodells einer SR mitgeteilt werden, so ist im Gueltig_ab der erste Tag eines in der Zukunft liegenden Monats zu 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit anzugeben. Sollte über eine Stammdatenmeldung der Wechsel des Abrechnungsmodells einer oder mehrerer TR mitgeteilt werden, so ist im Gueltig_ab der erste Januar eines in der Zukunft liegenden Jahres zu 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit anzugeben. | Gemäß UC 3.1 und UC 3.2 der Anlage 2 zum Beschluss BK6-20-059 sind Wechsel des Bilanzierungsmodells und Wechsel des Abrechnungsmodells nur zum ersten Tag eines in der Zukunft liegenden Monats (für Bilanzierungsmodellwechsel) bzw. zum ersten Januar eines in der Zukunft liegenden Jahres (für Abrechnungsmodellwechsel) möglich | Genehmigt
X23249 | Stammdaten FB | 1.2a | 1.3 |  | SG_Objekt/Steuerbarkeit | Stufen/Einheit | Anwendbare Codes MAW megawatt P1 percent | Anwendbare Codes P1 percent | SG nur per Sollwert via Stufen abrufbar | Genehmigt
X23250 | Stammdaten FB | 1.2a | 1.3 |  | SG_Objekt/Steuerbarkeit | Stufen/Einzelstufe | Beschreibung: Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} Stufen werden nur genutzt, wenn es keine feste Schrittweite gibt, bspw. bei Rundsteuertechnik mit vier „Schaltausgängen“ 0-30-60-100%. | Beschreibung: Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} Stufen werden nur genutzt, wenn es keine feste Schrittweite gibt, bspw. bei Rundsteuertechnik mit vier „Schaltausgängen“ 0-30-60-100%. | SG nur per Sollwert via Stufen abrufbar | Genehmigt
X23251 | Stammdaten FB | 1.2a | 1.3 |  | SG_Objekt/Steuerbarkeit | Schritte/Einheit | Anwendbare Codes MAW megawatt P1 percent | Anwendbare Codes P1 percent | SG nur per Sollwert via Stufen abrufbar | Genehmigt
X23252 | Stammdaten FB | 1.2a | 1.3 |  | SG_Objekt/Steuerbarkeit | Schritte/Schrittweite | Beschreibung: Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} | Beschreibung: Über das Element Schrittweite wird die Inkrementgröße der Schritte von Min bis Max spezifiziert, in welchem die Ressource in der Wirkleistung über die Steuerung verändert werden kann. Die Summe der möglichen Schritte muss dabei exakt der Differenz zwischen Min und Max entsprechen. Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich >0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} | SG nur per Sollwert via Stufen abrufbar | Genehmigt
X23253 | Stammdaten FB | 1.2a | 1.3 |  | SG_Objekt/Steuerbarkeit | Schritte/Max | Beschreibung: Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} | Beschreibung: Der Wert Max gibt die obere Grenze der Steuerbarkeit an. Bei Verwendung der Einheit P1 ist die Referenz die Nennleistung der Ressource. Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} | SG nur per Sollwert via Stufen abrufbar | Genehmigt
X23254 | Stammdaten FB | 1.2a | 1.3 |  | SG_Objekt/Steuerbarkeit | Schritte/Min | Beschreibung: Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} | Beschreibung: Der Wert Min gibt die untere Grenze der Steuerbarkeit an. Bei Verwendung der Einheit P1 ist die Referenz die Nennleistung der Ressource. Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} | SG nur per Sollwert via Stufen abrufbar | Genehmigt
X23255 | Stammdaten FB | 1.2a | 1.3 |  | SR_Objekt/Steuerbarkeit | Schritte/Schrittweite | Beschreibung: Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} | Beschreibung: Über das Element Schrittweite wird die Inkrementgröße der Schritte von Min bis Max spezifiziert, in welchem die Ressource in der Wirkleistung über die Steuerung verändert werden kann. Die Summe der möglichen Schritte muss dabei exakt der Differenz zwischen Min und Max entsprechen. Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich >0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich >0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} Bei einer SR mit einer Nennleistung von 1MW, welche in 10% Schritten über den gesamten Leistungsbereich gesteuert werden kann, ist hier unter Verwendung der Einheit MAW der Wert "0,100" bzw. unter Verwendung der Einheit "P1" der Wert 10 anzugeben. | Konkretisierung | Genehmigt
X23256 | Stammdaten FB | 1.2a | 1.3 |  | SR_Objekt/Steuerbarkeit | Schritte/Max | Beschreibung: Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} | Beschreibung: Der Wert Max gibt die obere Grenze der Steuerbarkeit an. Bei Verwendung der Einheit P1 ist die Referenz die Nennleistung der Ressource. Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} Bei einer SR mit einer Nennleistung von 1MW, welche in 10% Schritten über den gesamten Leistungsbereich gesteuert werden kann, ist hier unter Verwendung der Einheit MAW der Wert "0,000" bzw. unter Verwendung der Einheit "P1" der Wert 0 anzugeben. | Konkretisierung | Genehmigt
X23257 | Stammdaten FB | 1.2a | 1.3 |  | SR_Objekt/Steuerbarkeit | Schritte/Min | Beschreibung: Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} | Beschreibung: Der Wert Min gibt die untere Grenze der Steuerbarkeit an. Bei Verwendung der Einheit P1 ist die Referenz die Nennleistung der Ressource. Bei der Einheit MAW gilt der Wertebereich 0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit P1 gilt der Wertebereich 0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} Bei einer SR mit einer Nennleistung von 1MW, welche in 10% Schritten über den gesamten Leistungsbereich gesteuert werden kann, ist hier unter Verwendung der Einheit MAW der Wert "0,000" bzw. unter Verwendung der Einheit "P1" der Wert 0 anzugeben. | Konkretisierung | Genehmigt
X23258 | Stammdaten FB | 1.2a | 1.3 |  | SR_Objekt/Technische_Parameter | Lastgradient_Nennleistung | Beschreibung: Lastgradient_Nennleistung enthält die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungserhöhung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen der minimalen Produktionsleistung bis zur Nennproduktionsleistung in %/min oder MW/min. Bei der Einheit Z02 = MW/min gilt der Wertebereich >0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit Z01 = %/min gilt der Wertebereich >0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} | Beschreibung: Lastgradient_Nennleistung enthält die Leistungsänderungsgeschwindigkeit in %/min oder MW/min bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungserhöhung. Dieser Wert stellt die maximale Geschwindigkeit dar, mit der die Leistung der SR im Rahmen der Redispatchprozesse erhöht werden kann. Diese ist in den entsprechenden Nachrichten zu berücksichtigen. Bei der Einheit Z02 = MW/min gilt der Wertebereich >0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit Z01 = %/min gilt der Wertebereich >0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} | Konkretisierung | Genehmigt
X23259 | Stammdaten FB | 1.2a | 1.3 |  | SR_Objekt/Technische_Parameter | Lastgradient_Mindestleistung | Beschreibung: Lastgradient_Mindestleistung enthält die durchschnittliche Leistungsänderungsgeschwindigkeit bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungsreduzierung, abgeleitet aus der Zeitdauer der Leistungsänderung zwischen der Nennproduktionsleistung bis zur minimalen Produktionsleistung in %/min oder MW/min. Bei der Einheit Z02 = MW/min gilt der Wertebereich >0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit Z01 = %/min gilt der Wertebereich >0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} | Beschreibung: Lastgradient_Mindestleistung enthält die Leistungsänderungsgeschwindigkeit in %/min oder MW/min bezogen auf einen Betriebszustand bei Leistungsreduzierung. Dieser Wert stellt die maximale Geschwindigkeit dar, mit der die Leistung der SR im Rahmen der Redispatchprozesse reduziert werden kann. Diese ist in den entsprechenden Nachrichten zu berücksichtigen. Bei der Einheit Z02 = MW/min gilt der Wertebereich >0,000 bis 999999,999 (max. 3 Nachkommastellen) mit dem Pattern \d{0,6}(\.[\d]{1,3})? Bei der Einheit Z01 = %/min gilt der Wertebereich >0 bis 100 (ohne Nachkommastellen) mit dem Pattern 100¦\d{1,2} | Konkretisierung | Genehmigt
X23260 | Stammdaten FB / Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 |  | Lastgradient_Nennleistung / Einheit | Basisgröße | Basisgröße | Basisgroesse | Der Großteil der Elemente/Attribute in den Stammdaten ist ohne Sonderzeichen/Umlaute. Der Beitrag soll dies vereinheitlichen. | Genehmigt
X23261 | Stammdaten FB / Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 |  | Lastgradient_Mindestleistung / Einheit | Basisgröße | Basisgröße | Basisgroesse | Der Großteil der Elemente/Attribute in den Stammdaten ist ohne Sonderzeichen/Umlaute. Der Beitrag soll dies vereinheitlichen. | Genehmigt
X23262 | Stammdaten FB / Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 |  | Tranche | Tranchengröße | Tranchengröße | Tranchengroesse | Der Großteil der Elemente/Attribute in den Stammdaten ist ohne Sonderzeichen/Umlaute. Der Beitrag soll dies vereinheitlichen. | Genehmigt
X23263 | Stammdaten FB / Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 |  | Tranchengröße | Größe | Größe | Groesse | Der Großteil der Elemente/Attribute in den Stammdaten ist ohne Sonderzeichen/Umlaute. Der Beitrag soll dies vereinheitlichen. | Genehmigt
X23264 | Stammdaten FB / Stammdaten AWT | 1.2a | 1.3 |  | CR_Objekt/Technische_Parameter |  | nicht vorhanden | Neue Elemente: Lastgradient_Nennleistung > Gradient; Einheit; Lastgradient_Mindestleistung > Gradient; Einheit; | Neue Anforderungen aus den NKK-Prozessdokumenten | Genehmigt
X23265 | Unavailability_MarketDocument FB / Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0c | 1.1 | alle |  | DtdBDEWNachrichtenVersion | Version: 1.0c | Version: 1.1 | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23266 | Unavailability_MarketDocument FB / Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0c | 1.1 | alle |  | TimeSeries | Häufigkeit 0 .. 1 | Häufigkeit 0 .. 30 | Einschränkung des unavailability_Time_Period.timeInterval auf einen Erfüllungstag zur Vereinfachung des Meldeprozesses und zur Verbesserung der Meldung mehrerer Nichtbeanspruchbarkeiten für gleiche Viertelstunden. | Genehmigt
X23267 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0c | 1.1 |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0c; Stand Formatbeschreibung: 1.0c | Version: 1.1; Stand Formatbeschreibung: 1.1 | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23268 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0c | 1.1 | Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten an NB mit DP | Reason | code | "B18¦B19¦B20¦Z01¦ Z02¦Z03¦Z07¦Z11" | "B18¦B19¦B20¦Z01¦ Z02¦Z03¦Z11" | Z07 ist nicht Teil der Festlegung BK6-20-061 Kapitel 3.1 | Genehmigt
X23269 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0c | 1.1 | Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten an NB mit DP; Übermittlung von marktbedingten Anpassungen an NB mit DP im Prognosemodell | unavailability_Time_Period.timeInterval | start | [6] | [7] | Dieses Element ist nun ein Pflichtfeld, da es aufgrund der Anpassung zu einem Erfüllungstag nun keine Unterscheidung mehr zwischen Nichtbeanspruchbarkeiten und der marktbedingten Anpassung gibt. | Genehmigt
X23270 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0c | 1.1 | Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten an NB mit DP; Übermittlung von marktbedingten Anpassungen an NB mit DP im Prognosemodell | unavailability_Time_Period.timeInterval | end | [6] | [8] | Dieses Element ist nun ein Pflichtfeld, da es aufgrund der Anpassung zu einem Erfüllungstag nun keine Unterscheidung mehr zwischen Nichtbeanspruchbarkeiten und der marktbedingten Anpassung gibt. | Genehmigt
X23271 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0c | 1.1 |  |  | Fußnoten | Fußnote 6: Bei marktbedingten Anpassungen (type=A67) darf nur der Zeitraum in den angeführten Elementen zu Start-und Endzeitpunkten angegeben werden, für den eine marktbedingte Anpassung erfolgen soll. | Fußnote 6 gelöscht Neu: Fußnote 7: Der Startzeitpunkt entspricht immer 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des Erfüllungstages. Neu: Fußnote 8: Der Endzeitpunkt entspricht immer 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des unmittelbar auf den Erfüllungstag folgenden Tages. | Spezifikation: Die Nachricht umfasst immer genau einen Tag. | Genehmigt
X23272 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0c | 1.1 |  | Fußnoten | [1] | Fußnote 1: Ist nur zu nutzen, wenn Vorgängerversion der Nachricht storniert oder zurückgezogen werden soll. | Fußnote 1: Ist nur zu nutzen, wenn Vorgängerversion der Nachricht zurückgezogen werden soll. In diesem Fall wird die Nachricht ohne TimeSeries gesendet. | Zur Reduzierung von Fehlern wird die Konkretisierung der Abhängigkeit zur Verwendung der Elemente docStatus und TimeSeries hinzugefügt. | Genehmigt
X23273 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0c | 1.1 |  | Fußnoten | [9] | Fußnote 9 nicht vorhanden | Fußnote 9: Das Element TimeSeries ist anzugeben, wenn keine Angabe im Element docStatus erfolgt. | Zur Reduzierung von Fehlern wird die Konkretisierung der Abhängigkeit zur Verwendung der Elemente docStatus und TimeSeries hinzugefügt. | Genehmigt
X23274 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0c | 1.1 | alle | Fußnote | TimeSeries |  | [9] | Zur Reduzierung von Fehlern wird die Konkretisierung der Abhängigkeit zur Verwendung der Elemente docStatus und TimeSeries hinzugefügt. | Genehmigt
X23275 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0c | 1.1 | alle | TimeSeries | Reason | nicht vorhanden | vorhanden | Einschränkung des unavailability_Time_Period.timeInterval auf einen Erfüllungstag zur Vereinfachung des Meldeprozesses und zur Verbesserung der Meldung mehrerer Nichtbeanspruchbarkeiten für gleiche Viertelstunden. | Genehmigt
X23276 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0c | 1.1 | Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten an NB mit DP | TimeSeries / Reason | code | nicht vorhanden | B18¦B19¦B20¦Z01¦Z02¦Z03¦Z11 | Einschränkung des unavailability_Time_Period.timeInterval auf einen Erfüllungstag zur Vereinfachung des Meldeprozesses und zur Verbesserung der Meldung mehrerer Nichtbeanspruchbarkeiten für gleiche Viertelstunden. | Genehmigt
X23277 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0c | 1.1 | Übermittlung von marktbedingten Anpassungen an NB mit DP im Prognosemodell | TimeSeries / Reason | code | nicht vorhanden | Z08 | Einschränkung des unavailability_Time_Period.timeInterval auf einen Erfüllungstag zur Vereinfachung des Meldeprozesses und zur Verbesserung der Meldung mehrerer Nichtbeanspruchbarkeiten für gleiche Viertelstunden. | Genehmigt
X23278 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0c | 1.1 | Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten an NB mit DP | Reason | code | B18¦B19¦B20¦Z01¦Z02¦Z03¦Z11 | leer | Gewährleistung der Abwärtskompatibilität zu SO GL-Datenformat | Genehmigt
X23279 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0c | 1.1 | Übermittlung von marktbedingten Anpassungen an NB mit DP im Prognosemodell | Reason | code | Z08 | leer | Gewährleistung der Abwärtskompatibilität zu SO GL-Datenformat | Genehmigt
X23280 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0c | 1.1 |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0c | Version: 1.1 | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23281 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0c | 1.1 |  |  | unavailability_Time_Period.timeInterval | Beschreibung: Der in unavailability_Time_Period.timeInterval angegebene Zeitraum gibt die Dauer der gesamten Nichtbeanspruchbarkeit an. Der Beginn des Zeitraums erfolgt über das Element start, das Ende des Zeitraums erfolgt über das Element end. Dieser Zeitraum muss vollständig von der TimeSeries des Dokuments zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten abgedeckt sein. Das Element docStatus darf in diesem Fall nicht genutzt werden (andernfalls enthält das Dokument zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten keine TimeSeries). Für type A67 (marktbedingte Anpassung) darf das Zeitintervall nur in dem Zeithorizont der aktuellen Planungsdaten liegen, d.h ein Erfüllungstag. | Beschreibung: Der in unavailability_Time_Period.timeInterval angegebene Zeitraum gibt die Dauer der gesamten Nichtbeanspruchbarkeit an. Der Beginn des Zeitraums erfolgt über das Element start, das Ende des Zeitraums erfolgt über das Element end. Dieser Zeitraum muss vollständig von der TimeSeries des Dokuments zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten abgedeckt sein. Der Zeitraum entspricht immer dem Erfüllungstag (ein Kalendertag von 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des Erfüllungstages bis 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des unmittelbar auf den Erfüllungstag folgenden Tages), für den die Daten gesendet werden. Das Element docStatus darf in diesem Fall nicht genutzt werden (andernfalls enthält das Dokument zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten keine TimeSeries). | Einschränkung des unavailability_Time_Period.timeInterval auf einen Erfüllungstag zur Vereinfachung des Meldeprozesses und zur Verbesserung der Meldung mehrerer Nichtbeanspruchbarkeiten für gleiche Viertelstunden. | Genehmigt
X23282 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0c | 1.1 |  | unavailability_Time_Period.timeInterval | start | Beschreibung: Der Zeitpunkt des Beginns der Nichtbeanspruchbarkeit ist in UTC im Format yyyy-mm-ddThh:mmZ wie folgt anzugeben: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit Z Verweis auf UTC Der Startzeitpunkt ist in dem Fall, dass als resolution PT15M verwendet wird, immer der Beginn einer Viertelstunde. D. h., bei der resolution PT15M sind nur die Minutenangaben „00“, „15“, „30“ oder „45“ erlaubt. Falls als resolution PT1M verwendet wird, kann jede Minute einer Stunde als Startzeitpunkt verwendet werden. | Beschreibung: Der Zeitpunkt des Beginns der Nichtbeanspruchbarkeit ist in UTC im Format yyyy-mm-ddThh:mmZ wie folgt anzugeben: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit Z Verweis auf UTC Der Startzeitpunkt entspricht unabhängig von der in resolution angegebenen Zeitauflösung immer 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des Erfüllungstages. | Änderung des Startzeitpunktes auf Tagesbeginn, sodass diese zum Erfüllungsdatum der unavailability_Time_Period.timeInterval passen. | Genehmigt
X23283 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0c | 1.1 |  | unavailability_Time_Period.timeInterval | end | Beschreibung: Der Zeitpunkt des Endes der Nichtbeanspruchbarkeit ist in UTC im Format yyyy-mm-ddThh:mmZ wie folgt anzugeben: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit Z Verweis auf UTC Der Endzeitpunkt ist in dem Fall, dass als resolution PT15M verwendet wird, immer der Beginn einer Viertelstunde. D. h., bei der resolution PT15M sind nur die Minutenangaben „00“, „15“, „30“ oder „45“ erlaubt. Falls als resolution PT1M verwendet wird, kann jede Minute einer Stunde als Endzeitpunkt verwendet werden | Beschreibung: Der Zeitpunkt des Endes der Nichtbeanspruchbarkeit ist in UTC im Format yyyy-mm-ddThh:mmZ wie folgt anzugeben: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit Z Verweis auf UTC Der Endzeitpunkt entspricht unabhängig von der in resolution angegebenen Zeitauflösung immer 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des unmittelbar auf den Erfüllungstag folgenden Tages. | Änderung des Endzeitpunktes auf Tagesbeginn, sodass diese zum Erfüllungsdatum der unavailability_Time_Period.timeInterval passen. | Genehmigt
X23284 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0c | 1.1 |  | TimeSeries | start_DateAndOrTime.time | Beschreibung: Hier ist die Uhrzeit des Tages in UTC anzugeben, an dem diese TimeSeries beginnt. Das Format dafür ist hh:mm:ssZ mit: hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe ss zwei Ziffern für die Sekundenangabe Z Verweis auf UTC Der Startzeitpunkt ist in dem Fall, dass als resolution PT15M verwendet wird, immer der Beginn einer Viertelstunde. D. h., bei der resolution PT15M sind nur die Minutenangaben „00“, „15“, „30“ oder „45“ erlaubt. Falls als resolution PT1M verwendet wird, kann jede Minute einer Stunde als Startzeitpunkt verwendet werden. Gemäß ENTSO-E-Vorgaben muss in diesem Element die Sekunde angegeben werden. Da start und end auf timeInterval-Ebene jedoch nur Werte auf Minutenebene zulassen, ist hier die Sekundenangabe immer mit „00“ zu füllen. | Beschreibung: Hier ist die Uhrzeit des Tages in UTC anzugeben, an dem diese TimeSeries beginnt. Das Format dafür ist hh:mm:ssZ mit: hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe ss zwei Ziffern für die Sekundenangabe Z Verweis auf UTC Der Startzeitpunkt ist in dem Fall, dass als resolution PT15M verwendet wird, immer der Beginn einer Viertelstunde. D. h., bei der resolution PT15M sind nur die Minutenangaben „00“, „15“, „30“ oder „45“ erlaubt. Falls als resolution PT1M verwendet wird, kann jede Minute einer Stunde als Startzeitpunkt verwendet werden. Gemäß ENTSO-E-Vorgaben muss in diesem Element die Sekunde angegeben werden. Da start und end auf timeInterval-Ebene jedoch nur Werte auf Minutenebene zulassen, ist hier die Sekundenangabe immer mit „00“ zu füllen. | Änderung des Startzeitpunktes auf Tagesbeginn, sodass diese zum Erfüllungsdatum der unavailability_Time_Period.timeInterval passen. | Genehmigt
X23285 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0c | 1.1 |  | TimeSeries | end_DateAndOrTime.time | Beschreibung: Hier ist die Uhrzeit des Tages in UTC anzugeben, an dem diese TimeSeries endet. Das Format dafür ist hh:mm:ssZ mit: hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe ss zwei Ziffern für die Sekundenangabe Z Verweis auf UTC Der Endzeitpunkt ist in dem Fall, dass als resolution PT15M verwendet wird, immer der Beginn einer Viertelstunde. D. h., bei der resolution PT15M sind nur die Minutenangaben „00“, „15“, „30“ oder „45“ erlaubt. Falls als resolution PT1M verwendet wird, kann jede Minute einer Stunde als Endzeitpunkt verwendet werden. Gemäß ENTSO-E-Vorgaben muss in diesem Element die Sekunde angegeben werden. Da start und end auf timeInterval- Ebene jedoch nur Werte auf Minutenebene zulassen, ist hier die Sekundenangabe immer mit „00“ zu füllen. | Beschreibung: Hier ist die Uhrzeit des Tages in UTC anzugeben, an dem diese TimeSeries endet. Das Format dafür ist hh:mm:ssZ mit: hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe ss zwei Ziffern für die Sekundenangabe Z Verweis auf UTC Gemäß ENTSO-E-Vorgaben muss in diesem Element die Sekunde angegeben werden. Da start und end auf timeInterval- Ebene jedoch nur Werte auf Minutenebene zulassen, ist hier die Sekundenangabe immer mit „00“ zu füllen. | Änderung des Endzeitpunktes auf Tagesbeginn, sodass diese zum Erfüllungsdatum der unavailability_Time_Period.timeInterval passen. | Genehmigt
X23286 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0c | 1.1 |  | Reason | code | Anwendbare Codes: B18 Failure (Ausfall) B19 Foreseen maintenance (vorhergesehene Wartung) B20 Shutdown (Abschaltung) Z01 Außeneinfluss, der auch nicht durch Nutzung des §13 Absatz 2 EnWG beeinflusst werden kann. Z02 Einschränkungen auf Grund von Energielieferverpflichtungen (z. B. Wärme und Dampf; exklusive Strom). Z03 Einschränkungen auf Grund behördlicher oder umweltrechtlicher Vorgaben. Z07 Einschränkungen auf Grund netzbedingter Störung Z08 Einschränkung auf Grund marktbedingter Anpassung Z11 Selbstversorgung mit EE- und KWK-Strom | Anwendbare Codes: B18 Failure (Ausfall) B19 Foreseen maintenance (vorhergesehene Wartung) B20 Shutdown (Abschaltung) Z01 Außeneinfluss, der auch nicht durch Nutzung des §13 Absatz 2 EnWG beeinflusst werden kann. Z02 Einschränkungen auf Grund von Energielieferverpflichtungen (z. B. Wärme und Dampf; exklusive Strom). Z03 Einschränkungen auf Grund behördlicher oder umweltrechtlicher Vorgaben. Z08 Einschränkung auf Grund marktbedingter Anpassung Z11 Selbstversorgung mit EE- und KWK-Strom | Z07 ist nicht Teil der Festlegung BK6-20-061 Kapitel 3.1 | Genehmigt
X23287 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0c | 1.1 |  | Erläuterungen | Umgang mit Zeitreihen und deren Rücknahme | Der docStatus ist dann zu verwenden, wenn das Dokument zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten oder marktbedingter Anpassungen aufgrund eines fehlerhaften Inhalts (A13 - Withdrawn) zurückgezogen wird, beispielsweise weil eine Zeitreihe für die falsche Technische Ressource übermittelt wurde. Damit ist das Dokument mit der entsprechenden mRID mit allen seinen Versionen ungültig und kann nicht mehr aktualisiert werden. Sollte sich herausstellen, dass die Rücknahme falsch war, muss ein neues Dokument zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten oder marktbedingten Anpassungen mit einer neuen mRID erzeugt und versendet werden. Das Verwenden eines docStatus führt dazu, dass die in diesem Dokument verwendete Zeitreihe ungültig wird. | Der docStatus ist dann zu verwenden, wenn das Dokument zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten oder marktbedingter Anpassungen aufgrund eines fehlerhaften Inhalts (A13 - Withdrawn) zurückgezogen wird, beispielsweise weil eine Zeitreihe für die falsche Technische Ressource übermittelt wurde. Damit ist das Dokument mit der entsprechenden mRID mit allen seinen Versionen ungültig und kann nicht mehr aktualisiert werden. Sollte sich herausstellen, dass die Rücknahme falsch war, muss ein neues Dokument zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten oder marktbedingten Anpassungen mit einer neuen mRID erzeugt und versendet werden. Das Verwenden eines docStatus führt dazu, dass die in diesem Dokument verwendete Zeitreihe ungültig wird. Sollen zu einer Technischen/Steuerbaren Ressource mehrere unterschiedliche Nichtbeanspruchbarkeiten (unterschiedliche ReasonCodes) für einen Erfüllungstag übermittelt werden, so hat dies in einer Datei zu erfolgen. Bedingung hierfür ist, dass ausschließlich Nichtbeanspruchbarkeiten mit unterschiedlichen ReasonCodes in einer Datei zusammengefasst werden, die über den selben type (A67, A76, A80) gemeldet werden können. In diesem Fall ist der entsprechende Erfüllungstag in der TimePeriodCovered anzugeben. Je ReasonCode ist eine eigene PlannedResourceTimeSeries Zeitreihe zu übermitteln. Soll eine Nichtbeanspruchbarkeit für einen Zeitraum gemeldet werden, der lediglich eine Teilmenge des in TimePeriodCovered angegebenen Erfüllungstages darstellt, so ist für die Zeiträume, in denen keine Nichbeanspruchbarkeit gemeldet werden soll, das Element quantity mit dem Wert 0 zu befüllen. Hinweis: Aufgrund des curveTypes ist nicht für jede einzelne Position ein Wert zu übermitteln. Im Falle von marktbedingten Anpassungen ist in diesen Zeiträumen der Wert der Einspeisung ohne Anpassungen zu melden. Die Reduzierungen sind in den PlannedResourceTimeSeries in der Form anzugeben, dass sie beim Empfänger je Viertelstunde aufsummiert werden können und die Summe dem an der Technischen/Steuerbaren Ressource resultierenden Wert der Nichtbeanspruchbarkeit entspricht. Die Aktualisierung einer Nichtbeanspruchbarkeitsmeldung unter Verwendung einer höheren DocumentVersion führt dazu, dass alle in vorherigen Versionen gemeldeten Informationen zum jeweiligen Erfüllungstag überschrieben werden. | Erweiterung der Erläuterung zur Meldung mehrerer Nichtbeanspruchbarkeiten zur gleichen Viertelstunde. | Genehmigt
X23288 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0c | 1.1 |  | TimeSeries | Reason | nicht vorhanden | Reason Häufigkeit 0 .. 1 Typ Reason Beschreibung: Hier ist der Grund (Auslöser) anzugeben, aufgrund dessen die Zeitreihe zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten initial erstellt und übertragen wurde. | Einschränkung des unavailability_Time_Period.timeInterval auf einen Erfüllungstag zur Vereinfachung des Meldeprozesses und zur Verbesserung der Meldung mehrerer Nichtbeanspruchbarkeiten für gleiche Viertelstunden. | Genehmigt
X23289 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0c | 1.1 |  | TimeSeries / Reason | code | nicht vorhanden | code Häufigkeit 1 .. 1 Typ ReasonCode_String Pattern \c+ WhiteSpace collapse Beschreibung: Es muss einer der zulässigen Werte verwendet werden. Alle Versionen eines Dokuments zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten müssen denselben Code enthalten. Abhängigkeit: Code B18 Failure (Ausfall), nur in Verbindung mit businessType A54 zulässig; Code B19 Foreseen maintenance (vorhergesehene Wartung), nur in Verbindung mit businessType A53 zulässig. Anwendbare Codes: B18 Failure B19 Foreseen maintenance B20 Shutdown Z01 Außeneinfluss, der auch nicht durch Nutzung des §13 Absatz 2 EnWG beeinflusst werden kann. Z02 Einschränkungen auf Grund von Energielieferverpflichtungen (z. B. Wärme und Dampf; exklusive Strom). Z03 Einschränkungen auf Grund behördlicher oder umweltrechtlicher Vorgaben. Z08 Einschränkung auf Grund marktbedingter Anpassung Z11 Selbstversorgung mit EE- und KWK-Strom | Einschränkung des unavailability_Time_Period.timeInterval auf einen Erfüllungstag zur Vereinfachung des Meldeprozesses und zur Verbesserung der Meldung mehrerer Nichtbeanspruchbarkeiten für gleiche Viertelstunden. | Genehmigt
X23290 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0c | 1.1 |  |  | Reason | Häufigkeit 0 .. 1 Typ Reason Beschreibung: Hier ist der Grund (Auslöser) anzugeben, aufgrund dessen das Dokument zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten initial erstellt und übertragen wurde. | Häufigkeit 0 .. 1 Typ Reason Beschreibung: Hier ist der Grund (Auslöser) anzugeben, aufgrund dessen das Dokument zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten initial erstellt und übertragen wurde. Abhängigkeit: Wird für Redispatch 2.0 nicht genutzt | Gewährleistung der Abwärtskompatibilität zu SO GL-Datenformat | Genehmigt
X24000 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 | Übermittlung von marktbedingten Anpassungen an NB mit DP im Prognosemodell | TimeSeries | start_DateAndOrTime.date | [6] | x [10] | Korrigiert und Fußnote gelöscht. Dieser Inhalt ist weiterhin zu übertragen. Es bestehen keine Abhängigkeiten. Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24001 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 | Übermittlung von marktbedingten Anpassungen an NB mit DP im Prognosemodell | TimeSeries | start_DateAndOrTime.time | [6] | x [11] | Korrigiert und Fußnote gelöscht. Dieser Inhalt ist weiterhin zu übertragen. Es bestehen keine Abhängigkeiten. Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24002 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 | Übermittlung von marktbedingten Anpassungen an NB mit DP im Prognosemodell | TimeSeries | end_DateAndOrTime.date | [6] | x [12] | Korrigiert und Fußnote gelöscht. Dieser Inhalt ist weiterhin zu übertragen. Es bestehen keine Abhängigkeiten. Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24003 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 | Übermittlung von marktbedingten Anpassungen an NB mit DP im Prognosemodell | TimeSeries | end_DateAndOrTime.time | [6] | x [13] | Korrigiert und Fußnote gelöscht. Dieser Inhalt ist weiterhin zu übertragen. Es bestehen keine Abhängigkeiten. Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24004 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  |  | unavailability_Time_Period.timeInterval | Beschreibung: Der in unavailability_Time_Period.timeInterval angegebene Zeitraum gibt die Dauer der gesamten Nichtbeanspruchbarkeit an. Der Beginn des Zeitraums erfolgt über das Element start, das Ende des Zeitraums erfolgt über das Element end. Dieser Zeitraum muss vollständig von der TimeSeries des Dokuments zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten abgedeckt sein. Der Zeitraum entspricht immer dem Erfüllungstag (ein Kalendertag von 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des Erfüllungstages bis 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des unmittelbar auf den Erfüllungstag folgenden Tages), für den die Daten gesendet werden. Das Element docStatus darf in diesem Fall nicht genutzt werden (andernfalls enthält das Dokument zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten keine TimeSeries). | Beschreibung: Der in unavailability_Time_Period.timeInterval angegebene Zeitraum entspricht immer dem Erfüllungstag (ein Kalendertag von 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des Erfüllungstages bis 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des unmittelbar auf den Erfüllungstag folgenden Tages), für den die Daten gesendet werden. Finden an einem Tag mehrere Nichtbeanspruchbarkeiten bzw. marktbedingte Anpassungen statt, so sind diese in einer Nachricht zu übertragen. Umfasst die Nichtbeanspruchbarkeit bzw. marktbedingte Anpassung mehrere Tage, so müssen mehrere Nachrichten versendet werden, um diese eine Nichtbeanspruchbarkeit bzw. marktbedingte Anpassung zu übertragen. Das Element docStatus darf in diesem Fall nicht genutzt werden (andernfalls enthält das Dokument zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten bzw. marktbedingte Anpassung keine TimeSeries). | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24005 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | unavailability_Time_Period.timeInterval | start | Anmerkung: Startzeitpunkt der Nichtbeanspruchbarkeit | gelöscht | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24006 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | unavailability_Time_Period.timeInterval | end | Anmerkung: Endzeitpunkt der Nichtbeanspruchbarkeit | gelöscht | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24007 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | unavailability_Time_Period.timeInterval | end | Beschreibung: Der Zeitpunkt des Endes der Nichtbeanspruchbarkeit ist in UTC im Format yyyy-mm-ddThh:mmZ wie folgt anzugeben: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit Z Verweis auf UTC Der Endzeitpunkt entspricht unabhängig von der in resolution angegebenen Zeitauflösung immer 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des unmittelbar auf den in start Erfüllungstag folgenden Tages. | Beschreibung: Der Zeitpunkt des Endes der Nichtbeanspruchbarkeit oder marktbedingten Anpassung ist in UTC im Format yyyy-mm-ddThh:mmZ wie folgt anzugeben: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe T Trennzeichen zwischen Datum und Uhrzeit Z Verweis auf UTC Der Endzeitpunkt entspricht unabhängig von der in resolution angegebenen Zeitauflösung immer 0:00 Uhr lokaler deutscher Zeit des unmittelbar auf den in start genannten Tag folgenden Tages. | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24008 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  |  | TimeSeries | Beschreibung: Der in unavailability_Time_Period.timeInterval angegebene Zeitraum gibt die Dauer der gesamte Nichtbeanspruchbarkeit bzw. einer marktbedingten Anpassung an. Der Beginn des Zeitraums erfolgt über das Element start, das Ende des Zeitraums erfolgt über das Element end. Dieser Zeitraum muss vollständig von der TimeSeries des Dokuments abgedeckt sein. Wird in einem Unavailability_MarketDocument | Beschreibung: Der in unavailability_Time_Period.timeInterval angegebene Zeitraum gibt die Dauer eines ganzen Kalendertages an. Der Beginn des Zeitraums erfolgt über das Element start, das Ende des Zeitraums erfolgt über das Element end. Dieser Zeitraum muss vollständig von der TimeSeries des Dokuments abgedeckt sein. Wird in einem Unavailability_MarketDocument | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24009 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | TimeSeries | start_DateAndOrTime.date | Beschreibung: Hier ist der Tag anzugeben (UTC), an dem diese TimeSeries beginnt. Das Format dafür ist yyyy-mm-dd mit: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe | Beschreibung: Die TimeSeries muss zum in unavailability_Time_Period.timeInterval/start genannten Tag (UTC) beginnen. Das Format dafür ist yyyy-mm-dd mit: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24010 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | TimeSeries | start_DateAndOrTime.date | Abhängigkeit: entspricht der Datumsangabe unter unavailability_Time_Period.timeInterval.start Anmerkung: Tag des Beginns der Nichtbeanspruchbarkeit | Abhängigkeit und Anmerkunng gelöscht | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24011 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | TimeSeries | start_DateAndOrTime.time | Beschreibung: Hier ist die Uhrzeit des Tages in UTC anzugeben, an dem diese TimeSeries beginnt. Das Format dafür ist hh:mm:ssZ mit: hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe ss zwei Ziffern für die Sekundenangabe die Minutenangaben „00“, „15“, „30“ oder „45“ erlaubt. Falls als resolution PT1M verwendet wird, kann jede Minute einer Stunde als Startzeitpunkt verwendet werden. Gemäß ENTSO-E-Vorgaben muss in diesem Element die Sekunde angegeben werden. Da start und end auf timeInterval-Ebene jedoch nur Werte auf Minutenebene zulassen, ist hier die Sekundenangabe immer mit „00“ zu füllen. | Beschreibung: Die TimeSeries muss zur im unavailability_Time_Period.timeInterval/start genannten Uhrzeit (UTC) beginnen. Das Format dafür ist hh:mm:ssZ mit: hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe ss zwei Ziffern für die Sekundenangabe Gemäß ENTSO-E-Vorgaben muss in diesem Element die Sekunde angegeben werden. Da start und end auf timeInterval-Ebene jedoch nur Werte auf Minutenebene zulassen, ist hier die Sekundenangabe immer mit „00“ zu füllen. | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24012 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | TimeSeries | start_DateAndOrTime.time | Abhängigkeit: entspricht der Zeitangabe unter unavailability_Time_Period.timeInterval.start Anmerkung: Uhrzeit des Beginns der Nichtbeanspruchbarkeit | Abhängigkeit gelöscht Anmerkung: 22:00:00Z bzw. 23:00:00Z je nachdem, ob an dem im start_DateAndOrTime.date genannten Tag Winter- oder Sommerzeit gilt. | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24013 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | TimeSeries | end_DateAndOrTime.date | Beschreibung: Hier ist der Tag anzugeben (UTC), an dem diese TimeSeries endet. Das timeInterval/end genannten Tag (UTC) enden. Das Format dafür ist yyyy-mm-dd mit: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe | Beschreibung: Die TimeSeries muss zum in unavailability_Time_Period timeInterval/end genannten Tag (UTC) enden. Das Format dafür ist yyyy-mm-dd mit: yyyy vier Ziffern für die Jahresangabe mm zwei Ziffern für die Monatsangabe dd zwei Ziffern für die Tagesangabe | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24014 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | TimeSeries | end_DateAndOrTime.date | Abhängigkeit: entspricht der Datumsangabe unter unavailability_Time_Period.timeInterval.end | Abhängigkeit gelöscht | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24015 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | TimeSeries | end_DateAndOrTime.time | Beschreibung: Hier ist die Uhrzeit des Tages in UTC anzugeben, an dem diese TimeSeries endet. Das Format dafür ist hh: mm:ssZ mit: hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe ss zwei Ziffern für die Sekundenangabe Z Verweis auf UTC Gemäß ENTSO-E-Vorgaben muss in diesem Element die Sekunde angegeben werden. Da start und end auf timeInterval- Ebene jedoch nur Werte auf Minutenebene zulassen, ist hier die Sekundenangabe immer mit „00“ zu füllen. | Die TimeSeries muss zur im unavailability_Time_Period. timeInterval/end genannten Uhrzeit (UTC) enden. Das Format dafür ist hh: mm:ssZ mit: hh zwei Ziffern für die Stundenangabe mm zwei Ziffern für die Minutenangabe ss zwei Ziffern für die Sekundenangabe Z Verweis auf UTC Gemäß ENTSO-E-Vorgaben muss in diesem Element die Sekunde angegeben werden. Da start und end auf timeInterval- Ebene jedoch nur Werte auf Minutenebene zulassen, ist hier die Sekundenangabe immer mit „00“ zu füllen. | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24016 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | TimeSeries | end_DateAndOrTime.time | Abhängigkeit: entspricht der Zeitangabe unter unavailability_Time_Period.timeInterval.end | Abhängigkeit gelöscht | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24017 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | TimeSeries | end_DateAndOrTime.time | Anmerkung: Tag des Endes der Nichtbeanspruchbarkeit | Anmerkung: 22:00:00Z bzw. 23:00:00Z je nachdem ob an dem im end_DateAndOrTime.time genannten Tag Winter- oder Sommerzeit gilt. | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24018 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | TimeSeries/Available_Period/timeInterval | start | Anmerkung: Startzeitpunkt der Nichtbeanspruchbarkeit bzw. der marktbedingten Anpassung | Anmerkung gelöscht | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24019 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | TimeSeries/Available_Period/timeInterval | end | Anmerkung: Endzeitpunkt der Nichtbeanspruchbarkeit bzw. der marktbedingten Anpassung | Anmerkung gelöscht | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24020 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  |  | Reason | Beschreibung: Hier ist der Grund (Auslöser) anzugeben, aufgrund dessen das Dokument zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten initial erstellt und übertragen wurde. | Beschreibung: Wird für Redispatch 2.0 nicht genutzt | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen . | Fehler (22.01.2024)
X24021 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | Reason | code | Beschreibung: Es muss einer der zulässigen Werte verwendet werden. Alle Versionen eines Dokuments zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten müssen denselben Code enthalten. Abhängigkeit: Code B18 Failure (Ausfall), nur in Verbindung mit businessType A54 zulässig; Code B19 Foreseen maintenance (vorhergesehene Wartung), nur in Verbindung mit businessType A53 zulässig | Beschreibung: Wird für Redispatch 2.0 nicht genutzt Abhängigkeit gelöscht | Beseitigen der sich widersprechenden Aussagen. Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen . | Fehler (22.01.2024)
X24022 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  | TimeSeries/Reason | code | Beschreibung: Es muss einer der zulässigen Werte verwendet werden. Alle Versionen eines Dokuments zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten müssen denselben Code enthalten. | Beschreibung: Es muss einer der zulässigen Werte verwendet werden. | In einer Nachricht können, da sie immer 24 Stunden umfassen muss, prinzipiell mehr als eine Zeitreihe enthalten sein. Jede dieser Zeitreihen kann einen anderen Code in Element „Reason“ haben. Entsprechend ist jede anderslautende Aussage zu löschen. | Fehler (22.01.2024)
X24023 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  |  |  | Nichtbeanspruchbarkeit | Nichtbeanspruchbarkeit oder marktbedingte Anpassung | Redaktionelle Anpassung und Konkretisierung in der gesamten Formatbeschreibung | Fehler (22.01.2024)
X24024 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  |  | Erläuterungen | ... In diesem Fall ist der entsprechende Erfüllungstag in der TimePeriodCovered anzugeben. Je ReasonCode ist eine eigene PlannedResourceTimeSeries Zeitreihe zu übermitteln. Soll eine Nichtbeanspruchbarkeit für einen Zeitraum gemeldet werden, der lediglich eine Teilmenge des in TimePeriodCovered angegebenen Erfüllungstages darstellt, so ist für die Zeiträume, in denen keine Nichbeanspruchbarkeit gemeldet werden soll, das Element quantity mit dem Wert 0 zu befüllen. Hinweis: Aufgrund des curveTypes ist nicht für jede einzelne Position ein Wert zu übermitteln. Im Falle von marktbedingten Anpassungen ist in diesen Zeiträumen der Wert der Einspeisung ohne Anpassungen zu melden. Die Reduzierungen sind in den PlannedResourceTimeSeries in der Form anzugeben, dass sie beim Empfänger je Viertelstunde aufsummiert werden können und die Summe dem an der Technischen/Steuerbaren Ressource resultierenden Wert der Nichtbeanspruchbarkeit entspricht. Die Aktualisierung einer Nichtbeanspruchbarkeitsmeldung unter Verwendung einer höheren DocumentVersion führt dazu, dass alle in vorherigen Versionen gemeldeten Informationen zum jeweiligen Erfüllungstag überschrieben werden. | ... In diesem Fall ist der entsprechende Erfüllungstag in der TimePeriodCovered anzugeben. Je ReasonCode ist eine eigene TimeSeries Zeitreihe zu übermitteln. Soll eine Nichtbeanspruchbarkeit für einen Zeitraum gemeldet werden, der lediglich eine Teilmenge des in TimePeriodCovered angegebenen Erfüllungstages darstellt, so ist für die Zeiträume, in denen keine Nichbeanspruchbarkeit gemeldet werden soll, das Element quantity mit dem Wert 0 zu befüllen. Hinweis: Aufgrund des curveTypes ist nicht für jede einzelne Position ein Wert zu übermitteln. Im Falle von marktbedingten Anpassungen ist in diesen Zeiträumen der Wert der Einspeisung ohne Anpassungen zu melden. Die Reduzierungen sind in den TimeSeries in der Form anzugeben, dass sie beim Empfänger je Viertelstunde aufsummiert werden können und die Summe dem an der Technischen/Steuerbaren Ressource resultierenden Wert der Nichtbeanspruchbarkeit bzw. marktbedingten Anpassung entspricht. Die Aktualisierung einer Unavailability_MarketDocument-Meldung unter Verwendung einer höheren DocumentVersion führt dazu, dass alle in vorherigen Versionen gemeldeten Informationen zum jeweiligen Erfüllungstag überschrieben werden. Wenn eine Nichtbeanspruchbarkeit bzw. marktbedingte Anpassung am nächsten Tag fortgeführt wird, muss eine eigene Meldung für den Folgetag entsprechend übermittelt werden. Ansonsten endet die Nichtbeanspruchbarkeit bzw. marktbedingte Anpassung mit Ablauf des Erfüllungstags. | Anpassung der Aussage an die neue Logik der tagesscharfen Meldungen. | Fehler (22.01.2024)
X24025 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1 | 1.1 |  |  | Erläuterungen | Sollen zu einer Technischen/Steuerbaren Ressource mehrere unterschiedliche Nichtbeanspruchbarkeiten (unterschiedliche ReasonCodes) für einen Erfüllungstag übermittelt werden, so hat dies in einer Datei zu erfolgen. Bedingung hierfür ist, dass ausschließlich Nichtbeanspruchbarkeiten mit unterschiedlichen ReasonCodes in einer Datei zusammengefasst werden, die über den selben type (A67, A76, A80) gemeldet werden können. | In jeder Unavailability_MarketDocument Meldung darf nur eine Ressource (Technische oder Steuerbare) enthalten sein. Sollen zu einer Technischen/Steuerbaren Ressource mehrere unterschiedliche Nichtbeanspruchbarkeiten (unterschiedliche ReasonCodes) für einen Erfüllungstag übermittelt werden, so hat dies in einer Datei zu erfolgen. Bedingung hierfür ist, dass ausschließlich Nichtbeanspruchbarkeiten mit unterschiedlichen ReasonCodes in einer Datei zusammengefasst werden, die über den selben type (A67, A76, A80) gemeldet werden können. | Klarstellung | Fehler (22.01.2024)
X24026 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 | Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten an NB mit DP | TimeSeries | start_DateAndOrTime.date | x | x [10] | Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24027 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 | Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten an NB mit DP | TimeSeries | start_DateAndOrTime.time | x | x [11] | Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24028 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 | Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten an NB mit DP | TimeSeries | end_DateAndOrTime.date | x | x [12] | Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24029 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 | Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten an NB mit DP | TimeSeries | end_DateAndOrTime.time | x | x [13] | Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24030 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 |  |  | Fußnoten | nicht vorhanden | Fußnote 10: Muss mit den Tag (wobei sowohl der Tag als auch Monat und das Jahr anzugeben ist) aus unavailability_Time_Period.timeInterval/start identisch sein. | Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24031 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 |  |  | Fußnoten | nicht vorhanden | Fußnote 11: Muss mit der Uhrzeit (wobei sowohl die Stunde als auch Minute anzugeben ist) aus unavailability_Time_Period.timeInterval/start identisch sein. | Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24032 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 |  |  | Fußnoten | nicht vorhanden | Fußnote 12: Muss mit den Tag (wobei sowohl der Tag als auch Monat und das Jahr anzugeben ist) aus unavailability_Time_Period.timeInterval/end identisch sein | Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24033 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 |  |  | Fußnoten | nicht vorhanden | Fußnote 13: Muss mit den Uhrzeit (wobei sowohl die Stunde als auch Minute anzugeben ist) aus unavailability_Time_Period.timeInterval/end identisch sein. | Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24034 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 |  |  | Fußnoten | nicht vorhanden | Fußnote 14: Der hier genannte Tag und Zeitpunkt darf nicht von den Aussagen aus start_DateAndOrTime.date und start_DateAndOrTime.time abweichen. | Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24035 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 |  |  | Fußnoten | nicht vorhanden | Fußnote 15: Der hier genannte Tag und Zeitpunkt darf nicht von den Aussagen aus end_DateAndOrTime.date und end_DateAndOrTime.time abweichen. | Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24036 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 | alle | TimeSeries/Available_Period/timeInterval | start | x | x [14] | Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24037 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.1 | 1.1 | alle | TimeSeries/Available_Period/timeInterval | end | x | x [15] | Neue Fußnote zur Klarheit in Bezug auf die neue tagesscharfe Logik ergänzt. | Fehler (22.01.2024)
X24038 | Stammdaten FB | 1.3 | 1.3 |  | SR_Objekt/Enthaltene_TR | EEG_Anlagenschluessel | Häufigkeit 0 .. unbounded Typ xs:string | Häufigkeit 0 .. unbounded Typ xs:string Pattern E[1-4][\d,X,x]{1}[\d]{5}[^\n]{25} | Bei der Veröffentlichung zum 04.10.2024 wurde aus Versehen das Pattern vergessen. Damit sich an dieser Stelle keine Änderung zur vorherigen Version ergibt, muss das Pattern wieder aufgenommen werden. | Fehler (13.03.2024)
X24039 | Stammdaten FB | 1.3 | 1.3 |  |  | Gueltig_ab | Anmerkung: … Sollte über eine Stammdatenmeldung der Wechsel des Abrechnungsmodells einer oder mehrerer TR mitgeteilt werden, so ist im Gueltig_ab der erste Januar eines in der Zukunft liegenden Jahres zu 00:00 Uhr gesetzlicher deut-scher Zeit anzugeben. | Anmerkung: … Sollte über eine Stammdatenmeldung der Wechsel des Abrechnungsmodells einer oder mehrerer TR mitgeteilt werden, so ist im Gueltig_ab der Monatserste eines in der Zukunft liegenden Monats zu 00:00 Uhr gesetzlicher deutscher Zeit anzugeben. | Ein unterjähriger Wechsel des Abrechnungsmodells zum 1. eines Monats muss weiter möglich sein. Dies ergibt sich aus der Festlegung BK6-20-059, Anlage 1 und 2. Anlage 1: ..."Die initiale Zuordnung zum 01.10.2021 zu einer Abrechnungsvariante bei Bestandsanlagen erfolgt durch den Anschlussnetzbetreiber, wenn nicht der Anlagenbetreiber bis zum 30.06.2021 eine Festlegung vornimmt. Im Übrigen hat der Anlagenbetreiber ein Recht zur initialen Zuordnung zum Monatsbeginn bei einer neuen oder wesentlich geänderten Anlage sowie bei Wechsel des Anlagenbetreibers oder Bilanzkreisverantwortlichen, dessen Bilanzkreis die betroffene Einspeisestelle zugeordnet ist."... Anlage 2: ..."Bei einem Wechsel eines AB/EIV oder bei einem Wechsel des Bilanzierungsmodells sind auch unterjährige Wechsel des Abrechnungsmodells in Abstimmung zwischen EIV und ANB zu einem Monatsersten möglich."... | Fehler (13.03.2024)
X24040 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.1a | 9 | Guideline | TimeSeries/businessType |  | Beschreibung: Alle Versionen eines Dokuments zur Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten bzw. marktbedingten Anpassungen müssen denselben businessType enthalten. Relevant dafür ist das „auslösende“ Ereignis, d. h., ob eine geplante, eine ungeplante Nichtbeanspruchbarkeit oder eine marktbedingte Anpassung gemeldet wird. | Beschreibung gestrichen | Im Erläuterungskapitel ist nur für das Element type vorgegeben, dass je Code eine Nachricht übermittelt werden darf. D.h. zu einem type dürften mehrere Zeitreihen mit unterschiedlichen businesstypes übermittelt werden. "In jeder Unavailability_MarketDocument Meldung darf nur eine Ressource (Technische oder Steuerbare) enthalten sein. Sollen zu einer Technischen/Steuerbaren Ressource mehrere unterschiedliche Nichtbeanspruchbarkeiten (unterschiedliche ReasonCodes) für einen Erfüllungstag übermittelt werden, so hat dies in einer Datei zu erfolgen. Bedingung hierfür ist, dass ausschließlich Nichtbeanspruchbarkeiten mit unterschiedlichen ReasonCodes in einer Datei zusammengefasst werden, die über den selben type (A67, A76, A80) gemeldet werden können." | Fehler (13.03.2024)