## Titel
Änderungshistorie zu den
XML-Datenformaten
für den Redispatch 2.0
| Publikationsdatum: | 2023-06-13
| Autor: | BDEW
Disclaimer
Die zusätzlich veröffentlichte Excel-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei der XML-Änderungshistorie mit dem identischen Publikationsdatum. Die PDF-Datei ist das gültige Dokument. Diese Excel-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht. Der BDEW behält sich vor, in Zukunft eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Excel-Datei einzuführen.

## Änderungshistorie
Änd-ID | Ort | [5 empty] | Änderungen |  | Grund der Anpassung | Status
| Dokument | Version der Quelle | Wirkung auf Version | Nur bei AWT: UC | Übergeordnetes Element/Objekt | Angepasstes Element/Attribut | Bisheriger Inhalt | Neuer Inhalt
X21068a | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 |  |  | NetworkConstraintTimeSeries | Beschreibung: Der Absender kann so viele Zeitreihen wie nötig zur Erfüllung seiner Datenlieferpflichten in einem Dokument übertragen. Einmal enthaltene Zeitreihen dürfen bei Aktualisierungen nicht entfernt werden. Sofern eine Zeitreihe irrtümlich übertragen wurde, kann diese ab der nächsten höheren Version mit Nullwerten aktualisiert werden. | Beschreibung: Es muss genau eine A77-Zeitreihe enthalten sein und mindestens eine dazugehörige B59-Zeitreihe. Einmal enthaltene Zeitreihen dürfen bei Aktualisierungen nicht entfernt werden. Sofern eine Zeitreihe irrtümlich übertragen wurde, kann diese ab der nächsten höheren Version mit Nullwerten aktualisiert werden. | Flexibilitätsbeschränkungen zu verschiedenen Netzbetriebsmitteln müssen in separaten Nachrichten übermittelt werden, um Missverständnisse bei der Zuordnung zu den Ressourcen bzw. der Zuordnung der Zeitreihen zu vermeiden. Diese Zeile wird ersetzt durch die Zeile mit der Änderungs-ID X21079a. | Genehmigt (Fehler: 03.06.2021)
X21069a | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 |  |  | Erläuterungen | Sätze nicht vorhanden | Ergänzung der Sätze: Eine Flexibilitätsbeschränkung setzt sich immer aus genau einer A77-Zeitreihe, die den Wert der Flexibilitätsbeschränkung eines Netzbetriebsmittels angibt, und mindestens einer B59-Zeitreihe, die die Sensitivität der jeweils betroffenen Ressource in Bezug auf dieses beschränkende Netzbetriebsmittel angibt, zusammen. Die Anzahl der B59-Zeitreihen ergibt sich aus der Zahl der Ressourcen, die sensitiv auf das Netzbetriebsmittel wirken. Somit muss für jede Flexibilitätsbeschränkung ein separates Dokument genutzt werden. | Flexibilitätsbeschränkungen zu verschiedenen Netzbetriebsmitteln müssen in separaten Nachrichten übermittelt werden, um Missverständnisse bei der Zuordnung zu den Ressourcen bzw. der Zuordnung der Zeitreihen zu vermeiden. | Genehmigt (Fehler: 03.06.2021)
X21070a | NetworkConstraintDocument AWT | 1.0 | 1.1 | Alle | ResourceObject | codingScheme | A01[4]¦A02[4]¦NDE[3]¦A02[4] | A01[4]¦A02[4]¦NDE[3]¦Z01[4] | Z01 = UUID wurde hinzugefügt, in der AWT stand A02 doppelt | Genehmigt (Fehler: 03.06.2021)
X21071a | Beschaffungsvorbehalt FB | 1.0 | 1.0a |  | PlannedResourceTimeSeries | TimeSeriesIdentification | Eindeutiger Identifikator einer Zeitreihe. Die TimeSeriesIdentification (auch als Zeitreihenreferenznummer bezeichnet) darf je DocumentIdentification nur einmal vorkommen und wird vom Absender für genau eine Kombination aus BusinessType, Direction, ResourceObject, ConnectingArea und AcquiringArea vergeben | Eindeutiger Identifikator einer Zeitreihe. Die TimeSeriesIdentification (auch als Zeitreihenreferenznummer bezeichnet) darf je DocumentIdentification nur einmal vorkommen und wird vom Absender für genau eine Kombination aus BusinessType und AcquiringArea vergeben | In der Beschreibung sind Direction, ResourceObject und ConnectingArea genannt. Diese gibt es in diesem Format nicht und sollten daher gelöscht werden. | Genehmigt (Fehler: 03.06.2021)
X21072a | Beschaffungsvorbehalt FB | 1.0 | 1.0a |  | PlannedResourceTimeSeries | BusinessType | Der BusinessType definiert (ggf. im Zusammenhang mit der Direction) den Zeitreihentyp. | Der BusinessType definiert den Zeitreihentyp. | Direction ist im Format nicht vorhanden und sollte daher an dieser Stelle gelöscht werden. | Genehmigt (Fehler: 03.06.2021)
X21073a | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB | 1.0 | 1.0a |  | ScheduleTimeSeries | TimeSeriesIdentification | Eindeutiger Identifikator einer Zeitreihe. Die TimeSeriesIdentification (auch als Zeitreihenreferenznummer bezeichnet) darf je DocumentIdentification nur einmal vorkommen und wird vom Absender für genau eine Kombination aus BusinessType, ResourceObject und AcquiringArea vergeben. | Eindeutiger Identifikator einer Zeitreihe. Die TimeSeriesIdentification (auch als Zeitreihenreferenznummer bezeichnet) darf je DocumentIdentification nur einmal vorkommen und wird vom Absender für genau eine Kombination aus BusinessType, Product, InArea, OutArea, InParty und OutParty vergeben. | In der Beschreibung sind BusinessType; ResourceObject und AcquiringArea genannt, allerdings müsste es heißen: "Kombination aus BusinessType, Product, InArea, OutArea, InParty und OutParty" | Genehmigt (Fehler: 03.06.2021)
X21074a | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB | 1.0 | 1.0a |  | ScheduleTimeSeries | BusinessType | Der BusinessType definiert (ggf. im Zusammenhang mit der Direction) den Zeitreihentyp. | Der BusinessType definiert den Zeitreihentyp. | Direction ist im Format nicht vorhanden und sollte daher an dieser Stelle gelöscht werden. | Genehmigt (Fehler: 03.06.2021)
X21079a | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 |  | NetworkConstraintDocument | NetworkConstraintTimeSeries | Beschreibung: Der Absender kann so viele Zeitreihen wie nötig zur Erfüllung seiner Datenlieferpflichten in einem Dokument übertragen. Einmal enthaltene Zeitreihen dürfen bei Aktualisierungen nicht entfernt werden. Sofern eine Zeitreihe irrtümlich übertragen wurde, kann diese ab der nächsten höheren Version mit Nullwerten aktualisiert werden. | Beschreibung: Es sind die Zeitreihen für genau eine Flexibilitätsbeschränkung anzugeben, d.h. eine oder maximal zwei A77-Zeitreihen (für beide directions) und mindestens eine dazugehörige B59-Zeitreihe. Einmal enthaltene Zeitreihen dürfen bei Aktualisierungen nicht entfernt werden. Sofern eine Zeitreihe irrtümlich übertragen wurde, kann diese ab der nächsten höheren Version mit Nullwerten aktualisiert werden. | Flexibilitätsbeschränkungen zu verschiedenen Netzbetriebsmitteln müssen in separaten Nachrichten übermittelt werden, um Missverständnisse bei der Zuordnung zu den Ressourcen bzw. der Zuordnung der Zeitreihen zu vermeiden. Bei der letzten Fehlerkorrektur vom 03.06.2021 (Änd-ID: X21068) wurde die Anzahl der A77-Zeitreihen zu stark eingeschränkt, da zwei Beschränkungen (sowohl Ober- als auch Untergrenze) für eine A77-Zeitreihe möglich sein können. | Genehmigt (Fehler: 16.07.2021)
X21146 | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0 | Version: 1.1 | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X21147 | NetworkConstraintDocument FB / NetworkConstraintDocument AWT | 1.0 | 1.1 | alle |  | DtdBDEWNachrichtenVersion | Version: 1.0 | Version: 1.1 | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X21148 | NetworkConstraintDocument AWT | 1.0 | 1.1 |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0 | Version: 1.1; Stand Formatbeschreibung: 1.1 | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X21149 | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 |  | SenderIdentification | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt
X21150 | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 |  | ReceiverIdentification | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt
X21151 | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 |  | ResourceProvider | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt
X21152 | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 |  | RequestingGridOperator | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt
X21153 | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 |  | OriginalSenderIdentification | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt
X21154 | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 |  | ConnectingArea | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern:10Y[A-Z,\d,-]{13} | Ergänzung Patternvorgabe für RZ-EIC | Genehmigt
X21155 | NetworkConstraintDocument FB / NetworkConstraintDocument AWT | 1.0 | 1.1 |  | NetworkConstraintDocument |  | Element nicht vorhanden | Aufnahme neues optionales Element "DocStatus" mit Kindelement "v" und Codes A09 Cancelled A13 Withdrawn Beschreibung: Es muss einer der beiden zulässigen Werte verwendet werden, wenn das Element docStatus in dem Dokument enthalten ist. A09 wird dafür verwendet, wenn die Flexibilitätsbeschränkungen storniert werden. A13 kommt zum Einsatz, wenn der Sender das Dokument aufgrund fehlerhaften Inhalts zurückziehen möchte. | Weiterentwicklung: bisher gab es keine Möglichkeit Flexibilitätsbeschränkungen zurückzuziehen oder zu stornieren | Genehmigt
X21156 | Beschaffungsvorbehalt FB | 1.0 | 1.0a |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0 | Version: 1.0a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X21157 | Beschaffungsvorbehalt FB / Beschaffungsvorbehalt AWT | 1.0 | 1.0a | alle |  | DtdBDEWNachrichtenVersion | Version: 1.0 | Version: 1.0a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X21158 | Beschaffungsvorbehalt AWT | 1.0 | 1.0a |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0 | Version: 1.0a; Stand Formatbeschreibung: 1.0a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X21159 | Beschaffungsvorbehalt FB | 1.0 | 1.0a |  | SenderIdentification | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt
X21160 | Beschaffungsvorbehalt FB | 1.0 | 1.0a |  | ReceiverIdentification | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt
X21161 | Beschaffungsvorbehalt FB | 1.0 | 1.0a |  | OriginalSenderIdentification | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt
X21162 | Beschaffungsvorbehalt FB | 1.0 | 1.0a |  | AcquiringArea | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: 10Y[A-Z,\d,-]{13} | Ergänzung Patternvorgabe für RZ-EIC | Genehmigt
X21163 | Beschaffungsvorbehalt AWT | 1.0 | 1.0a | alle | AcquiringArea | v | 10YCB-GERMANY--8¦ 0YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YCB-GERMANY--8¦ 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 50Hertz Code korrigiert | Genehmigt
X21164 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB | 1.0 | 1.0a |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0 | Version: 1.0a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X21165 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB / Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich AWT | 1.0 | 1.0a | alle |  | DtdBDEWNachrichtenVersion | Version: 1.0 | Version: 1.0a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X21166 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich AWT | 1.0 | 1.0a |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0 | Version: 1.0a; Stand Formatbeschreibung: 1.0a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X21167 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB | 1.0 | 1.0a |  | SenderIdentification | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt
X21168 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB | 1.0 | 1.0a |  | ReceiverIdentification | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: \d{13} | Ergänzung Patternvorgabe für 13-stellige MP-ID | Genehmigt
X21169 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB | 1.0 | 1.0a |  | InArea | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: 10Y[A-Z,\d,-]{13} | Ergänzung Patternvorgabe für RZ-EIC | Genehmigt
X21170 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich AWT | 1.0 | 1.0a | alle | InArea | v | 10YCB-GERMANY--8¦ 0YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YCB-GERMANY--8¦ 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 50Hertz Code korrigiert | Genehmigt
X21171 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB | 1.0 | 1.0a |  | OutArea | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: 10Y[A-Z,\d,-]{13} | Ergänzung Patternvorgabe für RZ-EIC | Genehmigt
X21172 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich AWT | 1.0 | 1.0a | alle | OutArea | v | 10YCB-GERMANY--8¦ 0YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YCB-GERMANY--8¦ 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 50Hertz Code korrigiert | Genehmigt
X21173 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB | 1.0 | 1.0a |  | InParty | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: [1-6]\d[X-Y][A-Z,\d,-]{13} | Ergänzung Patternvorgabe für Bilanzkreis-EIC | Genehmigt
X21174 | Beschaffungsanforderung energetischer Ausgleich FB | 1.0 | 1.0a |  | OutParty | v | Pattern nicht vorhanden | Pattern: [1-6]\d[X-Y][A-Z,\d,-]{13} | Ergänzung Patternvorgabe für Bilanzkreis-EIC | Genehmigt
X21197a | Beschaffungsvorbehalt AWT | 1.0 | 1.0a | alle | PlannedResourceTimeSeries > AcquiringArea | v | 10YCB-GERMANY--8¦ 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YCB-GERMANY--8 | Da der Prozess des Beschaffungsvorbehalts in den NKK-Detailprozessen so ausgeprägt ist, dass dieser von einem ÜNB für alle NB in Deutschland auszuführen ist, ist dementsprechend nur der Bezug auf die AcquiringArea 10YCB-GERMANY--8 sachgerecht. | Genehmigt (Fehler: 08.09.2021)
X21198a | Beschaffungsvorbehalt FB | 1.0 | 1.0a |  | PlannedResourceTimeSeries > AcquiringArea |  | 10YCB-GERMANY--8¦ 10YDE-VE-------2¦ 10YDE-RWENET---I¦ 10YDE-EON------1¦ 10YDE-ENBW-----N¦ 10YFLENSBURG---3 | 10YCB-GERMANY--8 | Da der Prozess des Beschaffungsvorbehalts in den NKK-Detailprozessen so ausgeprägt ist, dass dieser von einem ÜNB für alle NB in Deutschland auszuführen ist, ist dementsprechend nur der Bezug auf die AcquiringArea 10YCB-GERMANY--8 sachgerecht. | Genehmigt (Fehler: 08.09.2021)
X21240 | NetworkConstraintDocument FB / NetworkConstraintDocument AWT | 1.0 | 1.1 | alle | NetworkConstraintTimeSeries | ResourceProvider | 0..1 | 1..1 | Gültigkeitszeitraum der Umsetzungsfrage Redispatch_013 endet zum Tagesbeginn 01.04.2022. | Genehmigt
X21241 | NetworkConstraintDocument AWT | 1.0 | 1.1 |  | Fußnoten | [6] | Fußnote 6: Die Angabe ist nur dann nicht verpflichtend, wenn es sich um eine SR handelt und wenn die EIV MP-ID nicht über die Stammdaten vorliegt. Hinweis: Der EIV hat hierzu die initialen Stammdaten für diese SR nicht geliefert. Diese Fußnote ist nur bis zum Tagesbeginn 01.04.2023 zu berücksichtigen. | gelöscht | Gültigkeitszeitraum der Umsetzungsfrage Redispatch_013 endet zum Tagesbeginn 01.04.2022. | Genehmigt
X21242 | NetworkConstraintDocument AWT | 1.0 | 1.1 | alle | ResourceProvider | v codingScheme | MP-ID [6] A10¦NDE [6] | MP-ID A10¦NDE | Gültigkeitszeitraum der Umsetzungsfrage Redispatch_013 endet zum Tagesbeginn 01.04.2022. | Genehmigt
X21244 | NetworkConstraintDocument FB | 1.0 | 1.1 |  |  | Erläuterungen | Das Dokument wird genutzt, um zusätzliche Beschränkungen der RD-Potentiale darzustellen (Flexibilitätsbeschränkungen), die aus der begrenzenden Belastung weiterer Netzbetriebsmittel (NBM) resultieren, die selbst aber nicht Auslöser einer RD-Maßnahme sind. Eine Flexibilitätsbeschränkung setzt sich immer aus genau einer A77-Zeitreihe, die den Wert der Flexibilitätsbeschränkung eines Netzbetriebsmittels angibt, und mindestens einer B59-Zeitreihe , die die Sensitivität der jeweils betroffenen Ressource in Bezug auf dieses beschränkende Netzbetriebsmittel angibt, zusammen . Die Anzahl der B59-Zeitreihen ergibt sich aus der Zahl der Ressourcen, die sensitiv auf das Netzbetriebsmittel wirken. Somit muss für jede Flexibilitätsbeschränkung ein separates Dokument genutzt werden. | Das Dokument wird genutzt, um zusätzliche Beschränkungen der RD-Potentiale darzustellen (Flexibilitätsbeschränkungen), die aus der begrenzenden Belastung weiterer Netzbetriebs-mittel (NBM) resultieren, die selbst aber nicht Auslöser einer RD-Maßnahme sind. Die Anzahl der B59-Zeitreihen ergibt sich aus der Zahl der Ressourcen, die sensitiv auf das Netzbe-triebsmittel wirken. Somit muss für jede Flexibilitätsbeschränkung ein separates Dokument genutzt werden. | Redundante und widersprüchliche Aussage entfernt. Die Angaben zur Häufigkeit der Zeitreihen steht in der Beschreibung des Elements NetworkConstraintTimeSeries. | Genehmigt
X22027 | NetworkConstraintDocument FB / NetworkConstraintDocument AWT | 1.1 | 1.1 | alle | NetworkConstraintTimeSeries | ResourceProvider | 1..1 | 0..1 | Auf Basis der Umsetzungsfrage Redispatch_013 ist diese Anpassung notwendig. Hinweis: diese Formatausprägung endet zum Beginn des 01.04.2023. | Fehler (10.03.2022)
X22028 | NetworkConstraintDocument AWT | 1.1 | 1.1 |  | Fußnoten | [6] | nicht vorhanden | Fußnote 6: Die Angabe ist nur dann nicht verpflichtend, wenn es sich um eine SR handelt und wenn die EIV MP-ID nicht über die Stammdaten vorliegt. Hinweis: Der EIV hat hierzu die initialen Stammdaten für diese SR nicht geliefert. Diese Fußnote ist nur bis zum Tagesbeginn 01.04.2023 zu berücksichtigen. | Auf Basis der Umsetzungsfrage Redispatch_013 ist diese Anpassung notwendig. Hinweis: diese Formatausprägung endet zum Beginn des 01.04.2023. | Fehler (10.03.2022)
X22029 | NetworkConstraintDocument AWT | 1.1 | 1.1 | alle | ResourceProvider | v codingScheme | MP-ID A10¦NDE | MP-ID [6] A10¦NDE [6] | Auf Basis der Umsetzungsfrage Redispatch_013 ist diese Anpassung notwendig. Hinweis: diese Formatausprägung endet zum Beginn des 01.04.2023. | Fehler (10.03.2022)
X22079 | StatusRequest_MarketDocument FB / StatusRequest_MarketDocument AWT | - | 1.0 | alle |  |  | Format nicht vorhanden | Format vorhanden | Neues Format aufgrund der ergänzten Use-Cases 6.1: „Kommunikationstest zwischen Netzbetreibern“ in den NKK-Detailprozessen | Genehmigt
X22087 | Kostenblatt FB | 1.0a | 1.0b |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0a | Version: 1.0b | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X22088 | Kostenblatt FB / Kostenblatt AWT | 1.0a | 1.0b | alle |  | DtdBDEWNachrichtenVersion | Version: 1.0a | Version: 1.0b | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X22089 | Kostenblatt AWT | 1.0a | 1.0b |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0a; Stand Formatbeschreibung: 1.0a | Version: 1.0b; Stand Formatbeschreibung: 1.0b | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X22090 | Kostenblatt AWT | 1.0a | 1.0b | alle | CostTimeSeries | CurveType | Häufigkeit: 0..1 | Häufigkeit 1..1 | Bei der Häufigkeit des CurveType existierte ein Widerspruch zwischen FB und AWT. Da die Angabe in der FB korrekt ist, wurde dies in den AWT entsprchend korrigiert. | Genehmigt
X22091 | Kostenblatt FB | 1.0a | 1.0b |  |  | CostTimeSeries | Beschreibung: Der Absender kann so viele Zeitreihen wie nötig zur Erfüllung seiner Datenlieferpflichten in einem Dokument übertragen. Einmal enthaltene Zeitreihen dürfen bei Aktualisierungen nicht entfernt werden. Sofern eine Zeitreihe irrtümlich übertragen wurde, kann diese ab der nächsten höheren Version mit Nullwerten aktualisiert werden. | Beschreibung: Der Absender kann so viele Zeitreihen wie nötig zur Erfüllung seiner Datenlieferpflichten in einem Dokument übertragen. Einmal enthaltene Zeitreihen dürfen bei Aktualisierungen nicht entfernt werden. Sofern eine Zeitreihe irrtümlich übertragen wurde, kann diese ab der nächsten höheren Version mit Nullwerten aktualisiert werden. Rückwirkende Änderungen sind nicht möglich. Muss ein Wert geändert werden, sind in der korrigierten Version die Werte aller Viertelstundenzeitintervalle, bei denen der Zeitpunkt des Beginns der Viertelstunde vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem das Dokument beim Empfänger eintrifft, nicht mehr anzupassen. Es können/dürfen lediglich die Werte der vollen Viertelstunden angepasst werden, bei denen der Zeitpunkt des Beginns der Viertelstunde nach dem Zeitpunkt liegen, zu dem das Dokument beim Empfänger eintrifft. | Klarstellung, dass Werte in Abhängigkeit zum DocumentDateTime geändert werden können. | Genehmigt
X23001 | Kostenblatt FB | 1.0b | 1.0b |  | CostTimeSeries | OriginalDocumentVersion | Typ Extended_VersionType | Typ ecc:VersionType | Korrektur des hinterlegten Typs | Fehler (19.01.2023)
X23002 | Stammdaten FB | 1.2 | 1.2a |  |  | gesamtes Dokument | Version 1.2 | Version 1.2a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23003 | Stammdaten FB / Stammdaten AWT | 1.2 | 1.2a | alle |  | DtdBDEWNachrichtenVersion | Version 1.2 | Version 1.2a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23004 | Stammdaten AWT | 1.2 | 1.2a |  |  | gesamtes Dokument | Version 1.2 | Version 1.2a; Stand Formatbeschreibung: 1.2a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, Beispiele etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23005 | Stammdaten FB / Stammdaten AWT | 1.2 | 1.2a | alle | Messlokation | xs:sequence | vorhanden | nicht vorhanden | Aufgrund der Struktur ähnlicher Elemente wird die Struktur der Messlokation auch glatt gezogen | Genehmigt
X23006 | Stammdaten FB / Stammdaten AWT | 1.2 | 1.2a | alle | Messlokation | Code | Häufigkeit 1..1 | Häufigkeit required | Aufgrund der Struktur ähnlicher Elemente wird die Struktur der Messlokation auch glatt gezogen | Genehmigt
X23007 | Stammdaten AWT | 1.2 | 1.2a | alle |  | Fußnoten | Fußnote 22: Wenn Status_individuelle_Quote mit Z01 vorhanden | Fußnote 22: gelöscht | Fußnote 22 wurde gelöscht, da das Element Status_individuelle_Quote nicht mehr existiert | Genehmigt
X23008 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0b | 1.0c |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0b | Version: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23009 | Unavailability_MarketDocument FB / Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0b | 1.0c | alle |  | DtdBDEWNachrichtenVersion | Version: 1.0b | Version: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23010 | Unavailability_MarketDocument AWT | 1.0b | 1.0c |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0b; Stand Formatbeschreibung: 1.0b | Version: 1.0c; Stand Formatbeschreibung: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23011 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0b | 1.0c |  | Point | quantity | Beschreibung: Hier wird die Leistung in Megawatt angegeben. Es wird die nichtbeanspruchbare Leistung angegeben, d. h., im Falle eines „Shutdown“ einer technischen Ressource mit einer zuvor beanspruchbaren Leistung von 1.000 MW ist eine Leistung von 1.000 MW anzugeben. Im Fall einer marktbedingten Anpassung ist der Wert der Einspeisung anzugeben, auf den die Leistung angepasst werden soll. Als Bezugsgröße wird die Nettonennleistung genutzt. | Beschreibung: Hier wird die Leistung in Megawatt angegeben. Im Fall der Übermittlung von Nichtbeanspruchbarkeiten wird die nichtbeanspruchbare Leistung angegeben. Als Bezugsgröße wird die Nettonennleistung genutzt. Wird beispielsweise für einer technischen Ressource mit einer Nettonennleistung von 1.000 MW ein „Shutdown“ gemeldet, so ist hier eine Leistung von 1.000 MW anzugeben. Im Fall einer marktbedingten Anpassung ist der Wert der Einspeisung anzugeben, auf den die Leistung angepasst werden soll. | Präzisierung | Genehmigt
X23012 | PlannedResourceScheduleDocument FB | 1.0b | 1.0c |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0b | Version: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23013 | PlannedResourceScheduleDocument FB / PlannedResourceScheduleDocument AWT | 1.0b | 1.0c | alle |  | DtdBDEWNachrichtenVersion | Version: 1.0b | Version: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23014 | PlannedResourceScheduleDocument AWT | 1.0b | 1.0c |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0b; Stand Formatbeschreibung: 1.0b | Version: 1.0c; Stand Formatbeschreibung: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23015 | PlannedResourceScheduleDocument FB | 1.0b | 1.0c |  | Erläuterungen | Informationen zur Datenorganisation | -wRDV: UC 1: X UC 2, UC 3: leer UC 4, UC 5: leer UC 6, UC 7: leer | -wRDV: UC 1: X UC 2, UC 3: (X) UC 4, UC 5: leer UC 6, UC 7: leer | Gemäß NKK-Detailprozessen muss für KWK-Anlagen wo zutreffend das negative Redispatchvermögen (–wRDV) in den UC Übermittlung Planungsdaten für SR im Prognosemodell oder für SG, CR gemeldet werden. | Genehmigt
X23016 | PlannedResourceScheduleDocument FB | 1.0b | 1.0c |  | Erläuterungen | Codierung der Zeitreihentypen | +GRM (S): Sollwert (geplante Erhöhung auf) -GRM (S): Sollwert (geplante Absenkung auf) +ARM (S): Sollwert (angeforderte Erhöhung auf) -ARM(S): Sollwert (angeforderte Absenkung auf) | +GRM (S): Einspeise-Sollwert (geplant) -GRM (S): Entnahme-Sollwert (geplant) +ARM (S): Einspeise-Sollwert (angefordert) -ARM (S): Entnahme-Sollwert (angefordert) | Anpassung der Beschreibung für ZR-Bezeichnung, um eine verbesserte Nachvollziehbarkeit zu ermöglichen | Genehmigt
X23017 | PlannedResourceScheduleDocument FB | 1.0b | 1.0c |  | PlannedResourceTimeSeries | Direction | Abhängigkeit: Die Angabe der Direction ist zwingend erforderlich, sofern als BusinessType einer der nachfolgenden Codes verwendet wird: - A10 - A11 - A12 - A46 - A60 - A61 - A77 - A79 - A85 - B59 - Z05 Bei Zeitreihen mit den BusinessTypes A01, A04, A93 und A94 erfolgt keine Angabe der Direction. Beschreibung: Die Direction beschreibt die Richtung des Energieflusses und wird ggf. zusätzlich zum BusinessType zur Bestimmung des Zeitreihentyps verwendet | Beschreibung: Die Angabe der Direction hat gem. der Tabelle "Codierung der Zeitreihentypen" aus den Erläuterungen dieser FB zu erfolgen. | Konkretisierung der Beschreibung. Bisher war nicht klar, was die Direction im Falle einer Sollwertvorgabe bedeutet. | Genehmigt
X23018 | AcknowledgementDocument FB | 1.0b | 1.0c |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0b | Version: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23019 | AcknowledgementDocument FB / AcknowledgementDocument AWT | 1.0b | 1.0c | alle |  | DtdBDEWNachrichtenVersion | Version: 1.0b | Version: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23020 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0b | 1.0c |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.0b; Stand Formatbeschreibung: 1.0b | Version: 1.0c; Stand Formatbeschreibung: 1.0c | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23021 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0b | 1.0c |  | AcknowledgementDocument | ReasonCode | A01¦A02 | A01¦A02¦Z12 | ReasonCode für fehlgeschlagene Syntaxprüfung ergänzt | Genehmigt
X23022 | AcknowledgementDocument FB | 1.0b | 1.0c |  | Reason | ReasonCode | Abhängigkeit nicht vorhanden | Abhängigkeit: Liegen Syntaxfehler vor, wird der ReasonCode A02 gemeldet und in einem weiteren ReasonCode ist der ReasonCode Z12 mit zu übermitteln. | Standardisierung der syntaktischen Prüfrückmeldungen von Fehlern | Genehmigt
X23023 | AcknowledgementDocument FB | 1.0b | 1.0c |  | Reason/ReasonCode | v | Z12 nicht vorhanden | Z12 vorhanden | Standardisierung der syntaktischen Prüfrückmeldungen von Fehlern | Genehmigt
X23024 | AcknowledgementDocument FB | 1.0b | 1.0c |  | Reason | ReasonText | Abhängigkeit nicht vorhanden | Abhängigkeit: Wenn im ReasonCode der Code Z12 Verwendung findet, sind im ReasonText Informationen zum Syntaxfehler anzugeben. Dies können bspw. Inhalte sein, die der Parser ausgibt. | Standardisierung der syntaktischen Prüfrückmeldungen von Fehlern | Genehmigt
X23025 | AcknowledgementDocument FB | 1.0b | 1.0c | alle Prozessspalten in denen der ReasonCode Z12 Anwendung findet. | Reason | ReasonCode | [1] Fußnote: [1] Im Falle eines negativen ACKs kann hier optional eine Fehlerbeschreibungstext übermittelt werden, der die Ablehnung begründet und eine schnelle Fehlerbehebung unterstützt. | Fußnote 1: gelöscht | Die Fußnote wird nicht mehr genutzt. | Genehmigt
X23026 | AcknowledgementDocument FB | 1.0b | 1.0c | alle Prozessspalten in denen der ReasonCode Z12 Anwendung findet. | Reason | ReasonCode | Fußnote 5 nicht vorhanden | [5] Fußnote: [5] Wenn im ReasonCode Z12 verwendet wurde: Im Falle eines erkannten Syntaxfehlers ist ein Fehlerbeschreibungstext zu übermitteln der die Ablehnung begründet und eine schnelle Fehlerbehebung unterstützt. Wenn im ReasonCode Z12 nicht verwendet wurde: Im Falle eines negativen ACKs kann hier optional eine Fehlerbeschreibungstext übermittelt werden, der die Ablehnung begründet und eine schnelle Fehlerbehebung unterstützt. | Klarstellung, dass bei einem erkannten Syntaxfehler auch eine Fehlerbeschreibung zu übermitteln ist. | Genehmigt
X23027 | AcknowledgementDocument FB | 1.0b | 1.0c |  |  | Erläuterungen | Kapitel nicht vorhanden | Kapitel vorhanden | Standardisierung der syntaktischen Prüfrückmeldungen von Fehlern | Genehmigt
X23028 | AcknowledgementDocument AWT | 1.0b | 1.0c | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP; Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG ohne DP |  |  | UC-Spalten nicht vorhanden | UC-Spalten "Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP" und "Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG ohne DP" vorhanden | Abbildung NKK-Prozess Version 2.2, 5.4.2. "SD: Use-Case: Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP" und 5.4.3. "SD: Use-Case: Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG ohne DP" | Genehmigt
X23029 | ActivationDocument FB | 1.1 | 1.1a |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.1 | Version: 1.1a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23030 | ActivationDocument FB / ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | alle |  | DtdBDEWNachrichtenVersion | Version: 1.1 | Version: 1.1a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23031 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a |  |  | gesamtes Dokument | Version: 1.1; Stand Formatbeschreibung: 1.1 | Version: 1.1a; Stand Formatbeschreibung: 1.1a | Version aktualisiert. Zusätzlich wurden im gesamten Dokument Schreibfehler, Layout, etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben. | Genehmigt
X23032 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung, Prozessschritt 1 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23033 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung, Prozessschritt 1 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23034 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung, Prozessschritt 2 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23035 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung, Prozessschritt 2 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID EIV | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23036 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung, Prozessschritt 4 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23037 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung, Prozessschritt 4 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23038 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung, Prozessschritt 5 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23039 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung, Prozessschritt 5 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID LF | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23040 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung, Prozessschritt 6 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID LF | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23041 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Aufforderungsfall mit Delta-/Sollwertanweisung, Prozessschritt 6 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID BKV | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23042 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 1 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23043 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 1 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23044 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 2 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23045 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 2 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID EIV | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23046 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 4 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID EIV | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23047 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 4 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID BTR | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23048 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 5 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23049 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 5 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID LF | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23050 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 6 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID LF | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23051 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf im Duldungsfall mit Sollwertanweisung, Prozessschritt 6 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID BKV | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23052 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, Prozessschritt 1 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23053 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, Prozessschritt 1 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23054 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, Prozessschritt 2 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23055 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, Prozessschritt 2 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23056 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, Prozessschritt 3 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23057 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, Prozessschritt 3 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23058 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, Prozessschritt 4 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23059 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP, Prozessschritt 4 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23060 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB ohne DP, Prozessschritt 1 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23061 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB ohne DP, Prozessschritt 1 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23062 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB ohne DP, Prozessschritt 2 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23063 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB ohne DP, Prozessschritt 2 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23064 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster-Ressource mit DP, Prozessschritt 1 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23065 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster-Ressource mit DP, Prozessschritt 1 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23066 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster-Ressource mit DP, Prozessschritt 2 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23067 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster-Ressource mit DP, Prozessschritt 2 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23068 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster-Ressource mit DP, Prozessschritt 3 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23069 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster-Ressource mit DP, Prozessschritt 3 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23070 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster-Ressource mit DP, Prozessschritt 4 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23071 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster-Ressource mit DP, Prozessschritt 4 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23072 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster-Ressource ohne DP, Prozessschritt 1 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23073 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster-Ressource ohne DP, Prozessschritt 1 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23074 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster-Ressource ohne DP, Prozessschritt 2 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23075 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Cluster-Ressource ohne DP, Prozessschritt 2 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23076 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP, Prozessschritt 1 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23077 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP, Prozessschritt 1 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23078 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP, Prozessschritt 2 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23079 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR mit DP, Prozessschritt 2 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23080 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR ohne DP, Prozessschritt 1 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23081 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer CR ohne DP, Prozessschritt 1 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23082 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 1 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23083 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 1 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23084 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 2 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23085 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 2 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23086 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 3 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23087 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 3 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23088 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 4 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID DP | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23089 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe mit DP, Prozessschritt 4 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23090 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe ohne DP, Prozessschritt 1 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23091 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe ohne DP, Prozessschritt 1 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23092 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe ohne DP, Prozessschritt 2 | SenderIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23093 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Abruf für eine Steuergruppe ohne DP, Prozessschritt 2 | ReceiverIdentification | v | MP-ID | MP-ID NB | Konkretisierung der Marktpartner-ID | Genehmigt
X23094 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | alle | Reason | ReasonCode/v | Z05¦Z06¦Z09¦Z10 | Z05¦Z09¦Z10 | Präzisierung, da prozessual keine Unterscheidung hinsichtlich Sonderredispatch | Genehmigt
X23095 | ActivationDocument FB | 1.1 | 1.1a |  | ActivationTimeSeries | SendersDocumentIdentification | Anmerkung Nur zu benutzen mit Status A10. | keine Anmerkung | Präzisierung | Genehmigt
X23096 | ActivationDocument FB | 1.1 | 1.1a |  | ActivationTimeSeries | SendersDocumentVersion | Anmerkung Nur zu benutzen mit Status A10. | keine Anmerkung | Präzisierung | Genehmigt
X23097 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB mit DP; Übermittlung des Abrufs einer steuerbaren Ressource an anweisenden NB ohne DP | ActivationTimeSeries/MeasureUnit | v | MAW¦P1 | MAW¦P1 [2] | Anpassung zur Konsistenz zu den weiterführenden Abrufprozessen. | Genehmigt
X23098 | ActivationDocument AWT | 1.1 | 1.1a | Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP; Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG ohne DP |  |  | UC-Spalten nicht vorhanden | UC-Spalten "Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP" und "Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG ohne DP" vorhanden | Abbildung NKK-Prozess Version 2.2, 5.4.2. "SD: Use-Case: Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG mit DP" und 5.4.3. "SD: Use-Case: Aktualisierung der Abrufrückmeldung für den Abruf einer SR und SG ohne DP" | Genehmigt
X23099 | PlannedResourceScheduleDocument FB | 1.0b | 1.0b |  | ReceiverRole | v | A18, A39 | A18, A27, A39 | A27 wird in der AWT verwendet und in einem Prozess als Empfängerrolle vorgegeben. In der FB/XSD wurde der Code bisher nicht berücksichtigt. | Fehler (13.06.2023)
X23100 | PlannedResourceScheduleDocument FB | 1.0c | 1.0c |  | ReceiverRole | v | A18, A39 | A18, A27, A39 | A27 wird in der AWT verwendet und in einem Prozess als Empfängerrolle vorgegeben. In der FB/XSD wurde der Code bisher nicht berücksichtigt. | Fehler (13.06.2023)
X23101 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0b | 1.0b |  |  | revisionNumber | WhiteSpace: preserve | WhiteSpace: collapse | Beseitigung der Inkompatibiltät mit der ENTSO-E componentlist | Fehler (13.06.2023)
X23102 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0b | 1.0b |  |  | original_revisionNumber | WhiteSpace: preserve | WhiteSpace: collapse | Beseitigung der Inkompatibiltät mit der ENTSO-E componentlist | Fehler (13.06.2023)
X23103 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0c | 1.0c |  |  | revisionNumber | WhiteSpace: preserve | WhiteSpace: collapse | Beseitigung der Inkompatibiltät mit der ENTSO-E componentlist | Fehler (13.06.2023)
X23104 | Unavailability_MarketDocument FB | 1.0c | 1.0c |  |  | original_revisionNumber | WhiteSpace: preserve | WhiteSpace: collapse | Beseitigung der Inkompatibiltät mit der ENTSO-E componentlist | Fehler (13.06.2023)